## Основные характеристики ПКМ 6.10.5/14**

| Внешние размеры,мм, Д-Ш-В | 2900-1800-2900 |
| --- | --- |
| Внутренние размеры, мм, Д-Ш-В | 1000-600-500 |
| Температура максимальная, oС | 1400 |
| Мощность, кВт | 60 |
| Вес, кг | 2200 |

- Длина рабочего пространства, мм

- Ширина рабочего пространства, мм

- Высота рабочего пространства, мм

- Объем рабочей зоны, л

- Максимальная масса садки с оснасткой, кг

- Максимальная рабочая температура, град.С

- Вид нагревательных элементов

- Трубки

- Материал нагревательного элемента

- Градуировка термопары

- Среда в рабочем пространстве

- Число тепловых зон (зон регулирования температуры)

- Расположение нагревательных элементов

- Количество сторон нагрева, шт.

- Тип двери (крышки)

- Привод двери

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Базовое оснащение

- 1 000

- 600

- 500

- 300

- 500

- 1 400

- спирального типа

- Керамические трубки МКР

- Суперфехраль

- Термопары платинородий-платина (ТПП) - Тип R,S

- Воздух

- 1

- Боковые стены и под (снизу)

- 3

- Подъемная (открытие вверх)

- Механизированный

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

-

- Кол-во фаз3

- Напряжение, В380

- Частота, Гц50

- Потребляемая мощность, кВА62

- Длина рабочего пространства, мм

- Ширина рабочего пространства, мм

- Высота рабочего пространства, мм

- Объем рабочей зоны, л

- Максимальная масса садки с оснасткой, кг

- Максимальная рабочая температура, град.С

- Вид нагревательных элементов

- Трубки

- Материал нагревательного элемента

- Градуировка термопары

- Среда в рабочем пространстве

- Число тепловых зон (зон регулирования температуры)

- Расположение нагревательных элементов

- Количество сторон нагрева, шт.

- Тип двери (крышки)

- Привод двери

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Базовое оснащение

- 1 000

- 600

- 500

- 300

- 500

- 1 400

- спирального типа

- Керамические трубки МКР

- Суперфехраль

- Термопары платинородий-платина (ТПП) - Тип R,S

- Воздух

- 1

- Боковые стены и под (снизу)

- 3

- Подъемная (открытие вверх)

- Механизированный

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

-

- Кол-во фаз3

- Напряжение, В380

- Частота, Гц50

- Потребляемая мощность, кВА62

- Длина рабочего пространства, мм

- Ширина рабочего пространства, мм

- Высота рабочего пространства, мм

- Объем рабочей зоны, л

- Максимальная масса садки с оснасткой, кг

- Максимальная рабочая температура, град.С

- Вид нагревательных элементов

- Трубки

- Материал нагревательного элемента

- Градуировка термопары

- Среда в рабочем пространстве

- Число тепловых зон (зон регулирования температуры)

- Расположение нагревательных элементов

- Количество сторон нагрева, шт.

- Тип двери (крышки)

- Привод двери

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Базовое оснащение

- 1 000

- 600

- 500

- 300

- 500

- 1 400

- спирального типа

- Керамические трубки МКР

- Суперфехраль

- Термопары платинородий-платина (ТПП) - Тип R,S

- Воздух

- 1

- Боковые стены и под (снизу)

- 3

- Подъемная (открытие вверх)

- Механизированный

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

-

- Кол-во фаз3

- Напряжение, В380

- Частота, Гц50

- Потребляемая мощность, кВА62