Опросный лист

Холодильный шкаф 1950*705*2105, диапазон температур +1…+10. Регион:

1. Витрины холодильные пристенные:

- диапазон температур +1…+10;

- тип освещения и его интенсивность по всему объему витрины;

- цвет внутренних элементов RAL9003;

- боковины RAL7016 матовый;

- холодильный агрегат R290;

- алюминиевая рама с дверями 1875 (RAL9005) черная, двери Double Glass;

- полка 400х930мм, с кронштейнами х10;

- ценникодержатель 930х40 мм (с предустановленным на полку металлическим крепежом);

- боковина глухая;

- оформление внутренних, внешних и нижних элементов – RAL7016 (антрацит);

- размер не более: длина 1955 мм, ширина 705 мм, высота 2105 мм;

- Сплит система INVOTEC SCROLL 3 HP NEGATIVE.

Экспо панель (канапе) должна иметь достаточную площадь для размещения на ней рекламной информации;

марка компрессора – известные мировые бренды заслуживают большего доверия;

тангенциальный вентилятор равномернее распределяет воздух внутри холодильника, чем осевой;

частота решетки (влияет на устойчивость товара) и частота шага установки полок (облегчает перемещение полок по высоте);