Опросный лист

Холодильный шкаф 2500*800*2130, 5 диапазон температур -22…-18. Ташкент:

1. Шкаф температурный выносной холод Низкотемпературная:

- профиль двери алюминиевые, распашные;

- тип освещения и его интенсивность по всему объему витрины;

- размер не более: длина 2500 мм, ширина 800 ммм, высота 2130 мм

- комплектация 5 ряда полок, не менее 500 мм;

- ширина ценникодержателя 40мм Прозрачный зацеп;

- диапазон температур -22…-18;

- вывод труб испарителя через базовый модуль;

- тип хладагента R404A;

- оформление внутренних, внешних и нижних элементов – RAL7016 (антрацит);

- размер не более: длина 1980, ширина 800, высота 2130.

- Сплит система INVOTEC SCROLL 3 HP NEGATIVE.

Экспо панель (канапе) должна иметь достаточную площадь для размещения на ней рекламной информации;

марка компрессора – известные мировые бренды заслуживают большего доверия;

тангенциальный вентилятор равномернее распределяет воздух внутри холодильника, чем осевой;

частота решетки (влияет на устойчивость товара) и частота шага установки полок (облегчает перемещение полок по высоте);