Опросный лист по

Топливо раздаточная колонка ТРК, Напорный тип, 6-рукавные L-образный дизайн для нефтепродуктов

- Вид топлива – бензин, дизельное топливо;

- Диапазон рабочей температуры, С – от -40 до +60;

- Длина раздаточного рукава, м – не менее 5

- Количество сортов топлива, шт. – 3

- Количество раздаточных рукавов, шт. – не более 8

- Скорость выдачи продукта л/мин – 70, 100

- Тип - L-образные

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к топливораздаточным колонкам.

- ГОСТ 8,510-02 Государственная поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкости.

- ГОСТ 9018-89 Колонки топливораздаточные. Общие технические условия.