ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на поставку МТР, услуг и/или работ для собственных нужд

REQUEST FOR QUOTATION

for supply of Goods, services and/or works for own needs

| От имени компании СП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» (зарегистрированного по адресу 100161, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бунедкор, 47) выражаем Вам свое почтение и уважение. | On behalf of the company JV LLC "Sanoat Energetika Guruhi" (registered at str. Bunyodkor 47, Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100161) we are expressing our best regards and respects. |
| --- | --- |
| Настоящим просим Вас направить технико-коммерческое предложение (далее ТКП) на предмет закупки: | By the present we are kindly asking you to provide technical and commercial proposal (further quotation) for supply of: |
| «Электротехнические материалы» согласно наименованию, количеству и техническим требованиям приложения №1. | «Electrical materials» according to description, quantity and technical requirements of appendix #1. |
| Перечень для участия в закупочной процедуре: 1. Коммерческое предложение, которое должно содержать: 1.1. Номер и дату ТКП. 1.2. Подробное описание товаров, услуги или работ. 1.3. Гарантийный срок хранения и эксплуатации на товар включая условия и ограничения. 1.4. Стоимость за единицу и общую стоимость без учета НДС. 1.5. Срок поставки товаров, услуг или работ. 1.6. Валюту ТКП (нерезиденты Республики Узбекистан - в валюте экспортера). 1.7. Условия оплаты (предпочтительно 100% отсрочка платежа на 90 дней). 1.8. Условия поставки: для нерезидентов – DAP Карши, Алтыарык и Ташкент; для резидентов, доставка до склада покупателя. 1.9. Срок действия ТКП (минимум 45 дней от даты направления ТКП); 1.10. Наименование производителя. 2. Техническая документация: 2.1. Техническая спецификация (описание товара). 2.2. Лист технических отклонений (форма прилагается) 2.3. Образец паспорта или сертификат качества. 2.4. Сертификат соответствия. 3. Доверенность производителя на участие в закупочной процедуре (или дилерское соглашение). 4. Уведомление о согласии со стандартными положениями и условиями (СПУ). 5. Уведомление о согласии с проектом договора или оформление протокола разногласий. | List of requirements for participation in the process: 1. Commercial proposal, which must include: 1.1. Number and date of quotation. 1.2. Detailed description of the goods, services or works. 1.3. Warranty period for storage and operation of the product, including conditions and limitations. 1.4. Unit price and total price excluding VAT. 1.5. Delivery time of goods, services or works. 1.6. Currency of quotation (non-residents of the Republic of Uzbekistan - in the currency of the exporter). 1.7. Payment terms (preferably 100% deferred payment within 90 days after delivery). 1.8. Delivery terms: for non-residents DAP Karshi. Altyaryk and Tashkent; delivery to the buyer’s warehouse for residents). 1.9. Quotation validity period (minimum 45 days from the date of submission of the quotation). 1.10. Name of the manufacturer. 2. Technical documentation: 2.1. Technical specification (product description); 2.2. Technical deviation sheet (form attached); 2.3. Sample product passport or certificate of quality; 2.4. Certificate of conformity. 3. Power of attorney from the manufacturer to participate in the procurement process (or dealership agreement). 4. Notification about agreement with standard terms and conditions (STC). 5. Notification of agreement with the draft contract or preparation of a protocol of disagreements. |
| Срок приема ТКП: до 24.12.2025 (вкл. до конца рабочего дня). - Перечень документов просим направить по электронной почте на адрес: mukhammadziyo.alimov@saneg.com - Контактное лицо: Алимов Мухаммадзиё Тел: +998 78 150 00 57 / вн. 39063 Моб: +998 (77) 728-22-17 - Предоставление документов до завершения сроков приема является обязательным. | Quotation deadline: until 24.12.2025 (incl. before the end of working day). - Please provide documents via e-mail to: mukhammadziyo.alimov@saneg.com- Contact person: Alimov Mukhammadziyo Phone: +998 78 150 00 57 / ext. 39063 Mob: +998 (77) 728-22-17 - Submission of documents before the deadline is mandatory. |

Начальник отдела закупа ОиМ                                                                                  Т.И. Аннахасанов

Начальник департамента

организации закупок МТР                                                                                           Ф.Т. Кудратходжаев

Приложение № 1 / Appendix No. 1

| Лот 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Проект |
| - 1 | Выключатель 2-клавишный 10А | шт | 10 |  |
|  | Автомат выключатель DZ158-125H 3P 200A | шт | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель 1-полюсный, 16А, 6кА | шт | 11 |  |
|  | Автоматический выключатель 1-полюсный, 25А, 6кА | шт | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель 1-полюсный, 32А, 6кА | шт | 2 |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С | шт | 260 |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 40А 4,5кА х-ка С | шт | 60 |  |
|  | Автоматический выключатель 1P 10А (C) 4,5kA ВА 47-63 | шт | 5 |  |
|  | Автоматический выключатель 1P 6А (C) 4,5kA ВА 47-63 | шт | 5 |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С | шт | 5 |  |
|  | Автоматический выключатель 2-полюсный, 10А | шт | 15 |  |
|  | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка С | шт | 2 |  |
|  | Автомат 40 А ВА99м- 40А | шт | 5 |  |
|  | Автоматический выключатель 3P 25А (C) 4,5kA ВА 47-63 | шт | 5 |  |
|  | Автоматический выключатель 3P 40А (C) 4,5kA ВА 47-63 | шт | 125 |  |
|  | Автоматический выключатель DZ158-125H 3P 100A | шт | 10 |  |
|  | Автоматический выключатель NEXT NXM-1000S 3P 1000A | шт | 3 |  |
|  | Автоматический выключатель NM1-630S 3P 630A 35кА | шт | 6 |  |
|  | Автоматический выключатель nxb-63 3p-32а d 6кА | шт | 12 |  |
|  | Автоматический выключатель NM1-100S/3300 3P 40A 25кА | шт | 42 |  |
|  | Автоматический выключатель NM1-125S 3P 100A 25кА | шт | 50 |  |
|  | Выключатель автоматический NM1-125S/3P 100A 25kA | шт | 15 |  |
|  | Автоматический выключатель NM1-125S 3P 80A 25кА | шт | 30 |  |
|  | Автоматический выключатель NM1-250S 3P 250A | шт | 30 |  |
|  | Выключатель автоматический NM1-250S 3P 250A 25KA | шт | 40 |  |
|  | Автоматический выключатель NM1-250S/3P 160А 25кА | шт | 30 |  |
|  | Автоматический выключатель NM1-630S 3P 400A 35кА | шт | 8 |  |
|  | Автоматический выключатель NM1-63S 3P 63A 15кА | шт | 122 |  |
|  | Автоматический выключатель NXB-63 3P 25А 6кА х-ка C | шт | 4 |  |
|  | Автоматический выключатель SMGM1-400 3P400A 50кА | шт | 10 |  |
|  | Автоматический выключатель XT1B 250 TMD 250-2500 3 трехполюсный | шт | 60 |  |
|  | Автоматический выключатель ВА-99М 100А С EKF3-х полюс ГОСТ 15150-69 | шт | 5 |  |
|  | Автоматический выключатель ВА-99М 160А С EKF3-х полюс ГОСТ 15150-69 | шт | 4 |  |
|  | Автоматический выключатель ВА-99М 63А С EKF3-х полюс ГОСТ 15150-69 | шт | 5 |  |
|  | Автоматический выключатель ВА-99М 80А С EKF3-х полюс ГОСТ 15150-69 | шт | 25 |  |
|  | Выключатель 1-кл. ВА 10-001 откр.пров | шт | 300 |  |
|  | Выключатель 2-клавишный наружный | шт | 131 |  |
|  | Выключатель A204B-M1E10R | шт | 10 |  |
|  | Выключатель автоматический 16А 220В | шт | 330 |  |
|  | Выключатель автоматический NXB-63S С2 1P 2 4,5 А | шт | 232 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 6-16А 10кА В | шт | 4 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 6-25А 10кА В | шт | 2 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-63 1P 6-32А 10кА В | шт | 2 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 100А 10кА D | шт | 50 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 125А 10кА D | шт | 48 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 160А 10кА D | шт | 50 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 250А 10кА D | шт | 43 |  |
|  | Выключатель автоматический ВА 47-63 3P 400А 10кА D | шт | 38 |  |
|  | Выключатель автоматический T2 160А 3-х полюс | шт | 10 |  |
|  | Выключатель автоматический DZ47 25A 1P | шт | 120 |  |
|  | Выключатель автоматический Iном=200А ВА99-250/200 | шт | 1 |  |
|  | Выключатель двойной наружный | шт | 57 |  |
|  | Выключатель наружный одноклавишный | шт | 73 |  |
|  | Выключатель дифференциальный (УЗО) ВД1-63 2Р 32А 30мА | шт | 250 |  |
|  | Выключатель для скрытой установки одноклавишный ВС10-001 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт | 100 |  |
|  | Выключатель индуктивный бесконтактный ISN FC2A-32P-4-LS4 | шт | 2 |  |
|  | Выключатель пакетный двухполюсный, 16A, 220V, IP56. ПВ-2-16 М1 сил.56 | шт | 8 |  |
|  | Дифференциальный автомат DZ267LE-32 1P+N 32A 30mA | шт | 10 |  |
|  | ВС20-2-0-ОБ Выключатель 2кл 10А откр.уст. | шт | 100 |  |
|  | Вакуумный выключатель ВБЧ-СЭ-10-20/630 | шт | 4 |  |
|  | Вилка розетка ШР20П4НГ8/2РТТ20КПН4Г6В | шт | 400 |  |
|  | Вилка СН-67А-9А | шт | 15 |  |
|  | Вилка эл.Тип F (евро) | шт | 50 |  |
|  | Вилка электрическая 16А "евро" | шт | 100 |  |
|  | Вилка электрическая HOROZ с/з каучук с крышкой 800.400.002 | шт | 516 |  |
|  | Магнитный пускатель (четвёртой велечены 63А) ПМЛ-4100 | шт | 20 |  |
|  | Магнитный пускатель 100А 220V 2NC+4NO серии CJ40-100 | шт | 70 |  |
|  | Магнитный пускатель 125A 220V 2NC+4NO серии CJ40-125 | шт | 10 |  |
|  | Наружная розетка | шт | 50 |  |
|  | Реверсивный рубильник 3-х полюсной | шт | 1 |  |
|  | Розетка 1 местная с заземлением и крышкой для открытой установки РСш12-2-А 16А IP54 | шт | 200 |  |
|  | Розетка 220В искробезопасная | шт | 19 |  |
|  | Розетка двойная | шт | 435 |  |
|  | Розетка двойная наружной установки с з/к | шт | 655 |  |
|  | Розетка для скрытой установки без заземления РС16-005 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт | 100 |  |
|  | Розетка наружная (одинарная) | шт | 100 |  |
|  | Розетка СН-67А-9А | шт | 15 |  |
|  | Розетка стационарная (папа-мама) ССИ-124 3Р+РЕ 32А 380В IP44 (в комплекте с вилкой) PSR12-032-4 | шт | 415 |  |
|  | Розетка эл.штеп.250 каб/кан.с заз. | шт | 42 |  |
|  | Розетка электрическая, наружного крепления, с заземлением, " двойная " | шт | 10 |  |
|  | Розетки RJ-45 5e двойные | шт | 5 |  |
|  | Розетка 2местн. с з/к 16А откр.уст. (белый) | шт | 80 |  |
|  | Электрическая розетка одинарная | шт | 83 |  |
|  | Розетка 2-местная с заземлением без защитных шторок 16А | шт | 10 |  |
|  | Разъем 15YT-4J/15GZ-4K(RS) | шт | 120 |  |
|  | Разъем 60YT-4J/60GZ-4K(RS) | шт | 160 |  |
|  | Разъем WS16 10А 3К IP68 (папа-мама) | шт | 120 |  |

| Лот 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Проект |
| - 1 | Дроссель LED 18W PRIME | шт | 450 |  |
|  | Дроссель LED 24W PRIME | шт | 60 |  |
|  | Дроссель LED 36W | шт | 43 |  |
|  | Патрон Е27 керамический | шт | 70 |  |
|  | Лампа LED 16W E27 1600Lm | шт | 600 |  |
|  | Лампа LED 30W-E27 600К 220 240VAC | шт | 10 |  |
|  | Лампа LED 40W-E27 6000K 220-240VAC | шт | 60 |  |
|  | Лампа LED E27 груш.15Вт 100Лм | шт | 4280 |  |
|  | Лампа LED E27 груш.18ВтTUBE 100Лм | шт | 240 |  |
|  | Лампа LED E27 груш.36В-100Вт 100Лм | шт | 355 |  |
|  | Лампа LED E27 груш.45Вт 100Лм | шт | 1515 |  |
|  | Лампа LED T5 1200мм 18 Вт 6500K (в корпусе) LR1200-T-CYT5-18W5-K10 | шт | 1600 |  |
|  | Лампа LED T5 9 Вт 6500K 600мм (в корпусе) LR600-T5-9W-CYT5-K10 | шт | 1200 |  |
|  | Лампа акриловая круглая наружная LED Panel 36 Вт 220 В GX40, 6500 К | шт | 1200 |  |
|  | Лампа светодиодная A60 шар 20Вт 230В 6500К E27 | шт | 600 |  |
|  | Лампа светодиодная линейная MASTER T8-L60 10W-6500K-85V-265V-G13 КЗС | шт | 300 |  |
|  | Лампочка электрическая светодиодная 20w | шт | 400 |  |
|  | Прожектор LED 200W 6000K (IP65) | шт | 9 |  |
|  | Прожектор LED CN100 100W 6000K IP65 | шт | 102 |  |
|  | Прожектор LED светодиодный-200W-IP65-LFL-04-200W | шт | 20 |  |
|  | Прожектор LED200W SLIM 3200K | шт | 18 |  |
|  | Прожектор ВЗГ 50W ZBFC8189 | шт | 260 |  |
|  | Прожектор влагозащищённый светодиодный 220V мощность 150w.IP65 FL-LED Light-PAD Grey | шт | 20 |  |
|  | Прожектор влагозащищённый светодиодный 220V мощность 300w.IP65 FL-LED Light-PAD Grey | шт | 24 |  |
|  | Прожектор РКУ-RKU LED Cobra 50 W | шт | 93 |  |
|  | Прожектор светодиодный 200W-6500K | шт | 290 |  |
|  | Прожектор светодиодный 250Вт 230В IP65 | шт | 105 |  |
|  | Прожектор светодиодный LED 200 W-3IP65 K6500 | шт | 780 |  |
|  | Прожектор светодиодный VULCAN-400-COB-6000-Black ELT | шт | 40 |  |
|  | Прожектор светодиодный, на солнечной батарее 220V. 150W. IP54 | шт | 100 |  |
|  | Прожектор СДО 01-300W | шт | 86 |  |
|  | Прожектор СДО 06-100W светодиодный черный IP65 6500 K | шт | 20 |  |
|  | Светильник пром. ВЗГ-400ELT | шт | 155 |  |
|  | Светильник LED 18Вт (НПП, банник) | шт | 7 |  |
|  | Светильник быт. LED стен/пот.24Вт | шт | 56 |  |
|  | Светильник быт. LED стен/пот.40Вт | шт | 10 |  |
|  | Светильник быт. LED стен/пот.48Вт | шт | 90 |  |
|  | Светильник взрывозащищенный низковольтный светодиодный SV-GN-EX-35T-24/36AC/DC | шт | 900 |  |
|  | Светильник для светодиодных ламп 15W 220V 1ExdIICT6 ВАД81-СД.Л.15Н1-УХЛ1 | шт | 2 |  |
|  | Светильник наружный квадратный LED PANEL 24W | шт | 48 |  |
|  | Светодиодная лампа LED Econom A60-M 15W E27 6000K ELT | шт | 300 |  |
|  | Светодиодная лампа LED 20W 220-240VAC E27/E40 6000K ГОСТ 54815-2011 | шт | 520 |  |
|  | Светодиодная панель 600х600мм с/у Lumiled квадратная 48W | шт | 50 |  |
|  | Светодиодная панель LED 24 w | шт | 392 |  |
|  | Светодиодный накладной светильник квадратный ДПО 1620 18W -6000К | шт | 80 |  |
|  | Светодиодный прожектор мощностью 200 W СДО04-200 | шт | 8 |  |

| Лот 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Проект |
| - 1 | Источник питания 12В 6А SKAT-12-6.0 DIN | шт | 10 |  |
|  | Блок пит.24В 10А DRS-240-24 | шт | 50 |  |
|  | Блок питания 12V/10A | шт | 14 |  |
|  | Блок Питания 220/24 В 10 А | шт | 4 |  |
|  | Блок питания MDR-12B,5A,40Вт | шт | 4 |  |
|  | Блок питания MDR-12B,5A,60Вт | шт | 4 |  |
|  | Блок питания MDR-40-24 | шт | 4 |  |
|  | Блок питания MDR-60-24 | шт | 4 |  |
|  | Блок питания БП60, 220/24 VDC | шт | 20 |  |
|  | Источник питания, 0-30V-3Ax2; 5V3A, 4xLED | шт | 2 |  |
|  | Резервированный источник питания РИП-12 исп.02 | шт | 217 |  |

| Лот 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Проект |
| - 1 | Бугель БМ (304) - 20 | шт | 600 |  |
|  | Вал привода РА-3 | шт | 81 |  |
|  | Вязка спиральная ВС(н)95-120 | шт | 556 |  |
|  | Вязка спиральная ВС-35/50 | шт | 552 |  |
|  | Вязка спиральная ВС-70/95 | шт | 10781 |  |
|  | Гильза терм/ус.60мм 10шт/упк.1.0х60мм | шт | 1000 |  |
|  | Зажим "Крокодил" с изолятором, 5А, 35мм | шт | 50 |  |
|  | Зажим анкерный HEL-5505 | шт | 21 |  |
|  | Зажим анкерный ЗАН 50-70/1500 | шт | 200 |  |
|  | Зажим для стал. канатов оцинкованный №19/20мм | шт | 1800 |  |
|  | Зажим ЗПО 16-95/4-35 (КВТ) | шт | 39 |  |
|  | Зажим ЗПО 50-150/35-150 (КВТ) | шт | 200 |  |
|  | Зажим натяжной НБ 2-6А | шт | 792 |  |
|  | Зажим натяжной НКК-1-1Б | шт | 781 |  |
|  | Зажим ответвительный ОАЗ-1 | шт | 516 |  |
|  | Зажим плашечный ПА-2-2 (3-х болтовой) (50 мм) ГОСТ 4261-82 | шт | 100 |  |
|  | Зажим плашечный ПС-2-1 ГОСТ 4261-82 | шт | 276 |  |
|  | Зажим прокалывающий ЗПО 50-150/50-150 | шт | 160 |  |
|  | Зажим СОАС-70-3 | шт | 96 |  |
|  | Заземляющий проводник ЗП 1М | м | 841 |  |
|  | Заземляющий проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54 | м | 1045 |  |
|  | Замок навесной винтовой всепогодный ЗНВ-30 для КТП и РУ-0,4кВ | шт | 350 |  |
|  | Звено промежуточное трёхлапчатое ПРТ-7-1 | шт | 324 |  |
|  | Изолирующая подвеска ИП-60-10-БЗ-2 | шт | 235 |  |
|  | Клемник ТС 150/4 г р | шт | 100 |  |
|  | Колодка клем. ТВ-25/12 | шт | 18 |  |
|  | Колпачок для крепления штыревых изоляторов К-6 | шт | 4934 |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый К-7 | шт | 1463 |  |
|  | Колпачок полиэтиленовый К-9 | шт | 3000 |  |
|  | Комплект промежуточной подвески ES 1500 для СИП | шт | 100 |  |
|  | Крепеж-клипса Д-20 | шт | 200 |  |
|  | Крепеж-клипса Д-25 | шт | 125 |  |
|  | Крепление подкоса У-1 | шт | 275 |  |
|  | Кронштейн анкерный КА-1500 | шт | 377 |  |
|  | Кронштейн РА-1 | шт | 281 |  |
|  | Кронштейн РА-2 | шт | 281 |  |
|  | Кронштейн РА-5 | шт | 160 |  |
|  | Кронштейн У-1 (3.407.1-143.8-40) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 202 |  |
|  | Надставка ТС -1 | шт | 83 |  |
|  | Накладка ОГ-2 | шт | 235 |  |
|  | Накладка ОГ-5 | шт | 153 |  |
|  | Оголовок ОГ-2 (3.407.1-143.8.27) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 32 |  |
|  | Оголовок ОГ-5 (3.407.1-143.8.28) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 16 |  |
|  | Ответвительный зажим RPN 150 | шт | 266 |  |
|  | Проводник ЗП-1 (3.407.1-143.8-54) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 92 |  |
|  | Серьга СРС-7-17 ГОСТ 2725-78 | шт | 192 |  |
|  | Скоба СК-7-1А | шт | 192 |  |
|  | Скоба такелажная 1 3/4" 25тн | шт | 4 |  |
|  | Скоба такелажная 2 1/2" 55тн | шт | 4 |  |
|  | Скоба такелажная 2" 35тн | шт | 4 |  |
|  | Скрепа для ЛМ-50 | шт | 80 |  |
|  | Соединительный зажим Соас-95-3 | шт | 96 |  |
|  | Стяжка Г-1 | шт | 193 |  |
|  | Траверс ТМ-1 с хомутом Х-1 | шт | 6986 |  |
|  | Траверс ТМ-3 | шт | 1128 |  |
|  | Траверс ТМ-6 | шт | 183 |  |
|  | Траверса ТМ-2 | шт | 36 |  |
|  | Траверса ТМ-8 | шт | 319 |  |
|  | Траверса ТН-10 | шт | 37 |  |
|  | Узел крепления У-1 серии 3.407.1-136 | шт | 36 |  |
|  | Узел крепления У-3 серии 3.407.1-136 | шт | 73 |  |
|  | Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16 ТУ 3449-111-00111120-95 | шт | 516 |  |
|  | Ушко У1-7-16 ТУ-3449-014-40064547-01 | шт | 96 |  |
|  | Хомут 00.10.00-11 (77-95) | шт | 60 |  |
|  | Хомут 32-50 Norma/Маяк 35-50 | шт | 400 |  |
|  | Хомут для шланга 15мм | шт | 150 |  |
|  | Хомут кабельный (стяжка) длина 120мм | пачка | 120 |  |
|  | Хомут металлический (300мм) Китай | шт | 100 |  |
|  | Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) 3х300мм (100шт в упаковке) | пачка | 10 |  |
|  | Хомут обжимной металлический | шт | 20 |  |
|  | Хомут оцинкованный 25-40мм | шт | 3 |  |
|  | Хомут предохранительный WA-C 165.1-193.7 | шт | 50 |  |
|  | Хомут предохранительный WA-C 4 1/2-5 5/8 | шт | 50 |  |
|  | Хомут силовой d95-105 | шт | 1200 |  |
|  | Хомут стяж.2,5х100мм Е-260N | шт | 400 |  |
|  | Хомут стяж.3,6х200мм Е-260N | шт | 400 |  |
|  | Хомут Х 42 | шт | 799 |  |
|  | Хомут Х-1 | шт | 1437 |  |
|  | Хомут Х-33 (3.407.1-143.8.51) ОСТ 34-72-645-83 | шт | 1128 |  |
|  | Хомут Х-7 | шт | 160 |  |
|  | Хомут Х-8 | шт | 110 |  |

| Лот 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Проект |
| - 1 | Амперметр DC100B 100A | шт | 130 |  |
|  | Вольтметр 400В | шт | 20 |  |
|  | Вольтметр DMS-303(AC) 2-100A 60-500B | шт | 122 |  |
|  | ГРОЗОСТОП ГСК23-230/** 1+1 | шт | 20 |  |
|  | Заземление переносное для распределительных устройств ПЗРУ-1Н (S=16 мм) | шт | 2 |  |
|  | ИВН-ТР-2К источники высокого напряжения | шт | 26 |  |
|  | Индикатор с амперметром ENERGIO AD22-22AM зеленый 230 В | шт | 2 |  |
|  | Индикатор с вольтметром ENERGIO AD22-22VM желтый 230 В | шт | 2 |  |
|  | Кнопка пуск-стоп АРВВ-22N | шт | 30 |  |
|  | Кнопка управления КУ-92- РВ ExdI -У5 | шт | 40 |  |
|  | Контактомер КМС-77 | шт | 1 |  |
|  | Магазин сопротивлений, 0,01 - 99999,99 Ом | шт | 1 |  |
|  | Мегаомметр E6-40 | шт | 2 |  |
|  | Мегаомметр UNi-T UT502A | шт | 16 |  |
|  | Мегаомметр электронный Е6-31 | шт | 1 |  |
|  | Мегомметр-мультиметр портативный | шт | 20 |  |
|  | Мультиметр UT33D+ Unit-t | шт | 22 |  |
|  | Ограничители перенапряжений нелинейные серии ОПН-П на напряжение 35 кВ ГОСТ 15150-69 | шт | 6 |  |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 | шт | 24 |  |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-6кВ | шт | 30 |  |
|  | Перекидной рубильник NH40-250/3CSW, 3Р, 250А, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления | шт | 45 |  |
|  | Переключатель 21ExGN12-90-(Л-3-М20)х2(D)-ХЛ1 | шт | 5 |  |
|  | Переключатель АС-22 на 2 фиксированных положения | шт | 40 |  |
|  | Переключатель КСД8 Аско 2- клавишный с красной подсветкой | шт | 260 |  |
|  | Пневмораспределитель 50-VFE3120-Z04363-0002 SMC | шт | 33 |  |
|  | Пневмораспределитель G3/8″, 24VDC SMC 50-VFE3120-5TD-03F-Х81 | шт | 50 |  |
|  | Пневмораспределитель G3/8″, 24VDC SMC 50-VFE3120-5TD-03F-Х81 | шт | 10 |  |
|  | Понижающий трансформатор NDK(BK)-1000VA 220 380/6 12 24 36 | шт | 70 |  |
|  | Пост кнопочный взрывозащищенный (Пуск-Стоп) ПВК-25У1 | шт | 40 |  |
|  | Пост кнопочный ПКУ-373 | шт | 10 |  |
|  | Промежуточное реле 3 перекидных контакта 10А 24V DC | шт | 40 |  |
|  | Рубильник EKF PROXMA ВР32И-35А70220 250А | шт | 4 |  |
|  | Секундомер V&A VA-SW01 | шт | 20 |  |
|  | Указатель высокого напряжения УВН-80-2М до 10 кВ | шт | 11 |  |
|  | Указатель контроля фаз WN-3 | шт | 40 |  |
|  | Указатель напр. ПИН 90 | шт | 100 |  |
|  | Указатель напр. УВН-80-3МТФ | шт | 5 |  |
|  | Указатель предельных значений УПЗ-3 | шт | 2000 |  |
|  | Устройство Автоматический ввод резерва АВР на 220 вольт однофазный | шт | 40 |  |
|  | Устройство автоматического ввода резерва АВР EKF ats-tsm-1500A-3p-pro | шт | 1 |  |
|  | Устройство защиты ГСД3-24/IT | шт | 20 |  |
|  | Кабель-тестер NF-8508 Noyafa | шт | 4 |  |

| Лот 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Проект |
| - 1 | Изолятор линейный подвесной ПС-70Е | шт | 552 |  |
|  | Изолятор подвесной ПФ-70В ГОСТ 27661-88 | шт | 552 |  |
|  | Изолятор фарфоровый ШФ-20Г | шт | 7894 |  |
|  | Изолятор ШФ 20Г1 ГОСТ 1232-93 | шт | 7371 |  |
|  | Изолятор ШФ-10 | шт | 1419 |  |

| Лот 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Проект |
| - 1 | Конденсатор 35 мкф, 450 В | шт | 50 |  |
|  | Конденсатор 45 мкФ 250V | шт | 70 |  |
|  | Конденсатор 63RX301500m18*40 | шт | 2 |  |
|  | Конденсатор серы Е-402 DKT97-2221-001 | шт | 1 |  |
|  | Конденсатор серы Е-452 DKT97-2221-001 | шт | 1 |  |
|  | Конденсатор трехфазный 0.45-25-3 450В (АС) 10кВАр, | шт | 15 |  |
|  | Конденсатор трехфазный 0.45-25-3 450В (АС) 25кВАр, | шт | 15 |  |
|  | Конденсатор эл.1000мкФ 16В цилинд. | шт | 50 |  |
|  | Конденсатор эл.1000мкФ 35В цилинд. | шт | 10 |  |
|  | Конденсатор эл.100мкФ 25В цилинд. | шт | 50 |  |
|  | Конденсатор эл.2200мкФ 16В цилинд. | шт | 50 |  |
|  | Конденсатор эл.2200мкФ 25В цилинд. | шт | 10 |  |
|  | Конденсатор эл.3300мкФ 6,3В цилинд. | шт | 30 |  |
|  | Конденсатор эл.50мкФ 25В цилинд. | шт | 50 |  |
|  | Конденсатор 470 мкФ 200 В 105°С ELZET 22×35 | шт | 110 |  |
|  | Конденсаторы 2200 мкФ 10 В 105°С JAMICON 10×21 ELZET 10×17 SAMWHA 10×20 | шт | 110 |  |
|  | Конденсаторы 47 мкФ 400 В 105°С для блока питания JAMICON 22×25 ELZET 22×31 CHANG 22×20 | шт | 110 |  |
|  | Конденсаторы 470 мкФ 10 В 105°С JAMICON 6,3×11 ELZET 6×12 SAMWHA 6,3×11 | шт | 110 |  |
|  | Конденсаторы 470 мкФ 16 В 105°С JAMICON 6,3×11 ELZET 6×12 SAMWHA 6,3×12 | шт | 110 |  |
|  | Конденсаторы 680 мкФ 16 В 105°С для блока питания | шт | 110 |  |
|  | Наконечник медный 35мм2 ТМЛ 10-5 | шт | 1810 |  |
|  | Наконечник DL-50 алюминиевый кабельный | шт | 1000 |  |
|  | Наконечник JG-150 медный луженный кабельный | шт | 100 |  |
|  | Наконечник JG-16 медный луженный кабельный | шт | 300 |  |
|  | Наконечник JG-240 медный луженный кабельный | шт | 50 |  |
|  | Наконечник JG-25 медный луженный кабельный | шт | 1150 |  |
|  | Наконечник JG-35 медный луженный кабельный | шт | 300 |  |
|  | Наконечник JG-50 медный луженный кабельный | шт | 1200 |  |
|  | Наконечник алюминиевый 10мм2 | шт | 10 |  |
|  | Наконечник алюминиевый 35 мм2 | шт | 10 |  |
|  | Наконечник алюминиевый ТА70-10-12 ГОСТ 31996-2012 | шт | 210 |  |
|  | Наконечник для СИП CPTAU 70 | шт | 600 |  |
|  | Наконечник кабельный JG-150 медный луженый | шт | 50 |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТMЛ 25-12-10 КВТ ГОСТ 31996-2012 | шт | 40 |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТMЛ 35–10–10 КВТ ГОСТ 31996-2012 | шт | 40 |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 150-12-20 КВТ ГОСТ 31996-2012 | шт | 20 |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6 ЗЭТА ГОСТ 7386-80 | шт | 20 |  |
|  | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 50-10-11 КВТ ГОСТ 31996-2012 | шт | 20 |  |
|  | Наконечник ТА 35-10-8 | шт | 9 |  |
|  | Наконечник ТМ-25-8-9 | шт | 10 |  |
|  | Наконечник ТМ-35-8-9 | шт | 46 |  |
|  | Наконечник ТМ-50-10-11 | шт | 276 |  |
|  | Наконечник ТМЛ /ТМ 50 | шт | 1000 |  |
|  | Наконечник ТМЛ 25-10-8 | шт | 606 |  |
|  | Наконечник ТМЛ 6-6-4 луженный (КВТ) | шт | 160 |  |
|  | Наконечники штыревой втулочный изолированный D=0,75 | к-т | 3 |  |
|  | Наконечники штыревой втулочный изолированный D=1,5 | к-т | 3 |  |
|  | Наконечники штыревой втулочный изолированный D=2,5 | к-т | 3 |  |
|  | Предохранитель NFC 63-213 2А 500V 10х38 100kA LEGRAND | шт | 150 |  |
|  | Предохранитель н/в ПК-45-1 | пачка | 5 |  |
|  | Предохранитель н/в ПН-2 250 А | шт | 12 |  |
|  | Предохранитель н/в ПН-2 400 А | шт | 40 |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-10-20-20 У1 (424мм) ГОСТ 2213-79 | шт | 200 |  |
|  | Предохранитель ПКТ 101-6-16-40 У1 (324мм) ГОСТ 2213-79 | шт | 200 |  |
|  | Предохранитель ПКТ 102-10-40-31,5 У3 (464мм) ГОСТ 2213-79 | шт | 200 |  |
|  | Предохранитель ПР 112-200А 30А | шт | 140 |  |
|  | Резистор м/мощ.2,2кОм 0,25Вт CF-25 | шт | 1000 |  |
|  | Транзистор б/п MPSA92 | шт | 20 |  |

| Лот 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Проект |
| - 1 | Гофра ок 16 | м | 650 |  |
|  | Гофра перфорированная с разрезом (D-12) Узб. | м | 900 |  |
|  | Гофрированный шланг 100мм 10м | шт | 51 |  |
|  | Гофрированный шланг 76 мм 4м | шт | 20 |  |
|  | Гофрированный шланг 80мм 10м | шт | 10 |  |
|  | Гофро труба ПВХ диам. 20мм | м | 100 |  |
|  | Металлорукав Ду 15 РЗ-ЦХ-15 | м | 2350 |  |
|  | Металлорукав Ду 20 РЗ-ЦХ-20 | м | 2000 |  |
|  | Металлорукав Ду 25 РЗ-ЦХ-25 | м | 350 |  |
|  | Металлорукав ПВХ из.ПВХ РЗ-ЦП-15 | м | 1068 |  |
|  | Металлорукав ПВХ из.ПВХ РЗ-ЦП-20 | м | 80 |  |
|  | Металлорукав ПВХ из.ПВХ РЗ-ЦП-25 | м | 25 |  |
|  | Металлорукав Р3-ЦПнг-20 | м | 100 |  |
|  | Металлорукав РЗ-ЦПнг- LS 25 | м | 800 |  |
|  | Металлорукав РЗ-ЦПнг- LS 50 | м | 300 |  |
|  | Металлорукав с фланцами 63634-1203099 | шт | 102 |  |
|  | Металлорукав типа МРПИ нг-LS Ду 16 | м | 50 |  |
|  | Металлорукав в защитной ПВХ изоляции D=25мм | м | 300 |  |
|  | Термоусаживаемая трубка ТУТ-50/25 | упак | 4 |  |
|  | Трубка изоляционная термоусаживаемая ТУТ-16/8 мм | м | 115 |  |
|  | Трубка изоляционная термоусаживаемая ТУТ-20/10 мм | м | 55 |  |
|  | Трубка изоляционная термоусаживаемая ТУТ-25/12,5 мм | м | 100 |  |
|  | Трубка изоляционная термоусаживаемая ТУТ-50/25 мм | м | 100 |  |
|  | Трубка ПВХ 10мм | м | 300 |  |
|  | Трубка ПВХ 4мм | м | 300 |  |
|  | Трубка ПВХ 8мм | м | 300 |  |
|  | Трубка т/усад. ТКР-15мм | шт | 12 |  |
|  | Трубка т/усад. ТКР-20мм | шт | 20 |  |
|  | Шина "N" нулевая 6*9мм 8/2 (8 групп/крепеж по краям) TDM | шт | 20 |  |
|  | Кабель-канал 15х15 мм ПВХ | шт | 100 |  |
|  | Кабель-канал 20х30 мм ПВХ | шт | 100 |  |
|  | Кабельная муфта концевая термоусаживаемый наружная 3КНТп-10-70/120 ТУ 3599-006-97284872-2006 | к-т | 40 |  |
|  | Кабельная муфта соединительная термоусаживаемая Стп-10/70-120-нп ТУ 3599-006-97284872-2006 | к-т | 20 |  |
|  | Муфта каб. соед. 3СТп-10-70/120(Б) | шт | 18 |  |
|  | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией 4ПКВТпН-1-150 | шт | 4 |  |
|  | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией 4ПКВТпН-1-70...120 с наконечниками | шт | 3 |  |

| Лот 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Проект |
| - 1 | Контактор 15 kW 230VAC 50Hz 3P 1NO | шт | 60 |  |
|  | Контактор 150А 230VAC 50Hz NC23P | шт | 10 |  |
|  | Контактор CHiNT 7,5 kW 230VAC 50Hz 3P 1NO NC1183Р10 | шт | 65 |  |
|  | Контактор IEK кми-10910 9а-220в/ас3 1но | шт | 10 |  |
|  | Контактор для конденсаторных батарй (КРМ) 80кВАр, 400В | шт | 10 |  |
|  | Контактор КМИ-35012 50А 400В/АС3 1НО; 1НЗ | шт | 10 |  |
|  | Контактор КМИ-48012 80А 400В/АС3 1НО; 1НЗ | шт | 10 |  |
|  | Контактор КМИ-49512 95А 400В/АС3 1НО; 1НЗ | шт | 10 |  |
|  | Контактор КТ-6033Б-250А-380AC-У3-КЭАЗ | шт | 4 |  |
|  | Контактор КТ6053 160А | шт | 29 |  |
|  | Контактор КТ6053 250А | шт | 37 |  |
|  | Контактор КТ6053 400А | шт | 35 |  |
|  | Контактор КТ6053 630А | шт | 8 |  |
|  | Контактор ПМЛ-7100-250А-220AC-УХЛ4-Б-КЭАЗ | шт | 3 |  |
|  | Пускатель ПАЕ 311 380в | шт | 34 |  |
|  | Пускатель ПАЕ 512 380в | шт | 15 |  |
|  | Пускатель ПАЕ 612 380в | шт | 10 |  |
|  | Пускатель ПМ-12 40А ГОСТ 2491-82 | шт | 5 |  |
|  | Пускатель ПМ-12 63А ГОСТ 2491-82 | шт | 5 |  |
|  | Пускатель ПМ-12 80А ГОСТ 2491-82 | шт | 40 |  |
|  | Пускатель э/маг.100А | шт | 73 |  |
|  | Пускатель э/маг.125А | шт | 73 |  |
|  | Пускатель э/маг.160А | шт | 123 |  |
|  | Пускатель э/маг.25А | шт | 33 |  |
|  | Пускатель э/маг.32А | шт | 61 |  |
|  | Пускатель э/маг.63А | шт | 63 |  |
|  | Электромагнитный контактор ЕN 60947-4-1 GB14048 4 | шт | 10 |  |
|  | Электропневматический привод, концевой выключатель CONTROLS MODEL APL-510 SWITCHES | шт | 6 |  |

| Лот 10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Проект |
| - 1 | Реле CR-MX012DC2L 12VDC в комплекте с седлом | к-т | 90 |  |
|  | Реле CR-MX024DC2L 24VDC в комплекте с седлом | к-т | 90 |  |
|  | Реле RCP11 003 12 В 10А постоянного тока в комплекте с седлом | к-т | 90 |  |
|  | Реле времени ПРВ-6с | шт | 50 |  |
|  | Реле Защитное JD-5, 80A-400B | шт | 30 |  |
|  | Реле Защитное JD-6, 63A-400A, IP15 | шт | 10 |  |
|  | Реле Защитное NJBK 10-200 | шт | 50 |  |
|  | Реле напряжения и тока 63А 3Р | шт | 50 |  |
|  | Реле напряжения и тока с дисп. MRVA 32A EKF | шт | 10 |  |
|  | Реле напряжения трех фазное РНПП-311М 16А | шт | 20 |  |
|  | Реле перегрузки тепловое РТЛ-2063-2-100А-(63-80А)-УХЛ4-КЭАЗ | шт | 2 |  |
|  | Реле переключатель 4 штыря DC 12V 40A JD1912 SPST с седлом в комплекте | шт | 60 |  |
|  | Реле переключающее 5-ти контактное с резистором без кронштейна 24В 20/10А | шт | 20 |  |
|  | Реле промежуточное JQX-60F 1Z 60A 220AC | шт | 10 |  |
|  | Реле промежуточное JQX-60F 1Z 60A 24DC | шт | 10 |  |
|  | Реле промежуточное MY4 (5А 12В VDC) | шт | 10 |  |
|  | Реле промежуточное MY4 (5А 24В VDC) | шт | 10 |  |
|  | Реле промежуточное на DIN-рейку, DC12V в сборе арт. ML00000291 | шт | 10 |  |
|  | Реле промежуточное РП-23 ТУ16-523.483-78 | шт | 30 |  |
|  | Реле промежуточное РП-25 ТУ16-523.483-78 | шт | 30 |  |
|  | Реле промежуточный FINDER 24VDC; 8A/250VAC; 8A/30VDC 40.52.7.024.0000 | шт | 6 |  |
|  | Реле стартера 24В замыкающее, кратковременное 50А в комплекте с седлом | шт | 30 |  |
|  | Реле тепловое перегрузки 5,5-8A NR2115ZK | шт | 20 |  |
|  | Реле тепловое перегрузки 9-13A NR2115ZM | шт | 20 |  |
|  | Реле тепловое перегрузки NR 17-25A NR225O | шт | 10 |  |
|  | Реле тепловое перегрузки NR2 23-32A NR236P | шт | 60 |  |
|  | Реле тока РТ-40/10 УХЛ4, з.п.шп. | шт | 40 |  |
|  | Реле тока РТВ-85/1 | шт | 6 |  |
|  | Фотореле ФР-600 230В, 6А, 1300 вт, IP44 |  | 70 |  |

| Лот 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Проект |
| - 1 | Блок пост под автомат выключатель Бокс ЩРН-П-3 модуля навесной пластик IP41 | шт | 5 |  |
|  | Бокс ЩРН-П-4 модуля навесн. пластик IP41 ИЭК | шт | 110 |  |
|  | Бокс ЩРН-П-9 | шт | 90 |  |
|  | Короб кабельный пластиковый 10х25 | м | 3020 |  |
|  | Короб 25х16 (2 метр) | шт | 2 |  |
|  | Коробка мет. с крыш. 500х400х200мм | шт | 10 |  |
|  | Коробка о/р Км41234 IEK | шт | 30 |  |
|  | Коробка распределительная (размер 100х100х80) Узб. | шт | 20 |  |
|  | Коробка распределительная открытой установки 100X100 | шт | 2 |  |
|  | Лоток перфорированный 100x400x3000 мм CLP10-100-400-3 | шт | 150 |  |
|  | Лоток перфорированный 100х300х3000 мм CLP10-100-300-3 ГОСТ 20783-81 | шт | 250 |  |
|  | Металлический щит 700/500/200, IP54 с монтажной панелью 06 | шт | 70 |  |
|  | Металлический щит NXW5 60x50x25cm IP54 | шт | 20 |  |
|  | Молниеприемник h=7м | шт | 15 |  |
|  | Полка кабельная гальванизированная 400мм | к-т | 600 |  |
|  | DIN-рейка (125см) | шт | 60 |  |
|  | Профиль "П" образный перфорированный гальванизированный | шт | 100 |  |
|  | Шкаф приборный 1000х900х600 ТУ-3663-005-80026189-07. Класс зоны размещения В1г по ПУЭ 2002. Обогрев шкафа приборного производится обогревателем взрывозащищённым | к-т | 11 |  |
|  | Шкаф т/к 19" 12U 600х550х585мм WM.6612 | шт | 45 |  |
|  | Шкаф т/к 42U 1998x800x1215мм Rack Vertiv | шт | 1 |  |
|  | Щит металический (размер 400мм х 400 х 180мм) (Узб) | шт | 10 |  |
|  | Щит металлический 300х400х150мм | шт | 10 |  |
|  | Щит металлический 600х400х180мм | шт | 100 |  |
|  | Щит металлический 700*500*200 степень защиты IP 54 | шт | 12 |  |
|  | Щит монтажный 400*400*200 | шт | 5 |  |
|  | Щит монтажный 700*500*200 | шт | 2 |  |
|  | Щит монтажный NXW5 500х400х200ММ IP54 | шт | 30 |  |
|  | Щит навесной распределительный габаритами 650х500х220, IP31 ЩМП-3-036 | шт | 25 |  |
|  | Щит навесной распределительный ЩРн 36/3-036 | шт | 4 |  |
|  | Щит с монтажной панелью 1000х650х300 ЩМП-5 | шт | 1 |  |
|  | Щит электрический ОЩВ 40x60 | шт | 2 |  |
|  | Ящик ГЗШ-21 | шт | 3 |  |