| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма Без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель КСВППЭ 5Е 4х2х0,52 | М | 10 980 |  |  |
| 2 | Коннектор RJ-45 (8P8C), категория 5е, (1уп=100шт) | шт | 6 |  |  |
| 3 | Кабельный органайзер 19", 1U | Шт | 18 |  |  |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ Ду25 ТУ 22.21.29-001-52715257-2017 | М | 3 000 |  |  |
| 5 | Пластиковые стяжки 2,5 х 100 мм | Шт | 30 |  |  |
| 6 | Коммутационная панель SNR, 19" экранированная, 1U, 24 порта, cat.5e, горизонтальная заделка | Шт | 18 |  |  |
| 7 | Розетка внешняя двойная RJ-45 кат.5(е) | Шт | 36 |  |  |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный (24U) | Шт | 6 |  |  |
| 9 | Патчкорды UPT 0,5м 5 cat. | Шт | 162 |  |  |
| 10 | Управляемый коммутатор уровня 2 SNR-S2982G-24T (СКС) | Шт | 6 |  |  |
| 11 | Коммутатор управляемый 2-уровня POE SNR-S2982G-24T-POE | Шт | 12 |  |  |
| 12 | Access Point Wi-Fi 6 Long-Range U6-LR-US Ubiquiti с пое адаптером | Шт | 6 |  |  |
| 13 | Маршрутизатор MikroTik hEX RB750Gr3 | Шт | 6 |  |  |
| 14 | Маршрутизатор - MikroTik RB5009UPr+S+IN | Шт | 6 |  |  |
| 15 | Блок электрических розеток на 9 гнезд Schuko, шнур питания 2 м с вилкой Schuko SNR-PDU-09S-1 | Шт | 6 |  |  |
| 16 | Источник бесперебойного питания (UPS-3000VA) | Шт | 6 |  |  |
| 17 | UPS AVT-850 AVR | Шт | 6 |  |  |
| 18 | Пилот 3 метра | Шт | 6 |  |  |
| 19 | Реле напряжения и тока с дисп. MRVA 32A EKF | Шт | 17 |  |  |
| 20 | DS-2CD2047G2-L (Камера внешняя 2,8-12мм) | Шт | 78 |  |  |
| 21 | Видеокамера iDS-2CD7A45G0/P-IZHS(Y) | Шт | 12 |  |  |
| 22 | Видеокамера DS-2CD2143G2-IU | Шт | 66 |  |  |
| 23 | Видеорегистратор Hikvision DS-7732NI-K4 | Шт | 6 |  |  |
| 24 | Винчестер (HDD) 8Tb Sata WD PURPLE | Шт | 24 |  |  |
| 25 | Коробка распределительная открытой установки 100X100 | Шт | 90 |  |  |
| 26 | Mонитор HP 27 | Шт | 6 |  |  |
| 27 | Клавиатура, мышь беспроводная | Шт | 12 |  |  |
| 28 | "Компьютер для оператора СВН 1. PRIME Z690M-PLUS D4 2. i7-12700F - Cooler ID 214X 3. DDR4 32Gb / SSD 500Gb Crucial Nvme 4. MSI 3060Ti Dual 8Gb 5. Cas | Шт | 6 |  |  |
| 29 | Сервер для установки на объектах АЗС | К-т | 6 |  |  |
| 30 | Терминал доступа DS-K1T341AM | Шт | 6 |  |  |
| 31 | Блок питания 12V 9A | Шт | 6 |  |  |
| Итог |  |  |  |  |  |