## Лист1
№ | Наименование/ Name | Ед. изм./ Unit | Кол-во/ Q-ty
1 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с выдвижным шпинделем DN50 PN16, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN50 PN16, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 648
2 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с выдвижным шпинделем DN80 PN16, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN80 PN16, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 7520
3 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с выдвижным шпинделем DN100 PN16, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN100 PN16, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 2495
4 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с выдвижным шпинделем DN150 PN16, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN150 PN16, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 134
5 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с выдвижным шпинделем DN200 PN16, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN200 PN16, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 137
6 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с выдвижным шпинделем DN300 PN16, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN300 PN16, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | шт/pc | 2
7 | Задвижка стальная клиновая 31с39нж с выдвижным шпинделем DN100 PN25, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN100 PN25, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 8
8 | Задвижка стальная клиновая 31с39нж с выдвижным шпинделем DN150 PN25, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN150 PN25, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 4
9 | Задвижка стальная клиновая 30с15нж с выдвижным шпинделем DN32 PN40, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN32 PN40, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 300
10 | Задвижка стальная клиновая 30с15нж с выдвижным шпинделем DN50 PN40, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN50 PN40, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 79
11 | Задвижка стальная клиновая 30с15нж с выдвижным шпинделем DN80 PN40, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN80 PN40, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 184
12 | Задвижка стальная клиновая 30с15нж с выдвижным шпинделем DN100 PN40, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN100 PN40, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 121
13 | Задвижка стальная клиновая 30с15нж с выдвижным шпинделем DN150 PN40, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN150 PN40, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 41
14 | Задвижка стальная клиновая 30с76нж с выдвижным шпинделем DN25 PN63, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN25 PN63, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 330
15 | Задвижка стальная клиновая 30с76нж с выдвижным шпинделем DN50 PN63, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN50 PN63, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | шт/pc | 200
16 | Задвижка стальная клиновая 30с76нж с выдвижным шпинделем DN80 PN63, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN80 PN63, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 172
17 | Задвижка стальная клиновая 30с76нж с выдвижным шпинделем DN100 PN63, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN100 PN63, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 113
18 | Задвижка стальная клиновая 30с76нж с выдвижным шпинделем DN150 PN63, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN150 PN63, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 17
19 | Задвижка стальная клиновая 31с45нж с выдвижным шпинделем DN50 PN160, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN50 PN160, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 30
20 | Задвижка стальная клиновая 31с45нж с выдвижным шпинделем DN80 PN160, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN80 PN160, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 6
21 | Задвижка стальная клиновая 31с45нж с выдвижным шпинделем DN100 PN160, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN100 PN160, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 5
22 | Задвижка стальная клиновая 31с45нж с выдвижным шпинделем DN200 PN160, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN200 PN160, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 2
12548
23 | Задвижка фланцевая шиберная ЗМС DN50 PN210, K1, с КОФ/ Wellhead gate valve DN50 PN210, K1, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 180
24 | Задвижка фланцевая шиберная ЗМС DN65 PN210, K1, с КОФ/ Wellhead gate valve DN65 PN210, K1, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 167
25 | Задвижка дисковая штуцерная ЗДШ DN65 PN210, K1/ Wellhead disc gate valve DN65 PN210, K1 | шт/pc | 6
26 | Задвижка дисковая штуцерная ЗДШ DN80 PN210, K1/ Wellhead disc gate valve DN80 PN210, K1 | шт/pc | 6
27 | Задвижка фланцевая шиберная ЗМС DN50 PN350, K1/ Wellhead gate valve DN50 PN350, K1 | шт/pc | 50
28 | Задвижка дисковая штуцерная ЗДШ DN65 PN350, K1/ Wellhead disc gate valve DN65 PN350, K1 | шт/pc | 6
29 | Задвижка фланцевая шиберная ЗМС DN65 PN350, K1/ Wellhead gate valve DN65 PN350, K1 | шт/pc | 377
30 | Задвижка фланцевая шиберная ЗМС DN80 PN350, K1/ Wellhead gate valve DN80 PN350, K1 | шт/pc | 70
31 | Задвижка дисковая штуцерная ЗДШ DN80 PN350, K1/ Wellhead disc gate valve DN80 PN350, K1 | шт/pc | 6
32 | Задвижка фланцевая шиберная ЗМС DN80 PN350, K1, с КОФ, термостойкая/ Wellhead gate valve DN80 PN350, K1, with matting flanges, bolts and nuts, heat-resistant | к-т/set | 40
33 | Задвижка фланцевая шиберная ЗМС DN50 PN700, K1/ Wellhead gate valve DN50 PN700, K1 | шт/pc | 40
34 | Задвижка фланцевая шиберная ЗМС DN65 PN700, K1, с КОФ/ Wellhead gate valve DN65 PN700, K1, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 40
35 | Задвижка фланцевая шиберная ЗМС DN80 PN700, K1/ Wellhead gate valve DN80 PN700, K1 | шт/pc | 120
36 | Задвижка фланцевая шиберная ЗМС ГРП DN80 PN700, K1, с КОФ/ Wellhead gate valve (for hydraulic fracturing) DN80 PN700, K1, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 20
37 | Задвижка фланцевая шиберная ЗМС DN50 PN1050, K1/ Wellhead gate valve DN50 PN1050, K1 | шт/pc | 30
38 | Задвижка фланцевая шиберная ЗМС DN65 PN1050, K1/ Wellhead gate valve DN65 PN1050, K1 | шт/pc | 12
39 | Задвижка фланцевая шиберная ЗМС DN80 PN1050, K1/ Wellhead gate valve DN80 PN1050, K1 | шт/pc | 30
1200
40 | Клапан обратный поворотный 19с76нж DN80 PN16, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Check valve D80 PN16, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 1967
41 | Клапан обратный поворотный 19с53нж DN80 PN40, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Check valve D80 PN40, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 658
42 | Клапан обратный поворотный 19с53нж DN100 PN40, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Check valve D100 PN40, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 50
43 | Клапан обратный поворотный 19с53нж DN150 PN40, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Check valve D150 PN40, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 24
44 | Клапан обратный поворотный 19с38нж DN50 PN63, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Check valve D50 PN63, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 20
45 | Клапан обратный поворотный 19с38нж DN80 PN63, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Check valve D80 PN63, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 40
46 | Клапан обратный поворотный 19с38нж DN100 PN63, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Check valve D100 PN63, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 56
47 | Клапан обратный поворотный 19с38нж DN150 PN63, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Check valve D150 PN63, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 42
48 | Клапан обратный поворотный 19с19нж DN100 PN100, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Check valve D100 PN100, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 1
2858
49 | Кран муфтовый 11б27п1 DN32 PN16, среда-вода/ Ball valve coupling DN32 PN16, for water | шт/pc | 14
50 | Кран муфтовый 11б27п1 DN50 PN16, среда-вода/ Ball valve coupling DN50 PN16, for water | шт/pc | 14
51 | Кран шаровой муфтовый DN15 PN40/ Ball valve coupling DN15 PN40 | шт/pc | 385
52 | Кран шаровой фланцевый DN25 PN40/ Ball valve flanged DN25 PN40 | к-т/set | 10
53 | Кран шаровой муфтовый DN25 PN40/ Ball valve coupling DN25 PN40 | шт/pc | 340
54 | Кран шаровой муфтовый DN32 PN40/ Ball valve coupling DN32 PN40 | шт/pc | 354
55 | Кран шаровой муфтовый DN50 PN40/ Ball valve coupling DN50 PN40 | шт/pc | 180
56 | Кран шаровой фланцевый DN50 PN40/ Ball valve flanged DN50 PN40 | к-т/set | 10
57 | Кран шаровой проходной с электроприводом КШПМПВ1-50-63-70 У1, DN 50 PN63 Welding ball valve with electric driver DN 50 PN63 | к-т/set | 1
58 | Кран шаровой фланцевый DN150 PN63/ Ball valve flanged DN150 PN63 | к-т/set | 2
1310
59 | Вентиль (клапан) 15Б1 n DN 25 PN16/ Check valve DN 25 PN16 | к-т/set | 20
60 | Вентиль игольчатый 15лс54бк DN15 PN160 ГОСТ 5761-74/ Needle valve DN15 PN160 | шт/pc | 1357
61 | Вентиль игольчатый 15лс54бк DN20 PN160 ГОСТ 5761-74/ Needle valve DN20 PN160 | шт/pc | 20
62 | Вентиль игольчатый 15лс54бк DN25 PN160 ГОСТ 5761-74/ Needle valve DN25 PN160 | шт/pc | 20
63 | Вентиль игольчатый 15лс54бк DN32 PN160 ГОСТ 5761-74/ Needle valve DN32 PN160 | шт/pc | 20
1437
64 | Задвижка шиберная DN100 PN10/ Butterfly valve DN100 PN10 | шт/pc | 720
65 | Кран шаровой цапфовый XS 108 NC31 RH PN350, материал 40ХН2МА/ Floating ball valve XS 108 NC31 RH PN350, material 4340 ASTM A29/A29M | шт/pc | 117
66 | Кран шаровой цапфовый XS 108 NC31 LH PN350, материал 40ХН2МА/ Floating ball valve XS 108 NC31 LH PN350, material 4340 ASTM A29/A29M | шт/pc | 4
67 | Кран шаровой цапфовый КШЦ-108мм,115Т NC31 PN700/ Floating ball valve XS 108 NC31 PN700, material 4340 ASTM A29/A29M | шт/pc | 50
68 | Вентиль угловой специальный ВУС 50-14 DN50 PN140 (запорное устройство на устьевой арматуре)/ Special angle valve DN50 PN140 (shut-off device on wellhead fittings) | шт/pc | 3000
69 | Клапан обратный КО2-65/40*14 ГОСТ 27477-87/ Check valve KO2 DN65 PN40 | шт/pc | 60
70 | Клапан предохранительный пружинный 17с6нж DN100 PN40, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Spring safety valve DN100 PN40, body material A216 Grade WCB, Disk material 13CR with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 10
3961
71 | Клапан регулирующий DN32 PN16 с электроприводом и КОФ/ Control valve DN32 PN16 with electric drive, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 1
71 | Клапан регулирующий DN40 PN16 с электроприводом и КОФ/ Control valve DN40 PN16 with electric drive, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 3
71 | Клапан регулирующий DN50 PN16 с электроприводом и КОФ/ Control valve DN50 PN16 with electric drive, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 3
71 | Клапан регулирующий DN65 PN16 с электроприводом и КОФ/ Control valve DN65 PN16 with electric drive, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 1
71 | Клапан регулирующий DN100 PN16 с электроприводом и КОФ/ Control valve DN100 PN16 with electric drive, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 1
71 | Клапан регулирующий DN125 PN16 с электроприводом и КОФ/ Control valve DN125 PN16 with electric drive, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 2
71 | Клапан регулирующий DN32 PN40 с электроприводом и КОФ/ Control valve DN32 PN40 with electric drive, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 6
71 | Клапан регулирующий DN40 PN40 с электроприводом и КОФ/ Control valve DN40 PN40 with electric drive, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 1
71 | Клапан регулирующий DN50 PN40 с электроприводом и КОФ/ Control valve DN50 PN40 with electric drive, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 1
71 | Клапан регулирующий DN65 PN40 с электроприводом и КОФ/ Control valve DN65 PN40 with electric drive, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 1
71 | Клапан регулирующий DN80 PN40 с электроприводом и КОФ/ Control valve DN80 PN40 with electric drive, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 1
71 | Клапан регулирующий DN32 PN63 с электроприводом и КОФ/ Control valve DN32 PN63 with electric drive, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 1
71 | Клапан регулирующий DN50 PN63 с электроприводом и КОФ/ Control valve DN50 PN63 with electric drive, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 1
72 | Клапан регулирующий DN65 PN63 с электроприводом и КОФ/ Control valve DN65 PN63 with electric drive, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 1
24