Приложение № 1

К приглашению на тендер № Saneg-23-043.

Appendix 1

To invitation to participate in tender Saneg-23-043.

| ЛОТ № 1 / LOT 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Номенклатура / Discribsion | Ед. изм / Unit | Кол-во/ Qty |
| 1 | Задвижка стальная клиновая 30с41нж с выдвижным шпинделем DN50 PN 16, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN50 PN16, body material A216 Grade WCB, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 200 |
| 2 | Задвижка стальная клиновая 30лс41нж с выдвижным шпинделем DN80 PN 16, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN80 PN16, body material A216 Grade WCB, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 100 |
| 3 | Задвижка стальная клиновая 30лс41нж с выдвижным шпинделем DN100 PN 16, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN100 PN16, body material A216 Grade WCB, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 112 |
| 4 | Задвижка стальная клиновая 30лс41нж с выдвижным шпинделем DN150 PN 16, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve DN150 PN16, body material A216 Grade WCB, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 70 |
| 5 | Задвижка стальная клиновая 30лс15нж с выдвижным шпинделем DN50 PN 40, материал корпуса 20Л, с КОФ/ Gate valve D50 PN40, body material A216 Grade WCB, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 10 |
| 6 | Задвижка стальная клиновая 30лс77нж с выдвижным шпинделем DN15 PN 160, материал корпуса 20ГЛ, с КОФ/ Gate valve D15 PN160, body material A 182 Grade F-11, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 150 |
| 7 | Задвижка стальная клиновая 30лс77нж с выдвижным шпинделем DN20 PN 160, материал корпуса 20ГЛ, с КОФ/ Gate valve D20 PN160, body material A 182 Grade F-11, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 62 |
| 8 | Задвижка стальная клиновая 30лс77нж с выдвижным шпинделем DN25 PN 160, материал корпуса 20ГЛ, с КОФ/ Gate valve D25 PN160, body material A 182 Grade F-11, with matting flanges, bolts and nuts | к-т/set | 52 |
| 9 | Задвижка стальная ЗКС DN15 PN160, тип резьбы-внутренний, материал корпуса 20Л/ Gate valve D15 PN160, internal thread, body material A216 Grade WCB | шт/pcs | 40 |
| 10 | Задвижка стальная ЗКС DN20 PN160, тип резьбы-внутренний, материал корпуса 20Л/ Gate valve D20 PN160, internal thread, body material A216 Grade WCB | шт/pcs | 240 |
| 11 | Задвижка стальная ЗКС DN25 PN160, тип резьбы-внутренний, материал корпуса 20Л/ Gate valve D25 PN160, internal thread, body material A216 Grade WCB | шт/pcs | 20 |
| 12 | Задвижка стальная ЗКС DN32 PN160, тип резьбы-внутренний, материал корпуса 20Л/ Gate valve D32 PN160, internal thread, body material A216 Grade WCB | шт/pcs | 20 |
| 13 | Вентиль игольчатый 15нж54бк DN15 PN160, тип резьбы-внутрений, материал корпуса 12Х18Н10Т/ Needle valve DN 15 PN160, internal thread, body material SS 316 | шт/pcs | 700 |
| 14 | Вентиль игольчатый 15нж54бк DN15 PN160, тип резьбы-наружный, материал корпуса 12Х18Н10Т/ Needle valve DN 15 PN160, external thread, body material SS 316 | шт/pcs | 200 |
| 15 | Вентиль 15б1п DN15 PN16, тип резьбы-внутрений, материал корпуса латунь/ Valve DN15 PN16, internal thread, body material brass | шт/pcs | 1 000 |
| 16 | Вентиль 15б1п DN20 PN16, тип резьбы-внутрений, материал корпуса латунь/ Valve DN20 PN16, internal thread, body material brass | шт/pcs | 1 000 |
| 17 | Вентиль 15б1п DN25 PN16, тип резьбы-внутрений, материал корпуса латунь/ Valve DN25 PN16, internal thread, body material brass | шт/pcs | 500 |
| 18 | Кран шаровой DN15 PN40, резьбовой полнопроходный, материал корпуса латунь/ Ball valve DN15 PN40, internal thread, body material brass | шт/pcs | 20 |
| 19 | Кран шаровой DN20 PN40, резьбовой полнопроходный, материал корпуса латунь/ Ball valve DN20 PN40, internal thread, body material brass | шт/pcs | 20 |
| 20 | Кран шаровой DN25 PN40, резьбовой полнопроходный, материал корпуса латунь/ Ball valve DN25 PN40, internal thread, body material brass | шт/pcs | 20 |
| 21 | Кран шаровой DN50 PN40, резьбовой полнопроходный, материал корпуса латунь/ Ball valve DN50 PN40, internal thread, body material brass | шт/pcs | 10 |
| Итого / Total: |  |  | 4 546 |