ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на поставку МТР, услуг и/или работ для собственных нужд

REQUEST FOR QUOTATION

for supply of Goods, services and/or works for own needs

| От имени компании СП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» (зарегистрированного по адресу 100161, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бунедкор, 47) выражаем Вам свое почтение и уважение. | On behalf of the company JV LLC "Sanoat Energetika Guruhi" (registered at str. Bunyodkor 47, Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100161) we are expressing our best regards and respects. |
| --- | --- |
| Настоящим просим Вас направить технико-коммерческое предложение (далее ТКП) на предмет закупки: | By the present we are kindly asking you to provide technical and commercial proposal (further quotation) for supply of: |
| «Кабельная продукция» согласно наименованию, количеству и техническим требованиям приложения №1. | «Cable products» according to description, quantity and technical requirements of appendix #1. |
| Перечень для участия в закупочной процедуре: 1. Коммерческое предложение, которое должно содержать: 1.1. Номер и дату ТКП. 1.2. Подробное описание товаров, услуги или работ. 1.3. Гарантийный срок хранения и эксплуатации на товар включая условия и ограничения. 1.4. Стоимость за единицу и общую стоимость без учета НДС. 1.5. Срок поставки товаров, услуг или работ. 1.6. Валюту ТКП (нерезиденты Республики Узбекистан - в валюте экспортера). 1.7. Условия оплаты (предпочтительно 100% отсрочка платежа на 90 дней). 1.8. Условия поставки: для нерезидентов – DAP Карши, Фергана; для резидентов, доставка до склада покупателя. 1.9. Срок действия ТКП (минимум 45 дней от даты направления ТКП); 1.10. Наименование производителя. 2. Техническая документация: 2.1. Техническая спецификация (описание товара). 2.2. Лист технических отклонений (форма прилагается) 2.3. Образец паспорта или сертификат качества. 2.4. Сертификат соответствия. 3. Доверенность производителя на участие в закупочной процедуре (или дилерское соглашение). 4. Уведомление о согласии со стандартными положениями и условиями (СПУ). 5. Уведомление о согласии с проектом договора или оформление протокола разногласий. | List of requirements for participation in the process: 1. Commercial proposal, which must include: 1.1. Number and date of quotation. 1.2. Detailed description of the goods, services or works. 1.3. Warranty period for storage and operation of the product, including conditions and limitations. 1.4. Unit price and total price excluding VAT. 1.5. Delivery time of goods, services or works. 1.6. Currency of quotation (non-residents of the Republic of Uzbekistan - in the currency of the exporter). 1.7. Payment terms (preferably 100% deferred payment within 90 days after delivery). 1.8. Delivery terms: for non-residents DAP Karshi,and Fergana; delivery to the buyer’s warehouse for residents). 1.9. Quotation validity period (minimum 45 days from the date of submission of the quotation). 1.10. Name of the manufacturer. 2. Technical documentation: 2.1. Technical specification (product description); 2.2. Technical deviation sheet (form attached); 2.3. Sample product passport or certificate of quality; 2.4. Certificate of conformity. 3. Power of attorney from the manufacturer to participate in the procurement process (or dealership agreement). 4. Notification about agreement with standard terms and conditions (STC). 5. Notification of agreement with the draft contract or preparation of a protocol of disagreements. |
| Срок приема ТКП: до 26.01.2026 (вкл. до конца рабочего дня). - Перечень документов просим направить по электронной почте на адрес: timkaaliev41@gmail.com - Контактное лицо: Алиев Темур Тел: +998 78 150 00 57 / вн. 32-432 Моб: +998 (99)222-72-22 Предоставление документов до завершения сроков приема является обязательным. | Quotation deadline: until 26.01.2026 (incl. before the end of working day). - Please provide documents via e-mail to: timkaaliev41@gmail.com Contact person: Aliev Temur Phone: +998 78 150 00 57 / ext. 32-432 Mob: +998 (99) 222-72-22 - Submission of documents before the deadline is mandatory. |

Начальник отдела закупа ОиМ                                                                                  Т.И. Аннахасанов

Начальник департамента

организации закупок МТР                                                                                           Ф.Т. Кудратходжаев

Приложение № 1 / Appendix No. 1

| Лот 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кабель АВВГ 3х50+1х25(ож)-1 | м | 1040 |
| 2 | Кабель АВВГ 3х35+1х16 ГОСТ 31996-2012 | м | 200 |
| 3 | Кабель АВВГ 1х10 | м | 100 |
| 4 | Кабель АВВГ 3х70+1х35(ож)-1 | м | 1000 |
| 5 | Кабель АВВГ 2х2,5 (ок) 0,66кВ | м | 1600 |
| 6 | Кабель АВВГ 4х35 | м | 1000 |
| 7 | Кабель АВВГнг 4х10мм2 | м | 350 |
| 8 | Кабель АВВГнг 4х150мм2 | м | 300 |
| 9 | Кабель АВВГнг 4х16мм2 | м | 250 |
| 10 | Кабель АВВГнг 4х2,5мм2 | м | 250 |
| 11 | Кабель АВВГнг 4х240мм2 | м | 100 |
| 12 | Кабель АВВГнг 4х25мм2 | м | 300 |
| 13 | Кабель АВВГнг 4х35мм2 | м | 300 |
| 14 | Кабель АВВГнг 4х4мм2 | м | 350 |
| 15 | Кабель АВВГнг 4х50мм2 | м | 400 |
| 16 | Кабель АВВГнг 4х6мм2 | м | 300 |
| 17 | Кабель АВВГнг 4х70мм2 | м | 450 |
| 18 | Кабель АВВГнг 4х95мм2 | м | 300 |
| 19 | Кабель КВББШвнг 7х2.5 | м | 120 |
| 20 | Кабель КВББШвнг 4х1.5 | м | 1180 |
| 21 | Кабель КВББШвнг 19х1.5 | м | 160 |
| 22 | Кабель КВБбШв 5х1,5 0,66кВ | м | 200 |
| 23 | Кабель ВБбШв 4х35-1 | м | 300 |
| 24 | Кабель ВББШВ 4х50 ГОСТ 31996-2012 | м | 800 |
| 25 | Кабель ВБбШвнг 3х2,5-1 | м | 200 |
| 26 | Кабель ВБбШвнг 5х10-0,6 | м | 160 |
| 27 | Кабель ВБбШвнг 5х50-1 | м | 240 |
| 28 | Кабель ВБбШвнг 5х6(ож)-1 | м | 160 |
| 29 | Кабель ВБбШвнг LS 4х70 1кВ | м | 700 |
| 29 | Кабель ВБШвнг 4х150мс-1кВ | м | 130 |
| 30 | Кабель ВБШвнг 4х50мм | м | 900 |
| 31 | Кабель ВБбШв 4х50-1 | м | 1000 |
| 32 | Кабель ВБбШв 4х25 1кВ | м | 1000 |
| 33 | Кабель ВБвШв 4х95 | м | 200 |
| 34 | Кабель ВБШв 4х50 мк-1 | м | 400 |
| 35 | Кабель КВВГ 4х1.5 | м | 1320 |
| 36 | Кабель КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 | м | 900 |
| 37 | Кабель КВВГЭ 12*1,5 ГОСТ 1508-78 | м | 1300 |
| 38 | Кабель КВВГЭ 19*1,5 ГОСТ 1508-78 | м | 300 |
| 39 | Кабель КВВГЭ 4*1,5 ГОСТ 1508-78 | м | 800 |
| 40 | Кабель ВВГ 10Х1,5 | м | 1000 |
| 41 | Кабель ВВГ 3х2,5 | м | 775 |
| 42 | Кабель ВВГ 4х2,5 | м | 300 |
| 43 | Кабель ВВГ 4х4 ГОСТ 31996-2012 | м | 1200 |
| 44 | Кабель ВВГ 4х35 | м | 160 |
| 45 | Кабель ВВГ 4х50 | м | 1300 |
| 46 | Кабель ВВГнг 2х2,5 мм2 | м | 200 |
| 47 | Кабель ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 3000 |
| 48 | Кабель ВВГнг 3х1,5(ож)-1 | м | 1500 |
| 49 | Кабель ВВГнг 3*2,5 - 0,66 кВ | м | 220 |
| 50 | Кабель ВВГнг 3х2,5(ож) -0,66 | м | 80 |
| 51 | Кабель ВВГнг 4х16-1 | м | 1370 |
| 52 | Кабель ВВГнг 4х6 (ож)-1 | м | 400 |
| 53 | Кабель ВВГнг 4х6мм2 | м | 770 |
| 54 | Кабель ВВГнг 4х2,5мм2 | м | 2775 |
| 55 | Кабель ВВГнг 4х4мм2 | м | 1070 |
| 56 | Кабель ВВГнг 4х10мм2 | м | 1995 |
| 57 | Кабель ВВГнг 4х25мм2 | м | 470 |
| 58 | Кабель ВВГнг 4х35мм2 | м | 550 |
| 59 | Кабель ВВГнг 4х50мм2 | м | 2024 |
| 60 | Кабель ВВГнг 4х70мм2 | м | 2620 |
| 61 | Кабель ВВГнг 4х95мм2 | м | 1175 |
| 62 | Кабель ВВГнг 4х120мм2 | м | 1472 |
| 63 | Кабель ВВГнг 4х150мм2 | м | 1076 |
| 64 | Кабель ВВГнг 4х185мм2 | м | 300 |
| 65 | Кабель ВВГнг 4х240мм2 | м | 200 |

| Лот 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кабель электрический контрольный гибкий КГВВнг (А)-LS 2x2,5 для подключения АКБ 2х2,5 | м | 100 |
| 3 | Кабель ВПП 4мм2 | м | 1000 |
| 4 | Кабель ВПП 16мм2 | м | 2000 |
| 5 | Кабель ВПП 25мм2 | м | 5000 |
| 6 | Кабель ВПП 35мм2 | м | 3000 |
| 8 | Коаксиальный кабель 10х0,75+SYWV-75-5 (362m) | шт | 4 |
| 10 | Кабель КСВППЭ 5Е 4х2х0,52 | м | 36104 |
| 11 | Кабель КСВПП 4*2*0,52 Бухта 305м. Для внутренней прокладки белый | м | 23780 |
| 12 | Кабель КСВПВ 4x2x0,52 305м | м | 3050 |
| 13 | Кабель UTP внешний КСВПП 4*2*0,52 (Черный) | м | 31 |
| 14 | Кабель UTP внешний с тросом, Кат. 5е, 305 м. (NM10041) | бухта | 8 |
| 15 | Кабель опт.SC/UPC-SC/UPC (3м) | шт | 100 |
| 16 | Кабель опт.Single Mode, 4-UT04 | м | 21000 |
| 17 | Кабель оптический Single Mode 16-UT016 | м | 5000 |
| 18 | Кабель оптический Single Mode 8-UT08 | м | 5000 |
| 21 | Кабель СБ 3х50мм2 | м | 1410 |
| 22 | Кабель СБ 3х70мм2 | м | 1100 |
| 23 | Кабель СБ 3х95мм2 | м | 1400 |
| 24 | Кабель СБ 3х120мм2 | м | 1500 |
| 25 | Кабель СБ 3х150мм2 | м | 1300 |
| 26 | Кабель СБ 3х185мм2 | м | 1200 |
| 27 | Кабель СБ 3х240мм2 | м | 810 |
| 28 | Кабель АСБ 3х70 ГОСТ 18410-73 | м | 200 |
| 29 | Кабель АСБГ 3х120мм2 | м | 180 |
| 29 | Кабель АСБГ 3х150мм2 | м | 200 |
| 30 | Кабель АСБГ 3х185мм2 | м | 100 |
| 31 | Кабель АСБГ 3х70мм2 | м | 400 |
| 33 | Кабель гибкий КГ 4х4 Гост 24-334-80 | м | 2400 |
| 34 | Кабель гибкий КГ-4х10-1 ТУ Уз 11,8-95-96 | м | 3000 |
| 35 | Кабель сварочный КГ 1х16мм2 | м | 330 |
| 36 | Кабель сварочный КГ 1х25мм2 | м | 330 |
| 37 | Кабель сварочный КГ 1х50мм2 | м | 480 |
| 38 | Кабель КГ 1,5х10 ГОСТ 24334-80 | м | 100 |
| 39 | Кабель КГ 1,5х7 ГОСТ 24334-80 | м | 100 |
| 40 | Кабель КГ 3х1,5-0,66 | м | 3000 |
| 41 | Кабель КГ 3х50+1х16 | м | 500 |
| 42 | Кабель КГ 4х16-0,66 | м | 6000 |
| 43 | Кабель КГ 4х16-1кВ | м | 400 |
| 44 | Кабель КГ 4х25-0,66 | м | 400 |
| 45 | Кабель КГ 4х6 | м | 140 |
| 46 | Кабель КГ-ХЛ 4х6 | м | 400 |
| 48 | Кабель КПСнг 1х2х0,75 | м | 990 |
| 49 | Кабель КПСЭнг 1x2x1,5 ГОСТ Р МЭК 60245-1—2011 | м | 470 |
| 50 | Кабель КСРВнг 2х2х0,8 | м | 594 |
| 52 | Кабель КДПУГнг(А)-LS 4х0,75 | м | 200 |
| 54 | Кабель ККВ-2П-2х0,75 | м | 1000 |
| 56 | Кабель компенcационный ПКВ-ХА 2х1,5 mm | м | 1000 |
| 57 | Кабель компенcационный ПКВ-ХК 2х1,5 mm | м | 1000 |

| Лот 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кабель инструментальный RE-2X(St)HSWAH+ 1x2x1,5 | м | 3000 |
| 2 | Кабель инструментальный RE-2X(St)HSWAH+PIMF 14x2x1,5 | м | 2000 |
| 3 | Кабель инструментальный RE-2X(St)HSWAH+PIMF 2x2x1,5 | м | 3000 |
| 4 | Кабель инструментальный RE-2X(St)HSWAH+10х1.5 | м | 2000 |
| 5 | Кабель инструментальный RE-2X(St)HSWAH+19х1.5 | м | 2000 |
| 6 | Кабель инструментальный RE-2X(St)HSWAH+4х1.5 | м | 3000 |
| 7 | Кабель инструментальный RE-2X(St)HSWAH+7х1.5 | м | 2000 |
| 8 | Кабель МКЭШВ(э)нг(а)-ls 1х2х1,5 | м | 500 |
| 9 | Кабеля МКЭШвнг-LS 2х2х1,5 | м | 500 |

| Лот 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Провод ПВС 1х1 | бухта | 1 |
| 2 | Кабель ПВС 2х2,5 | м | 800 |
| 3 | Провод ПВС 3х1,5 ГОСТ 7399-97 | м | 140 |
| 4 | Кабель ПВС 3х2,5 | м | 2740 |
| 5 | Провод ПВС 3х4 | м | 3200 |
| 6 | Провод ПВС 4х4 | м | 400 |
| 7 | Провод ПВС 4х6 | м | 230 |
| 8 | Провод ПВЗ 1x35 | м | 3700 |
| 9 | Кабель ПУГНП 2х1,5мм | м | 6380 |
| 10 | Провод ПУГНП 2х4 | м | 250 |
| 11 | Кабель ПУГНП 2х2,5 | м | 2400 |
| 12 | Провод ПУГНП 3х1,5 | м | 1600 |
| 13 | Провод ПУГНП 3х2,5 | м | 4090 |
| 14 | Провод ПуГВ 1х6,0 | м | 120 |
| 15 | Провод ПУНП 2*2,5 | м | 250 |
| 16 | Провод АС-35 ГОСТ 839-80 | м | 16800 |
| 17 | Провод АС-35/6,2 | тн | 1035 |
| 18 | Провод АС-50 ГОСТ 839-80 | м | 50300 |
| 19 | Провод ПГВА REXANT 1 х 2,5 кв.мм, красный, 01-6546 | м | 300 |
| 20 | Провод компен.ПТВ ХК 2х2,5 Сигнум | м | 100 |
| 21 | Провод ПВДПО 1,06мм2 | м | 2000 |
| 22 | Провод ПВДПО 1,18мм2 | м | 6000 |
| 23 | Провод ПВДПО 1,40мм2 | м | 1000 |
| 24 | Провод ПВДПО 1,60мм2 | м | 2000 |
| 25 | Провод ПВДПО 1,80мм2 | м | 2000 |
| 26 | Провод ПВДПО 2мм2 | м | 1000 |
| 27 | Провод ПВДПО 3,54мм2 | м | 2000 |
| 28 | Провод ПВДПО 3,75мм2 | м | 6000 |
| 29 | Провод ПВДПО 4,50мм2 | м | 5000 |
| 29 | Провод СИП-3 1х120 ГОСТ 31946-2012 | м | 12000 |
| 30 | Провод СИП-3 1х35 ГОСТ 52373-2005 | м | 32100 |
| 31 | Провод СИП3 1х50 20 кВ | м | 29000 |
| 32 | Провод СИП-3 1х70 | м | 244000 |
| 33 | Провод СИП-4 4х50 ГОСТ 31946-2012 | м | 19500 |

| Лот 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кабель телефонной линии 10х2х0,5 ТПП | м | 3000 |
| 2 | Кабель телефонной линии 20х2х0,5 ТПП | м | 4000 |
| 3 | Кабель тел.2х0,05 ГСП | м | 2000 |
| 4 | Кабель телефонной линии 30х2х0,5 ТПП | м | 4000 |
| 5 | Кабель телефонной линии 50х2х0,5 ТПП | м | 4000 |
| 6 | Кабель телефонный 100х2х0,5 ТПП | м | 5000 |
| 7 | Провод ТРБН 2х0,5 1000м | м | 5000 |
| 8 | Шнур тел.6P2C 1,5м RJ11 | шт | 130 |

| Лот 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Провод эм.ПЭТВ 0,25мм | кг | 10 |
| 2 | Провод эм.ПЭТВ 0,27мм | кг | 45 |
| 3 | Провод эм.ПЭТВ 0,355мм | кг | 9 |
| 4 | Провод эм.ПЭТВ 0,40мм | кг | 30 |
| 5 | Провод эм.ПЭТВ 0,45мм | кг | 54 |
| 6 | Провод эм.ПЭТВ 0,50мм | кг | 109 |
| 7 | Провод эм.ПЭТВ 0,56мм | кг | 112 |
| 8 | Провод эм.ПЭТВ 0,60мм | кг | 50 |
| 9 | Провод эм.ПЭТВ 0,63мм | кг | 333 |
| 10 | Провод эм.ПЭТВ 0,67мм | кг | 30 |
| 11 | Провод эм.ПЭТВ 0,70мм | кг | 48 |
| 12 | Провод эм.ПЭТВ 0,71мм | кг | 54 |
| 13 | Провод эм.ПЭТВ 0,75мм | кг | 162 |
| 14 | Провод эм.ПЭТВ 0,77мм | кг | 57 |
| 15 | Провод эм.ПЭТВ 0,80мм | кг | 175 |
| 16 | Провод эм.ПЭТВ 0,85мм | кг | 64 |
| 17 | Провод эм.ПЭТВ 0,90мм | кг | 120 |
| 18 | Провод эм.ПЭТВ 0,95мм | кг | 71 |
| 19 | Провод эм.ПЭТВ 1,0мм | кг | 5285 |
| 20 | Провод эм.ПЭТВ 1,06мм | кг | 64 |
| 21 | Провод эм.ПЭТВ 1,12мм | кг | 457 |
| 22 | Провод эм.ПЭТВ 1,16мм | кг | 140 |
| 23 | Провод эм.ПЭТВ 1,18мм | кг | 403 |
| 24 | Провод эм.ПЭТВ 1,25мм | кг | 410 |
| 25 | Провод эм.ПЭТВ 1,32мм | кг | 554 |
| 26 | Провод эм.ПЭТВ 1,35мм | кг | 69 |
| 27 | Провод эм.ПЭТВ 1,40мм | кг | 308 |
| 28 | Провод эм.ПЭТВ 1,45мм | кг | 322 |
| 29 | Провод эм.ПЭТВ 1,50мм | кг | 125 |
| 29 | Провод эм.ПЭТВ 1,56мм | кг | 640 |
| 30 | Провод эм.ПЭТВ 1,60мм | кг | 125 |
| 31 | Провод эм.ПЭТВ 1,80мм | кг | 125 |
| 32 | Эмаль провод ПЭТ-155 d 1 мм | кг | 300 |
| 33 | Эмаль провод ПЭТ-155 d 1,12 мм | кг | 400 |
| 34 | Эмаль провод ПЭТ-155 d 1,18 мм | кг | 400 |
| 35 | Эмаль провод ПЭТ-155 d 1,25 мм | кг | 400 |
| 36 | Эмаль провод ПЭТ-155 d 1,32 мм | кг | 400 |
| 37 | Эмаль провод ПЭТВ-2 d-0,80мм | катушка | 9 |
| 38 | Эмаль провод ПЭТВ-2 d-1,12мм | катушка | 9 |
| 39 | Эмаль провод ПЭТВ-2 d-1,18мм | катушка | 9 |
| 40 | Эмаль провод ПЭТВ-2 d-1,25мм | катушка | 9 |
| 41 | Эмаль провод ПЭТВ-2 d-1.32мм | катушка | 9 |
| 42 | Эмаль провод ПЭТВ-2 d-1.50мм | катушка | 9 |
| 43 | Эмаль провод ПЭТВ-2 d-1мм | катушка | 9 |

| Лот 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Саморегулируемые греющие кабели 25 Вт соединительной коробкой | м | 2000 |
| 2 | Саморегулирующийся греющий кабель. Взрывозащита. Температурный класс Т6, 10BTV2-СТ | м | 2800 |