ЗАПРОС ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

на поставку МТР, услуг и/или работ для собственных нужд

REQUEST FOR QUOTATION

for supply of Goods, services and/or works for own needs

| От имени компании СП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» (зарегистрированного по адресу 100161, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Бунедкор, 47) выражаем Вам свое почтение и уважение. | On behalf of the company JV LLC "Sanoat Energetika Guruhi" (registered at str. Bunyodkor 47, Tashkent, Republic of Uzbekistan, 100161) we are expressing our best regards and respects. |
| --- | --- |
| Настоящим просим Вас направить технико-коммерческое предложение (далее ТКП) на предмет закупки: | By the present we are kindly asking you to provide technical and commercial proposal (further quotation) for supply of: |
| «Контрольно-измерительные приборы» согласно наименованию, количеству и техническим требованиям приложения №1. | «Instrumentation equipment» according to description, quantity and technical requirements of appendix #1. |
| Перечень для участия в закупочной процедуре: 1. Коммерческое предложение, которое должно содержать: 1.1. Номер и дату ТКП. 1.2. Подробное описание товаров, услуги или работ. 1.3. Гарантийный срок хранения и эксплуатации на товар включая условия и ограничения. 1.4. Стоимость за единицу и общую стоимость без учета НДС. 1.5. Срок поставки товаров, услуг или работ. 1.6. Валюту ТКП (нерезиденты Республики Узбекистан - в валюте экспортера). 1.7. Условия оплаты (предпочтительно 100% отсрочка платежа на 90 дней). 1.8. Условия поставки: для нерезидентов – DAP Карши, Андижан и Мубарек; для резидентов, доставка до склада покупателя. 1.9. Срок действия ТКП (минимум 45 дней от даты направления ТКП); 1.10. Наименование производителя. 2. Техническая документация: 2.1. Техническая спецификация (описание товара). 2.2. Лист технических отклонений (форма прилагается) 2.3. Образец паспорта или сертификат качества. 2.4. Сертификат соответствия. 3. Доверенность производителя на участие в закупочной процедуре (или дилерское соглашение). 4. Уведомление о согласии со стандартными положениями и условиями (СПУ). 5. Уведомление о согласии с проектом договора или оформление протокола разногласий. | List of requirements for participation in the process: 1. Commercial proposal, which must include: 1.1. Number and date of quotation. 1.2. Detailed description of the goods, services or works. 1.3. Warranty period for storage and operation of the product, including conditions and limitations. 1.4. Unit price and total price excluding VAT. 1.5. Delivery time of goods, services or works. 1.6. Currency of quotation (non-residents of the Republic of Uzbekistan - in the currency of the exporter). 1.7. Payment terms (preferably 100% deferred payment within 90 days after delivery). 1.8. Delivery terms: for non-residents DAP Karshi, Andijan and Mubarek; delivery to the buyer’s warehouse for residents). 1.9. Quotation validity period (minimum 45 days from the date of submission of the quotation). 1.10. Name of the manufacturer. 2. Technical documentation: 2.1. Technical specification (product description); 2.2. Technical deviation sheet (form attached); 2.3. Sample product passport or certificate of quality; 2.4. Certificate of conformity. 3. Power of attorney from the manufacturer to participate in the procurement process (or dealership agreement). 4. Notification about agreement with standard terms and conditions (STC). 5. Notification of agreement with the draft contract or preparation of a protocol of disagreements. |
| Срок приема ТКП: до 10.02.2026 (вкл. до конца рабочего дня). - Перечень документов просим направить по электронной почте на адрес: timkaaliev41@gmail.com - Контактное лицо: Алиев Темур Тел: +998 78 150 00 57 / вн. 32432 Моб: +998 (99) 222-72-22 - Предоставление документов до завершения сроков приема является обязательным. | Quotation deadline: until 10.02.2026 (incl. before the end of working day). - Please provide documents via e-mail to: timkaaliev41@gmail.com - Contact person: Aliev Temur Phone: +998 78 150 00 57 / ext. 32432 Mob: +998 (99) 222-72-22 - Submission of documents before the deadline is mandatory. |

Начальник отдела закупа ОиМ                                                                                  Т.И. Аннахасанов

Начальник департамента

организации закупок МТР                                                                                           Ф.Т. Кудратходжаев

Приложение № 1 / Appendix No. 1

| Лот 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | ENDRESS+HAUSER расходомер PROMASS 80 80E15-78H9/0 или аналог | шт | 1 |
| 3 | Массомер Ду150 Q10-100 т/ч | шт | 1 |
| 4 | Преобразователь расхода вихревой типа ЭМИС-ВИХРЬ 200 Ду 150 Ру40 | к-т | 3 |
| 5 | Преобразователь расхода вихревой типа ЭМИС-ВИХРЬ 200 Ду 50 Ру40 | к-т | 4 |
| 6 | Расходомер DN80 PN1,6 МПа | шт | 30 |
| 8 | Расходомер вихр.DN150мм digital YEWFFLO | шт | 1 |
| 10 | Расходомер вихр.DN80мм digital YEWFFLO | шт | 2 |
| 11 | Расходомер газа с выходным сигналом RS 485 Modbus RTU с ЖК дисплеем | шт | 7 |
| 12 | Расходомер жидкости с выходным сигналом RS 485 Modbus RTU с ЖК дисплеем | шт | 5 |
| 13 | Расходомер жидкости с выходным сигналом RS 485 Modbus RTU с ЖК дисплеем | шт | 80 |
| 14 | Расходомер с выходным сигналом 4-20мА/HART с ЖК дисплеем | шт | 8 |
| 15 | Расходомер у/звук.100мм ВЫМПЕЛ-500 | шт | 1 |
| 16 | Расходомер у/звук.200мм ВЫМПЕЛ-500 | шт | 1 |
| 17 | Расходомер у/звук.400мм ВЫМПЕЛ-500 | шт | 1 |
| 18 | Счетчик воды ДУ 100 турбинный | шт | 4 |
| 19 | Счётчик жидкости ППВ | шт | 2 |
| 20 | Счётчик жидкости турбинные ТОР ДУ50 | шт | 20 |
| 21 | Счётчик жидкости турбинные ТОР ДУ80 | шт | 20 |
| 22 | Счетчик СКЖ-60-40М-13-ТИ-В-М300-Ти | шт | 16 |
| 23 | Счетчик турбинный НОРД-М | шт | 10 |
| 24 | Термометр биметаллический ТБН-100К или его аналоги -30…+100 С L-80 мм. В комплекте защитная гильзами | шт | 2 |
| 25 | Термометр биметаллический ТБН-100К или его аналоги -30…+120 С L-120 мм. В комплекте защитная гильзами | шт | 40 |
| 26 | Термометр биметаллический ТБф-221 0….100°С к.т.1,5 d.100 IP54 РШ*10 ГЗ-РТ А1.1 U104*14/1 L120 | шт | 70 |
| 27 | Термометр биметаллический ТБф-221 0….120°С к.т.1,5 d.100 IP54 РШ*10 ГЗ-РТ А1.1 U64*14/1 L80 | шт | 60 |
| 28 | Термометр биметаллический ТБф-221 0…400C° кт.1,0 d.160 IP65 РШ*6 ГЗ-РТ A1.1 U134*10/1 L150 | шт | 20 |
| 29 | Термометр сопротивления ТСМ ТST 01-2.0 -П (-55…+600 С) | шт | 60 |

| Лот 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Байпасный преобразователь уровня | к-т | 8 |
| 2 | Датчик для измерения уровня жидкости с выходным сигналом 4-20мА/HART с ЖК дисплеем. Диапазон измерения прибора 0-3000 мм. | шт | 8 |
| 3 | Магнитный указатель-индикатор уровня ТЭК-МПУ ТЭК-МПУ-Б-В-ББ-Т /50 /40 /B - L2500/0…2500 -304 –-ПР/66-МД-0/0 /0 /0/0/0-Exia-КЗ/ВРТ/1/2""/0 –-ФД/ВРТ/1/2 | шт | 15 |
| 4 | Магнитный указатель-индикатор уровня ТЭК-МПУ ТЭК-МПУ-Б-В-ББ-Т/25/40/B-L1500/0...1500-304 | шт | 10 |
| 5 | Магнитный указатель-индикатор уровня ТЭК-МПУ ТЭК-МПУ-Б-В-ББ-Т/50/16/B-L1900/0...1900-304 | шт | 2 |
| 6 | Магнитный указатель-индикатор уровня ТЭК-МПУ ТЭК-МПУ-Б-В-ББ-Т/50/25/B - L1200/0…1200-304–ПР/66-МД -0/0/0/0/0/0-Exia-КЗ/ВРК/1/2"/25–ФД/ВРК/1/2"/25–Д-82 | шт | 1 |
| 7 | Магнитный указатель-индикатор уровня ТЭК-МПУ ТЭК-МПУ-Б-В-ББ-Т/50/25/B - L1500/0…1500-304–ПР/66-МД -0/0/0/0/0/0-Exia-КЗ/ВРК/1/2"/25–ФД/ВРК/1/2"/25–Д-82 | шт | 5 |
| 8 | Уровнемер ABB LWT310 | шт | 2 |
| 9 | Уровнемер буй.FST4000 | шт | 1 |
| 10 | Уровнемер волноводный с выходным сигналом 4-20 мА. Дисплеем | к-т | 30 |
| 11 | Уровнемер мик.Levelflex FMP51 | шт | 23 |
| 12 | Уровнемер рад.Micropilot FMR | шт | 21 |
| 13 | Уровнемер радарный Gammapilot FTG20 | шт | 11 |

| Лот 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Биметаллический термометр 0-500С, в комплекте с термокарманом, ТБ-2 (0+400)-1,5-120-10-М20 | шт | 20 |
| 2 | Биметаллический термометр ТБ-2 (0+100)-1,5-100-10-М20 в комплекте с термокарманом | шт | 2 |

| Лот 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Вибропреобразователь ВК-310С | шт | 20 |
| 2 | Сигнализатор ур.вибр.FTL-50 | шт | 2 |
| 3 | Сигнализатор уровня вибрационный | шт | 8 |
| 4 | Сигнализатор уровня вибрационный ВИБРОТЭК ВИБРОТЭК-У -М В-Ж-1 (1000)-ФТ/80 /16 /B -16 -Н100-321-И-Р1 | шт | 20 |

| Лот 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Грузопоршневой манометр МП-600-0,01-м | шт | 2 |
| 2 | Манометр г/порш.МВП-2,5 0,05% | шт | 3 |
| 3 | Манометр г/порш.МВП-2.5 0,02% | шт | 2 |
| 4 | Манометр г/порш.МВП-60 0,05% | шт | 3 |
| 5 | Манометр г/порш.МВП-600 0,05% | шт | 2 |
| 6 | Манометры грузопрошневые типов МП-60 и МП-600; кл. точ 0,005 | шт | 2 |

| Лот 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Датчик давл.пневматический 0-25 кгс/см2 | шт | 15 |
| 2 | Датчик давл.пневматический 0-4 кгс/см2 | шт | 25 |
| 3 | Датчик давл.пневматический 0-40 кгс/см2 | шт | 10 |
| 4 | Датчик давл.пневматический 0-6 кгс/см2 | шт | 25 |
| 5 | Датчик давл.пневматический 0-60 кгс/см2 | шт | 10 |
| 6 | Датчик давления 415м-ди ЕХ модель 7193 или аналог | шт | 20 |
| 7 | Датчик давления 4-20мА/HART с ЖК дисплеем (0...10МПа) (вент.блоком) | шт | 8 |
| 8 | Датчик давления 4-20мА/HART с ЖК дисплеем (0...25МПа) (вент.блоком) | шт | 12 |
| 9 | Преобразователь давления O-10 WIKA 0-16 бар | шт | 2 |

| Лот 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Динамограф скважинный | шт | 54 |
| 2 | Комплект Эхолот - Динамограф скважинный | шт | 8 |
| 3 | Уровномер скважинный автоматический Судос | к-т | 54 |

| Лот 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Мановакуумметр ДА2010СгУ2 | шт | 20 |
| 3 | Мановакуумметр МВП3-Уф -0,1..0,9 МПа кт.1,5 d100 IP40 М20х1,5 | шт | 16 |
| 4 | Манометр WIKA 233.50.160 0-0.16 Мпа | шт | 4 |
| 5 | Манометр 0-0,4МПа 160мм IP65; наружная М20х1,5; В комплекте с двухвентильным манифольдом | к-т | 8 |
| 6 | Манометр 0-0,6МПа 160мм IP65; наружная М20х1,5; В комплекте с двухвентильным манифольдом | к-т | 12 |
| 8 | Манометр 0-100 бар 063200000215 | шт | 2 |
| 10 | Манометр 0-10МПа 160мм IP65; внутренняя резьба 1/2 NPT; В комплекте с двухвентильным манифольдом | шт | 11 |
| 11 | Манометр 0-16МПа 160мм IP65; наружная М20х1,5; В комплекте с двухвентильным манифольдом | шт | 96 |
| 12 | Манометр 0-2,0МПа 160мм IP65; наружная М20х1,5; В комплекте с двухвентильным манифольдом | шт | 8 |
| 13 | Манометр 0-250 бар 063200000216 | шт | 2 |
| 14 | Манометр 0-30МПа 160мм IP65 Присоединение к процессу - Фланец 50х21; В комплекте с двухвентильным манифольдом с фланцевым соединением, прокладкой и кр | шт | 25 |
| 15 | Манометр 0-400 бар 063200000076 | шт | 2 |
| 16 | Манометр 0-4МПа 160мм IP65; внутренняя резьба 1/2 NPT; В комплекте с двухвентильным манифольдом | шт | 4 |
| 17 | Манометр 0-8МПа 160мм IP65; наружная М20х1,5 В комплекте с двухвентильным манифольдом | шт | 20 |
| 18 | Манометр 10 кгс/см2 | шт | 2 |
| 19 | Манометр 100 кгс/см2 | шт | 5 |
| 20 | Манометр 60 кгс/см2 | шт | 30 |
| 21 | Манометр d=100, 0…10 Mpa, M 20*1,5 глицерин, | шт | 100 |
| 22 | Манометр d=100, 0…16 Mpa, M 20*1,5 глицерин, | шт | 100 |
| 23 | Манометр d=100, 0…25 Mpa, 1/2NPT, осевое экстрентричное, глицерин, передний фланец | шт | 200 |
| 24 | Манометр d=100, 0…35 Mpa, 1/2NPT, глицерин, | шт | 100 |
| 25 | Манометр d=100, 0…40 Mpa, 1/2NPT, глицерин, | шт | 150 |
| 26 | Манометр d=100, 0…70 Mpa, 1/2NPT, глицерин, | шт | 100 |
| 27 | Манометр ДМ 8008 Вуф 1,6кгс/см 2006 | шт | 20 |
| 28 | Манометр ДМ2005ф Сг 1Exd исп.V 0-10МПа к.т.1,5 d.160 IP54 М20*1,5 РШ | шт | 20 |
| 29 | Манометр ДМ2005ф Сг 1Exd исп.V 0-2,5МПа к.т.1,5 d.160 IP54 М20*1,5 РШ | шт | 20 |
| 30 | Манометр ДМ2005ф Сг 1Exd исп.V 0-4МПа к.т.1,5 d.160 IP54 М20*1,5 РШ | шт | 25 |
| 31 | Манометр ДМ2005ф Сг 1Exd исп.V 0-6МПа к.т.1,5 d.160 IP54 М20*1,5 РШ | шт | 30 |
| 32 | Манометр ДМ8008-ВУф исп.2 0-10МПа к.т.1,0 d.160 IP54 М20*1,5 РШ УХЛ1 | шт | 35 |
| 33 | Манометр ДМ8008-ВУф исп.2 0-16МПа к.т.1,0 d.160 IP54 М20*1,5 РШ УХЛ1 | шт | 35 |
| 34 | Манометр ДМ8008-ВУф исп.2 0-1МПа к.т.1,0 d.160 IP54 М20*1,5 РШ УХЛ1 | шт | 35 |
| 35 | Манометр ДМ8008-ВУф исп.2 0-2,5МПа к.т.1,0 d.160 IP54 М20*1,5 РШ УХЛ1 | шт | 65 |
| 36 | Манометр ДМ8008-ВУф исп.2 0-25МПа к.т.1,0 d.160 IP54 М20*1,5 РШ УХЛ1 | шт | 30 |
| 37 | Манометр ДМ8008-ВУф исп.2 0-4МПа к.т.1,0 d.160 IP54 М20*1,5 РШ УХЛ1 | шт | 30 |
| 38 | Манометр ДМ8008-ВУф исп.2 0-6МПа к.т.1,0 d.160 IP54 М20*1,5 РШ УХЛ1 | шт | 65 |
| 39 | Манометр МП4-У-IP53-60МПа х 1,5; М20х1,5; радиальный без фланца. Корпус диаметором 160мм ТУ 25-02-180335-84 | шт | 55 |
| 40 | Манометр со средоразделителем d=160, 0…10 Mpa, M 20*1,5, глицерин, | шт | 100 |
| 41 | Манометр со средоразделителем d=160, 0…16 Mpa, M 20*1,5, глицерин, | шт | 100 |
| 42 | Манометр со средоразделителем d=160, 0…25 Mpa, M 20*1,5 , глицерин, | шт | 100 |
| 43 | Манометр технический 0-0,1 МПа160мм IP54 (65) М20×1,5 радиальное ГОСТ 2405-88 с вент. блоком. | шт | 20 |
| 44 | Манометр технический 0-0,25Мпа 160мм IP54(65) M20x1,5 радиальное ГОСТ 2405-88 с вент. Блоком | шт | 100 |
| 45 | Манометр технический 0-0,6 Мпа160мм IP54 (65) М20×1,5 радиальное ГОСТ 2405-88 с вент. блоком | шт | 100 |
| 46 | Манометр технический 0-1,6МПа 160мм IP54 (65) М20×1,5 радиальное ГОСТ 2405-88 с вент.блоком | шт | 350 |
| 47 | Манометр технический 0-100МПа 160мм IP54 (65) М20×1,5 радиальное ГОСТ 2405-88 с вент.блоком | шт | 26 |
| 48 | Манометр технический 0-10МПа 160мм IP54 (65) М20×1,5 радиальное ГОСТ 2405-88 с вент.блоком | шт | 130 |
| 49 | Манометр технический 0-16МПа 160мм IP54 (65) М20×1,5 радиальное ГОСТ 2405-88 с вент.блоком | шт | 50 |
| 50 | Манометр технический 0-1МПа 160мм IP54 (65) М20×1,5 радиальное ГОСТ 2405-88 с вент.блоком | шт | 330 |
| 51 | Манометр технический 0-2,5МПа 160мм IP54 (65) М20×1,5 радиальное ГОСТ 2405-88 с вент.блоком | шт | 150 |
| 52 | Манометр технический 0-25МПа 160мм IP54 (65) М20×1,5 радиальное ГОСТ 2405-88 с вент.блоком | шт | 70 |
| 53 | Манометр технический 0-4МПа 160мм IP54 (65) М20×1,5 радиальное ГОСТ 2405-88 с вент.блоком | шт | 150 |
| 54 | Манометр технический 0-50МПа 160мм IP54 (65) М20×1,5 радиальное ГОСТ 2405-88 с вент.блоком | шт | 20 |
| 55 | Манометр технический 0-6МПа 160мм IP54 (65) М20×1,5 радиальное ГОСТ 2405-88 с вент.блоком | шт | 110 |
| 56 | Манометр технический ДМ 05-МП-3У | шт | 3 |
| 57 | МО-05 высокоточный цифровой манометр 10МПа | шт | 10 |
| 58 | МО-05 высокоточный цифровой манометр 25МПа | шт | 10 |
| 59 | МО-05 высокоточный цифровой манометр 4МПа | шт | 10 |
| 60 | Цифровой обрацовый манометр CPG500 | шт | 2 |
| 61 | Электронный манометр 0-400кг/см2 | шт | 16 |
| 62 | Манометр ДМ 8008 Вуф 1,6кгс/см 2006 | шт | 20 |
| 63 | Вакуумметр 516.11 ВИКА с короб.пруж. | шт | 6 |

| Лот 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Барьер искробезопасности с гальванической развязкой ЛПА-141 | шт | 5 |
| 2 | Барьер искрозащиты К15-БИЗ-14150b | шт | 1 |
| 3 | Бесконтактный датчик перемещения ПЛХ-001М | шт | 8 |
| 4 | Видеографический регистратор (общепромышленный) RS-485 (Modbus RTU) | шт | 6 |
| 5 | Вакуумный дегазатор ZCZC/Z1 | шт | 5 |
| 6 | Дефектоскоп магнитопорошковый портативный МД-4К | шт | 2 |
| 7 | Дефектоскоп ультразвуковой УД3-307ВД ГОСТ Р 55724-2013 | шт | 2 |
| 8 | Дефектоскоп УСД-50 | шт | 1 |
| 9 | Дефлектоскоп OFIL DAYCOR Classic | шт | 1 |
| 10 | Панель оператора MT8070iE | шт | 2 |
| 11 | Панель оператора Weintek MT8071iE | шт | 1 |
| 12 | Передатчик Honeywell 50049713-11H | к-т | 5 |
| 13 | Плотномер стац.вибр.VIDA ISL-by-PAC | шт | 3 |
| 14 | Регистратор б/б тепловычис-ль СПТ961.2 | к-т | 3 |
| 15 | Датчик реле уровня ДРУ-1ПМ | шт | 6 |
| 16 | Регистратор безбумажный РМТ19 | шт | 1 |

| Лот 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Дозиметр индивидуальный термолюминесцентный DTU | шт | 40 |
| 2 | Дозиметр РадиаСкан-701А | шт | 2 |

| Лот 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Калибратор Druck UPS-III | шт | 8 |
| 2 | Калибратор Fluke 753 | шт | 2 |
| 3 | Калибратор Fluke 754 | шт | 2 |
| 4 | Калибратор давления P5514-2700G-1 | шт | 1 |
| 5 | Калибратор лопастной спиральный КЛС-103,2 МС М/Н-73х73 | шт | 5 |
| 6 | Калибратор лопастной спиральный КЛС-114 МС М/Н-86х86 | шт | 5 |
| 7 | Калибратор лопастной спиральный КЛС-149 МС М/Н-86х86 | шт | 5 |
| 8 | Калибратор МС6R | шт | 2 |
| 9 | Калибратор токовой цепи CEP1000 Wika | шт | 1 |
| 10 | Конвертер HRT-310-UTA ICP DAS | шт | 4 |
| 11 | Многофункциональный калибратор CA71/Z | к-т | 2 |
| 12 | Полевой HART-коммуникатор TREX | шт | 2 |

| Лот 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Контроллер Deep Sea DSE 6120 MKIII AMF | шт | 13 |
| 2 | Контроллер DSE 6120 MK2 6120-005-03 | шт | 20 |
| 3 | Контроллер SIMATIC S7-1200 | шт | 2 |
| 4 | Программируемый логический контроллер, с возможностью 15 дискретных входных и 10 дискретных выходных сигналов | шт | 2 |