| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка ручная фланцевая Ду-50; Ру-4,0МПа; tраб=до 320°С | к-т | 14,00 |
| 2 | Клапан запорно-регулирующий с ручным приводом DN 15; PN 4,0МПа с КОФ (газ) tраб=до 320°С | к-т | 2,00 |
| 3 | Клапан запорно-регулирующий с ручным приводом DN 25; PN 4,0МПа с КОФ (газ) tраб=до 320°С | к-т | 2,00 |
| 4 | Клапан запорный сальниковый Ду-25; Ру-4,0МПа; tраб=320°С | к-т | 5,00 |
| 5 | Клапан запорный сальниковый с ответными фланцами 11С22НЖ DN15 PN4.0 MPa | к-т | 8,00 |
| 6 | Клапан обратный поворотный DN 50 PN 4,0 МПа с КОФ tраб=до 320°С | к-т | 11,00 |
| 7 | Клапан регулирующий с пневмоприводом DN 15 PN 4,0 МПа с КОФ (газ) tраб=до 320°С | к-т | 1,00 |
| 8 | Клапан регулирующий с пневмоприводом DN 25 PN 4,0 МПа с КОФ (газ) tраб=до 320°С | к-т | 1,00 |
| 9 | Клапан регулирующий с пневмоприводом DN 25 PN 4,0 МПа с КОФ (жидкость) tраб=до 320°С | к-т | 1,00 |
| 10 | Кран шаровой ручной DN 15 PN 1,6 МПа с КОФ | к-т | 16,00 |
| 11 | Кран шаровой ручной фланцевый 11С19НЖ DN200 PN4.0 MPa | к-т | 1,00 |
| 12 | Кран шаровой ручной фланцевый, с ответными фланцами и деталями крепежа DN 100 PN 6,3 Mpa | к-т | 1,00 |
| 13 | Кран шаровой ручной фланцевый, с ответными фланцами и деталями крепежаКран шаровой ручной фланцевый, с ответными фланцами и деталями крепежа DN 100 PN 4,0 Mpa | к-т | 1,00 |
| 14 | Кран шаровой с пневмоприводном Ду-50; Ру-4,0МПа; tраб=320°С | к-т | 2,00 |
| 15 | Кран шаровой с пневмоприводом DN 15 PN 4,0 МПа с КОФ | к-т | 4,00 |
| 16 | Кран шаровой с пневмоприводом DN 25; PN 4,0 МПа; с КОФ, tраб=до 320°С | к-т | 4,00 |
| 17 | Кран шаровой с червячной передачи фланцевая, с ответными фланцами и деталями крепежа DN 300 PN 4,0 Mpa | к-т | 2,00 |
| 18 | Блок предохранительных клапанов БПУ Р 50-40 (50с03нж1)СППК 4Р 50-40 (17с21нж)ПУ 50-40-01 (23с17нж1)ПУ 80-16 (23с16нж) | к-т | 1,00 |
| 19 | Регулятор давления "после себя" DN 15; PN 4,0 МПа с КОФ tраб=до 320°С | к-т | 1,00 |
| 20 | Регулятор давления "после себя" DN 25; PN 4,0 МПа с КОФ tраб=до 320°С | к-т | 1,00 |
| ИТОГО: |  |  | 79,00 |

| Лот 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Арматура 10-А-I ГОСТ 5781-82 | т | 0,10 |
| 2 | Арматура 10-А-III ГОСТ 5781-82 | т | 8,20 |
| 3 | Арматура 12-А-I ГОСТ 5781-82 | т | 0,20 |
| 4 | Арматура 12-А-III ГОСТ 5781-82 | т | 10,50 |
| 5 | Арматура 16-А-I ГОСТ 5781-82 | т | 0,15 |
| 6 | Арматура 16-А-III ГОСТ 5781-82 | т | 2,00 |
| 7 | Арматура 25-А-III ГОСТ 5781-82 | т | 0,60 |
| 8 | Арматура 6 А-3 ГОСТ 5781-83 | кг | 100,00 |
| 9 | Арматура 6-А-I ГОСТ 5781-82 | т | 1,50 |
| 10 | Арматура 8-А-I ГОСТ 5781-82 | т | 7,00 |
| 11 | Арматура 8-А-III ГОСТ 5781-82 | т | 14,00 |
| 12 | Арматура 8-А-III ГОСТ 5781-82 | т | 0,10 |
| 13 | Арматура круглая D 6 mm ГОСТ 2590-2006 | тн | 0,79 |
| 14 | Балка двутавровая 10Б1 ст3 ГОСТ 26020-83 | тн | 0,13 |
| 15 | Балка двутавровая 10Б1 ст3 ГОСТ 26020-83 | тн | 0,02 |
| 16 | Полоса 12х4 I=60 ГОСТ 103-2006 | кг | 850,00 |
| 17 | Полоса 16х100 ГОСТ 103-2006 | кг | 230,00 |
| 18 | Полоса 40х4 мм | пог.км. | 173,00 |
| 19 | Полоса 40х6 I=40 ГОСТ 103-2006 | кг | 700,00 |
| 20 | Полоса 40х4 Ст3сп1 ГОСТ 103-2006 | м | 900,00 |
| 21 | Полоса 40х4 Ст3сп1 ГОСТ 103-2006 | м | 30,00 |
| 22 | Проволока Вр1 | кг | 500,00 |
| 23 | Профиль стальной гнутый 40х40х3 ГОСТ 30245-2003 | тн | 7,00 |
| 24 | Профиль стальной гнутый замкнутый сварной квадратный 60х3 С245 ГОСТ 27772-88 | тн | 0,23 |
| 25 | Профиль стальные гнутые 80х80х3,5 ГОСТ 30245-2003 | тн | 3,00 |
| 26 | Профильная сталь 125х80х8 | кг | 190,00 |
| 27 | Профнастиль НС35-1000-0,6 ГОСТ 24045-2016 | тн | 32,00 |
| 28 | Сталь листовая 10мм ст.3пс5/3сп5 ГОСТ 19903-2015 | кг | 12,00 |
| 29 | Сталь листовая 4мм ст.3пс5/3сп5 ГОСТ 19903-2015 | м2 | 3,00 |
| 30 | Сталь листовая 6мм ст.3пс5/3сп5 ГОСТ 19903-2015 | кг | 11,00 |
| 31 | Сталь рифленная ромб. 5 мм ГОСТ 8568-77 | м2 | 4 700,00 |
| 32 | Сталь круглая D=18мм, L=5m ГОСТ 2590-88 | шт | 5,00 |
| 33 | Сталь круглая D=18мм, L=5m ГОСТ 2590-88 | шт | 100,00 |
| 34 | "Сталь круглая D=18мм, L=3m ГОСТ 2590-88" |  | шт |
| 35 | "Сталь круглая D=18мм, L=5m ГОСТ 2590-88" |  | шт |
| 36 | Сталь листовая 10мм ст.3пс5/3сп5 ГОСТ 19903-2015 | кг | 12,00 |
| 37 | Сталь листовая 4мм ст.3пс5/3сп5 ГОСТ 19903-2015 | м2 | 3,00 |
| 38 | Сталь листовая 6мм ст.3пс5/3сп5 ГОСТ 19903-2015 | кг | 11,00 |
| 39 | Лист 10 ст3 | тн | 0,85 |
| 40 | Лист 4 ст3 | тн | 11,40 |
| 41 | Лист 5 ГОСТ 19903-2015 | кг | 300,00 |
| 42 | Лист 6 ст3 | тн | 3,60 |
| 43 | Лист 8 ст3 | тн | 0,70 |
| 44 | Лист г/к 2х1000х2000мм,ГОСТ 14637-89,19903-2015 Марка стали Ст3сп | тн | 0,03 |
| 45 | Лист 150х6 ГОСТ 19903-74 | кг | 150,00 |
| 46 | Лист 80х4 ГОСТ 19903-74 | кг | 100,00 |
| 47 | Труба квадрат 100х6 ГОСТ 2591-71 | кг | 1 100,00 |
| 48 | Труба профильная 40х40х2 мм | м | 22,00 |
| 49 | Труба квадрат 50х40х4 ГОСТ 30245-2003 | кг | 1 250,00 |
| 50 | Труба квадратная 80х80х3, L-2482 ГОСТ 30245-2012 | кг | 43 100,00 |
| 51 | Труба прямоугольная 50х40х4 ГОСТ 30245-2012 | кг | 820,00 |
| 52 | Уголок 100х10 ГОСТ 8509-93 | тн | 0,19 |
| 53 | Уголок 160х100х9 L=300 | кг | 330,00 |
| 54 | Уголок 50*50*5 ст3 | тн | 0,17 |
| 55 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный L64х40х4 С245 ГОСТ 27772-88 | тн | 0,01 |
| 56 | Уголок 50*50*5 ст3 | тн | 0,17 |
| 57 | Уголок 50х50х5 ст3 ГОСТ 8509-93 | т | 66,20 |
| 58 | Уголок 50х80х5 ГОСТ 8510-86 | кг | 250,00 |
| 59 | Уголок 40х40х4 ст3 ГОСТ 8509-93 | т | 11,00 |
| 60 | Уголок 75х50х5 ГОСТ 8510-86 | кг | 2 900,00 |
| 61 | Уголок 75х75х6 ст3 ГОСТ 8509-93 | т | 0,35 |
| 62 | Уголок 80х80х6 ГОСТ 8509-86 | тн | 0,11 |
| 63 | Уголок 40х5 ГОСТ 8509-93 | кг | 100,00 |
| 64 | Металлический уголок 35х35х4 | п/м | 24,00 |
| 65 | Металлический уголок 35х35х4 | п/м | 3,00 |
| 66 | Швеллер 10П ст3 ГОСТ 8240-97 | т | 1,50 |
| 67 | Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 | кг | 4 300,00 |
| 68 | Швеллер 14У ст3 | тн | 0,75 |
| 69 | Швеллер 18П ГОСТ 8278-75 | кг | 700,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |

| Лот 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Опора 18-ТП-АС10-20 Вст3пс ОСТ 36-146-88 | шт | 40,00 |
| 2 | Опора 32-ТП-АС10-20-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 50,00 |
| 3 | Отвод П 90 108х15 ст20 | шт | 48,00 |
| 4 | Переход 219х10-168х8 ГОСТ 17378-2001 | шт | 1,00 |
| 5 | Переход П K 108х14-57х8 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 48,00 |
| 6 | Переход П К 32х3-18х3 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 10,00 |
| 7 | Тройник Д426х12-325х10мм ТУ-14-1-5598-2011 | шт | 1,00 |
| 8 | Тройник П 108х16-20 ГОСТ 17376-2001 | шт | 84,00 |
| 9 | Фланец 50х35 исп.1 ГОСТ 28919-91 | шт | 48,00 |
| ИТОГО: |  |  |  |

| Лот 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Труба 18х3 В20 ГОСТ 8734-75 | тн | 0,11 |
| 2 | Труба 25х2,8-3 ГОСТ 3262-75 | тн | 0,15 |
| 3 | Труба 25х3,2-3 ГОСТ 3262-75 | тн | 0,01 |
| 4 | Труба 32х3-20 В ГОСТ 8732-78 | т | 0,33 |
| 5 | Труба 32х3-20 ГОСТ 8734-75 | т | 0,10 |
| 6 | Труба 89х5 мм Ст20 | тн | 0,51 |
| 7 | Труба стальная электросварная прямошовная диам.108х4,0 мм | м | 250,00 |
| 8 | Труба 325х8-20 ГОСТ 10704-91 | тн | 1,26 |
| ИТОГО: |  |  |  |