| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Исполнение; В кожухе. Резервная мощность (кВт):; 44 кВт. Номинальная мощность, кВт; 40 кВт. Тип альтернатора:; Синхронный. Количество фаз; Трехфазный (380В). Напряжение:; 220/380 В. Частота:; 50 Гц. Автоматика; АВР Есть. Охлаждение:; Жидкостное. Счетчик мото-часов:; Есть. |  |  |
| Технические характеристики двигателя |  |
| Двигатель; Ricardo. Тип двигателя:; Дизельный генератор. Объем топливного бака (л):; 160 л. Расход топлива при 60% нагрузке (л/час):; 6 л/час. Частота вращения (об/мин):; 1500 об/мин. Ëмкость масла в двигателе (л); 13 л. Тип запуска; Электростарт. |  |  |
| Физические характеристики |  |
| Габаритные размеры (ДхШхВ мм):; 2250x950x1290. Масса, кг; 1150 кг. Уровень шума (дБа):; 68 дБа. Гарантия; 24 месяца. |  |  |