## Лист 1
Наименование | Ед. изм | Кол-во | № лота
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с41нж, Ду50 Ру16, сталь 25Л, +425℃ | к-т | 5 | 1
Задвижка стальная 30с15нж DN50 PN40 ГОСТ 5762-2002 (материал-ст.25Л) в комплекте с ответными фланца | к-т | 10 | 1
Задвижка клиновая ручная фланцавая 30С76НЖ DN25 PN6.3 MPa | к-т | 12 | 1
Кран шаровой 11С16НЖ DN50 PN16 (1,6 Мпа) КОФ | к-т | 5 | 1
Кран шаровой ручной фланцевый 11С19НЖ DN50 PN4.0 MPa | к-т | 1 | 1
Кран шаровой ручной фланцевый 11С19НЖ DN50 PN4.0 MPa | к-т | 2 | 1
Кран шаровой ручной фланцевый 11С19НЖ DN80 PN4.0 MPa | к-т | 2 | 1
Кран шаровой ручная фланцевая, с ответными фланцами и деталями крепежа DN 100; PN 4,0 MPa | к-т | 1 | 1
Кран шаровой ручной фланцевый 11С19НЖ DN100 PN4.0 MPa | к-т | 2 | 1
Кран шаровой ручной фланцевый 11С19НЖ DN150 PN4.0 MPa | к-т | 2 | 1
Кран шаровой ручной фланцевый 11С19НЖ DN200 PN4.0 MPa | к-т | 1 | 1
Кран шаровой ручной фланцевый 11С19НЖ DN200 PN4.0 MPa | к-т | 9 | 1
Кран шаровой с червячной передачей фланцевый с ответными фланцами 11с319нж DN 300 PN 4,0 MPa | к-т | 1 | 1
Кран шаровой ручной фланцевый 11С319НЖ DN400 PN4.0 MPa | к-т | 4 | 1
Кран шаровой ручной фланцевый 11С21НЖ DN100 PN6.3 MPa | к-т | 2 | 1
Кран шаровой 11c21нж ручной фланцевый, с ответными фланцами и деталями крепежа DN 100; PN 6,3 MPa | к-т | 1 | 1
Кран шаровой ручной фланцевый 11С321НЖ DN200 PN6.3 MPa | к-т | 1 | 1
Клапан запорный сальниковый фланцевый 15C65НЖ DN15 PN1.6 MPa | к-т | 2 | 1
Клапан запорный сальниковый фланцевый 15С22НЖ DN15 PN4.0 MPa | к-т | 2 | 1
Клапан обратоный поворотный фланцевый 19С38НЖ DN200 PN6.3 MPa | к-т | 1 | 1
Клапан запорно-регулирующий с пневмоприводом фланцевый DN 25; PN 4,0МПа | к-т | 2 | 1
Клапан запорно-регулирующий ручной угловой фланцевый DN 25; PN 4,0МПа | к-т | 2 | 1
Штуцер регулирующий фланцевый ручной DN80 PN4.0 MPa | к-т | 2 | 1
Регулятор давления после себя DN50 PN4.0 MPa | к-т | 1 | 1
Регулятор давления после себя DN150 PN4.0 MPa | к-т | 1 | 1
Регулятор давления после себя DN200 PN4.0 MPa | к-т | 1 | 1
Регулятор давления после себя DN200 PN4.0 MPa | к-т | 1 | 1
Предохранительный клапан СППК4Р 25-40 17С25НЖ | к-т | 1 | 1
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ Р 80-40,фланцевый с ответными фланцами и деталями крепежа ТУ 3742-015-07533604-2012 | к-т | 1 | 1
Блок предохранительных клапанов с устройствами переключающими БПУ Р 80-40,фланцевый с ответными фланцами и деталями крепежа ТУ 3742-015-07533604-2012 | к-т | 2 | 1
Переход П К 32х3-15х3 ст-20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 2
Переход П К 57х6-32х4 ст.20. ГОСТ 17378-2001 | шт | 10 | 2
Переход П К 108х8-57х5 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 10 | 2
Переход К 108х6-89х6мм Гост 17378-2001 | шт | 2 | 2
Переход П К 219х10-159х8 ГОСТ 17376 Ст.20 | шт | 2 | 2
Переход П К 325х10-219х8 ст-20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 2
Переход П К 426х12-325х10 Ст-20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2
Переход П К 530х12-426х10мм ст-20 ГОСТ 17378-2001 | шт | 2 | 2
Опора 32-ТП-АС10-20-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 15 | 2
Опора 57-КП-А11-20-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 50 | 2
Опора 89-КП-А11-20- 20 ОСТ 36-146-88 | шт | 6 | 2
Опора 108-КП-А11-20-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 10 | 2
Опора 159-КП-А11-20-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 20 | 2
Опора 219-КП-А11-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 30 | 2
Опора 426-КП-А11-20 ОСТ 36-146-88 | шт | 20 | 2
Отвод стальные бесшовные Д32х3 ГОСТ 17375-2001 | шт | 30 | 2
Отвод 90-57х5-20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 50 | 2
Отвод П 90-89х5 СТ20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 4 | 2
Отвод 90-108х5 ГОСТ 17375 Ст.20 | шт | 10 | 2
Отвод 90-219х8мм ст-20 ГОСТ-17375-2001 | шт | 30 | 2
Отвод П 90-426х10 ГОСТ 17375-2001 | шт | 8 | 2
Отвод П 90-530х11-20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2
Тройник П 57х5 ГОСТ 17376 Ст.20 | шт | 20 | 2
Тройник П 108х4-57х4мм ст-20 ГОСТ-17376-2001 | шт | 5 | 2
Тройник 219х8-168х8 ст-20 ТУ1469-013-31799654-2008 | шт | 8 | 2
Тройник П 530х10-426х9 ст20 ТУ-1469-002-17946399-2006 | шт | 1 | 2
Тройник П 530х10-219х8 ст20 ТУ-1469-002-17946399-2006 | шт | 6 | 2
Заглушка П 57х4мм ГОСТ 17379-2001 | шт | 2 | 2
Заглушка 219х8-20 ГОСТ 17379-2001 | шт | 2 | 2
Заглушка П 426х10мм ст20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 2 | 2
Заглушка П 530х10 ГОСТ 17379-2001 | шт | 4 | 2
Трубы стальные водогазопроводные 20х2,5 3262-75. Ст.20 Ду20 | тн | 0.03 | 3
Труба 25х2,8-3 ГОСТ 3262-75 | т | 0.01 | 3
Труба 25х2,8-3 ГОСТ 3262-75 | т | 0.11 | 3
Труба стальная водогазопроводная ДУ32 ГОСТ 3262-75 | м | 41 | 3
Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные 32х3,0 Ст 20 ГОСТ 8734-75 | тн | 0.22 | 3
Труба 57x4 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74 | п/м | 250 | 3
Труба стальная водогазопроводная Ду65 ГОСТ 3262-75 | м | 657 | 3
Труба 89x4 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74 | п/м | 40 | 3
Труба 108х4 мм, ГОСТ 8732-78 / В20 ГОСТ 8731-74 | тн | 0.51 | 3
Труба 159x7 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74 | т | 0.3 | 3
Труба 219x7 ГОСТ 8732-78 В20 ГОСТ 8731-74 | п/м | 300 | 3
Труба стальная 426х9 ГОСТ 8732-78 /В20 ГОСТ 8731-74 | т | 23.14 | 3
Труба Д530х10мм ГОСТ 8732-78 B20 ГОСТ 8731-74 | т | 13 | 3
Труба 40х40х2,0 ГОСТ 8639-82 | п/м | 3 | 4
Арматура 18-А-I ГОСТ 5781-82 | т | 18 | 4
Полоса 40х4 Ст3сп1 ГОСТ 103-2006 | м | 240 | 4