## Лист1
№ | Name | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | DN, mm | PN, bar | Material
Лот 1
1 | Electric control valve DN32PN16 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN32PN16 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 32 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
2 | Electric control valve DN32PN16 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN32PN16 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 32 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
3 | Electric control valve DN32PN16 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN32PN16 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 2 | 32 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
4 | Electric control valve DN32PN16 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN32PN16 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 2 | 32 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
5 | Electric control valve DN40PN16 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN40PN16 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 3 | 40 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
6 | Control valve DN50PN16 with electric drive with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN50PN16 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 3 | 50 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
7 | Control valve DN65PN16 with electric drive with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN65PN16 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 3 | 65 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
8 | Control valve DN65PN16 with electric drive with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN65PN16 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 65 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
9 | Control valve DN65PN16 with electric drive with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN65PN16 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 65 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
10 | Electric control valve DN80PN16 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN80PN16 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 80 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
11 | Control valve DN100PN16 with electric drive with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN100PN16 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 100 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
12 | Control valve DN100PN16 with electric drive with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN100PN16 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 2 | 100 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
13 | Control valve DN125PN16 with electric actuator with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN125PN16 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 2 | 125 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
14 | Electric control valve DN32PN40 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN32PN40 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 2 | 32 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
15 | Electric control valve DN32PN40 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN32PN40 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 32 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
16 | Electric control valve DN32PN40 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN32PN40 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 6 | 32 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
17 | Electric control valve DN40PN40 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN40PN40 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 40 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
18 | Electric control valve DN50PN40 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN50PN40 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 50 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
19 | Electric control valve DN50PN40 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN50PN40 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 3 | 50 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
20 | Electric control valve DN65PN40 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN65PN40 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 65 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
21 | Electric control valve DN80PN40 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN80PN40 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 80 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
22 | Electric control valve DN80PN40 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN80PN40 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 80 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
23 | Electric control valve DN100PN40 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN100PN40 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 100 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
24 | Electric control valve DN125PN40 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN125PN40 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 2 | 125 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
25 | Electric control valve DN32PN63 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN32PN63 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 32 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
26 | Electric control valve DN50PN63 with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN50PN63 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 50 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
27 | Control valve DN65PN63 with electric actuator with mating flanges and fasteners | Клапан регулирующий DN65PN63 с электроприводом с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 65 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
Лот 2
1 | Wellhead gate valve DN50,PN210 (21.0 MPa) | Задвижка шиберная DN50,PN210 (21,0 МПа) | к-т | 40 | 50 | 210 | Сталь 20 WCB GRADE B
2 | Wellhead gate valve flange manual-65x21 K1 DN 65 PN 210 kgf/cm2 body st. 30XMA with a set of mating flanges and fasteners TU 3741-001-09212465-20 | Задвижка шиберная фланцевая ручная ЗМС-65х21 К1 DN 65 PN 210 кгс/см2 корпус ст. 30ХМА с комплектом ответных фланцев и крепеж ТУ 3741-001-09212465-20 | к-т | 66 | 65 | 210 | Сталь 20 WCB GRADE B
3 | Wellhead gate valve flanged, manual with mating flanges and fasteners DN 100; PN 21.0 MPa | Задвижка шиберная ЗМС фланцевая, ручная с ответными фланцами и деталями крепежа DN 100; PN 21,0 MPa | к-т | 100 | 100 | 210 | Сталь 20 WCB GRADE B
4 | Wellhead gate valve DN50,PN350 (35.0 MPa) | Задвижка шиберная DN50,PN350 (35,0 МПа) | к-т | 50 | 50 | 350 | Сталь 20 WCB GRADE B
5 | Flanged manual Wellhead gate valve-65x35 K1 DN65 PN350 kgf/cm2 body st. | Задвижка шиберная фланцевая ручная ЗМС-65х35 К1 DN65 PN350 кгс/см2 корпус ст.30ХМА с комплектом ответных фланцев и крепеж ТУ 3741-001-09212465-20 | к-т | 105 | 65 | 350 | Сталь 20 WCB GRADE B
6 | Wellhead gate valve ZMS DN50 PN700 (70MPa) HL GOST 51365-2009 | Задвижка шиберная устьевая ЗМС DN50 PN700 (70МПа) ХЛ ГОСТ 51365-2009 | к-т | 55 | 50 | 700 | Сталь 20 WCB GRADE B
7 | Wellhead gate valve manual gate valve ZMS-65x70 K1 DN65 PN700 kgf/cm2 body st. | Задвижка шиберная фланцевая ручная ЗМС-65х70 К1 DN65 PN700 кгс/см2 корпус ст.30ХМА с комплектом ответных фланцев и крепеж ТУ 3741-001-09212465-20 | к-т | 20 | 65 | 700 | Сталь 20 WCB GRADE B
8 | Wellhead gate valve ZMS DN80 PN700 (70MPa) HL GOST 51365-2009 | Задвижка шиберная устьевая ЗМС DN80 PN700 (70МПа) ХЛ ГОСТ 51365-2009 | к-т | 80 | 80 | 700 | Сталь 20 WCB GRADE B
9 | Wellhead gate valve ZMS DN50 PN1050 (105MPa) HL GOST 51365-2009 | Задвижка шиберная устьевая ЗМС DN50 PN1050 (105МПа) ХЛ ГОСТ 51365-2009 | к-т | 5 | 50 | 1050 | Сталь 20 WCB GRADE B
10 | Wellhead gate valve ZMS DN65 PN1050 (105MPa) HL GOST 51365-2009 | Задвижка шиберная устьевая ЗМС DN65 PN1050 (105МПа) ХЛ ГОСТ 51365-2009 | к-т | 2 | 65 | 1050 | Сталь 20 WCB GRADE B
11 | Wellhead gate valve ZMS DN80 PN1050 (105MPa) HL GOST 51365-2009 | Задвижка шиберная устьевая ЗМС DN80 PN1050 (105МПа) ХЛ ГОСТ 51365-2009 | к-т | 5 | 80 | 1050 | Сталь 20 WCB GRADE B
Лот 3
1 | Manual gate valve 30S41NZh DN 80; PN 1.6 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С41НЖ DN 80; PN 1,6 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 285 | 80 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
2 | Manual gate valve 30S41NZh DN 100; PN 1.6 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С41НЖ DN 100; PN 1,6 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 102 | 100 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
3 | Manual gate valve 30S41NZh DN 150; PN 1.6 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С41НЖ DN 150; PN 1,6 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 31 | 150 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
4 | Manual gate valve 30S41NZh DN 250; PN 1.6 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С41НЖ DN 250; PN 1,6 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 2 | 250 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
5 | Gate valve manual 30S64NZh DN 100; PN 2.5 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С64НЖ DN 100; PN 2,5 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 4 | 100 | 25 | Сталь 20 WCB GRADE B
6 | Manual gate valve 30S64NZh DN 150; PN 2.5 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С64НЖ DN 150; PN 2,5 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 2 | 150 | 25 | Сталь 20 WCB GRADE B
7 | Gate valve manual 30S15NZh DN 50; PN 4.0 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С15НЖ DN 50; PN 4,0 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 189 | 50 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
8 | Gate valve manual 30S15NZh DN 80; PN 4.0 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С15НЖ DN 80; PN 4,0 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 31 | 80 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
9 | Gate valve manual 30S15NZh DN 100; PN 4.0 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С15НЖ DN 100; PN 4,0 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 62 | 100 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
10 | Gate valve manual 30S15NZh DN 150; PN 4.0 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С15НЖ DN 150; PN 4,0 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 29 | 150 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
11 | Gate valve manual 30S15NZh DN 200; PN 4.0 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С15НЖ DN 200; PN 4,0 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 5 | 200 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
12 | Gate valve manual 30S76NZh DN 25; PN 6.3 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С76НЖ DN 25; PN 6,3 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 12 | 25 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
13 | Manual gate valve 30S947NZh DN 65; PN 6.3 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С947НЖ DN 65; PN 6,3 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 15 | 65 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
14 | Manual gate valve 30S76NZh DN 80; PN 6.3 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С76НЖ DN 80; PN 6,3 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 113 | 80 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
15 | Manual gate valve 30S76NZh DN 100; PN 6.3 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С76НЖ DN 100; PN 6,3 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 84 | 100 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
16 | Manual gate valve 30S76NZh DN 300; PN 6.3 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 30С76НЖ DN 300; PN 6,3 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 300 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
17 | Manual gate valve 31S16NZh DN 100; PN 10.0 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 31С16НЖ DN 100; PN 10,0 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 5 | 100 | 100 | Сталь 20 WCB GRADE B
18 | Manual gate valve 31S45NZh DN 20; PN 16.0 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 31С45НЖ DN 20; PN 16,0 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 50 | 20 | 160 | Сталь 20 WCB GRADE B
19 | Manual gate valve 31S45NZh DN 80; PN 16.0 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 31С45НЖ DN 80; PN 16,0 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 2 | 80 | 160 | Сталь 20 WCB GRADE B
20 | Manual gate valve 31S45NZh DN 150; PN 16.0 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 31С45НЖ DN 150; PN 16,0 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 32 | 150 | 160 | Сталь 20 WCB GRADE B
21 | Manual gate valve 31S45NZh DN 200; PN 16.0 MPa with mating flanges and fasteners | Задвижка ручная 31С45НЖ DN 200; PN 16,0 MPa с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 17 | 200 | 160 | Сталь 20 WCB GRADE B
Лот 4
1 | Shutoff valve, flanged, with mating flanges and fasteners DN 100, PN 21.0 MPa | Клапан-отсекатель, фланцевый, с ответными фланцами и деталями крепежа DN 100, PN 21,0 MPa | к-т | 72 | 100 | 210 | Сталь 20 WCB GRADE B
Лот 5
1 | Union-regulating DN 100; PN 6.3 MPa with mating flanges and fasteners | Штуцер-регулирующий DN 100; PN 6,3 МПа с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 57 | 100 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
Лот 6
1 | Shut-off valve with mating flanges and fasteners DN 25; PN 1.6 MPa | Клапан запорный с ответными фланцами и деталями крепежа DN 25; PN 1,6 MPa | к-т | 6 | 25 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
2 | Shut-off valve 15ch18p (valve) cast-iron coupling PN1.6 MPa, DN65 | Клапан запорный 15ч18п (вентиль) чугунный муфтовый PN1.6 МПа, DN65 | к-т | 1 | 65 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
3 | Shut-off valve with mating flanges and fasteners DN 25; PN 6.3 MPa | Клапан запорный с ответными фланцами и деталями крепежа DN 25; PN 6,3 MPa | к-т | 1 | 25 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
4 | Shut-off valve 14c7nzh straight through manual flanged, with mating flanges and fasteners DN 25; PN 6.3 MPa Medium: gas | Клапан запорный 14c7нж проходной ручной фланцевый, с ответными фланцами и деталями крепежа DN 25; PN 6,3 MPa Среда: газ | к-т | 85 | 25 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
5 | Stop valve straight through 14s9nzh flanged with mating flanges and fasteners, manual DN 25; PN 16 MPa Medium: steam Operating temperature: 350C Type y | Клапан запорный проходной 14с9нж фланцевая с ответными фланцами и деталями крепежа, ручная DN 25; PN 16 MPa Среда: пар Рабочая температура: 350С Тип у | к-т | 72 | 25 | 160 | Сталь 20 WCB GRADE B
6 | Swing check valve 19S76NZh DN80 PN16 (1.6 MPa) with mating flanges and fasteners GOST 18584-73 | Клапан обратный поворотный 19С76НЖ DN80 PN16 (1,6МПа) с ответными фланцами и деталями крепежа ГОСТ 18584-73 | к-т | 48 | 80 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
7 | Swing check valve 19S76NZh DN100 PN16 (1.6 MPa) with mating flanges and fasteners GOST 18584-73 | Клапан обратный поворотный 19С76НЖ DN100 PN16 (1,6МПа) с ответными фланцами и деталями крепежа ГОСТ 18584-73 | к-т | 29 | 100 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
8 | Swing check valve 19S76NZh DN150 PN16 (1.6 MPa) with mating flanges and fasteners GOST 18584-73 | Клапан обратный поворотный 19С76НЖ DN150 PN16 (1,6МПа) с ответными фланцами и деталями крепежа ГОСТ 18584-73 | к-т | 8 | 150 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
9 | Swing check valve 19S76NZh DN200 PN16 (1.6 MPa) with mating flanges and fasteners GOST 18584-73 | Клапан обратный поворотный 19С76НЖ DN200 PN16 (1,6МПа) с ответными фланцами и деталями крепежа ГОСТ 18584-73 | к-т | 2 | 200 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
10 | Swing check valve 19S53NZh DN80 PN40 (4.0 MPa) with mating flanges and fasteners GOST 18584-73 | Клапан обратный поворотный 19С53НЖ DN80 PN40 (4,0МПа) с ответными фланцами и деталями крепежа ГОСТ 18584-73 | к-т | 75 | 80 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
11 | Swing check valve 19S53NZh DN200 PN40 (4.0 MPa) with mating flanges and fasteners GOST 18584-73 | Клапан обратный поворотный 19С53НЖ DN200 PN40 (4,0МПа) с ответными фланцами и деталями крепежа ГОСТ 18584-73 | к-т | 10 | 200 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
12 | Swing check valve 19S47NZh DN50 PN63 (6.3 MPa) with mating flanges and fasteners GOST 18584-73 | Клапан обратный поворотный 19С47НЖ DN50 PN63 (6,3МПа) с ответными фланцами и деталями крепежа ГОСТ 18584-73 | к-т | 10 | 50 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
13 | Swing check valve 19S38NZh DN80 PN63 (6.3 MPa) with mating flanges and fasteners GOST 18584-73 | Клапан обратный поворотный 19С38НЖ DN80 PN63 (6,3МПа) с ответными фланцами и деталями крепежа ГОСТ 18584-73 | к-т | 74 | 80 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
14 | Swing check valve 19S38NZh DN100 PN63 (6.3 MPa) with mating flanges and fasteners GOST 18584-73 | Клапан обратный поворотный 19С38НЖ DN100 PN63 (6,3МПа) с ответными фланцами и деталями крепежа ГОСТ 18584-73 | к-т | 15 | 100 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
15 | Swing check valve 19S38NZh DN200 PN63 (6.3 MPa) with mating flanges and fasteners GOST 18584-73 | Клапан обратный поворотный 19С38НЖ DN200 PN63 (6,3МПа) с ответными фланцами и деталями крепежа ГОСТ 18584-73 | к-т | 4 | 200 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
16 | Swing check valve 19S38NZh DN400 PN63 (6.3 MPa) with mating flanges and fasteners GOST 18584-73 | Клапан обратный поворотный 19С38НЖ DN400 PN63 (6,3МПа) с ответными фланцами и деталями крепежа ГОСТ 18584-73 | к-т | 1 | 400 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
17 | Check valve KO 100.100.3312 DN100 PN100 with mating flanges and fasteners | Клапан обратный КО 100.100.3312 DN100 PN100 с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 10 | 100 | 100 | Сталь 20 WCB GRADE B
18 | Needle valve 15s54bk DN15 PN160 coupling, st20 | Клапан игольчатый 15с54бк DN15 PN160 муфтовый, ст20 | к-т | 12 | 15 | 160 | Сталь 20 WCB GRADE B
19 | Check valve KO 80.160.3332 DN80 PN160 with mating flanges and fasteners | Клапан обратный КО 80.160.3332 DN80 PN160 с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 2 | 80 | 160 | Сталь 20 WCB GRADE B
20 | Swing check valve DN150 PN160 (16 MPa) with mating flanges and fasteners | Клапан обратный поворотный DN150 PN160 (16 МПа) с ответными фланцами и деталями крепежа | к-т | 1 | 150 | 160 | Сталь 20 WCB GRADE B
21 | Swing check valve, flanged, with mating flanges and fasteners DN 100; PN 21.0 MPa GOST 27477-87 | Клапан обратный поворотный, фланцевый, с ответными фланцами и деталями крепежа DN 100; PN 21,0 MPa ГОСТ 27477-87 | к-т | 72 | 100 | 210 | Сталь 20 WCB GRADE B
Лот 7
1 | Flanged ball valve, manual with mating flanges and fasteners DN 50; PN 1.6 MPa | Кран шаровой фланцевая, ручная с ответными фланцами и деталями крепежа DN 50; PN 1,6 MPa | к-т | 20 | 50 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
2 | Flanged ball valve, manual with mating flanges and fasteners DN 80; PN 1.6 MPa | Кран шаровой фланцевая, ручная с ответными фланцами и деталями крепежа DN 80; PN 1,6 MPa | к-т | 11 | 80 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
3 | Ball valve 11c16nzh manual flanged, with mating flanges and fasteners DN 100; PN 1.6 MPa Medium: water | Кран шаровой 11c16нж ручной фланцевый, с ответными фланцами и деталями крепежа DN 100; PN 1,6 MPa Среда: вода | к-т | 3 | 100 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
4 | Ball valve manual coupling DN 15; PN 6.3 MPa. Class - "A" according to GOST 9544. Operating temperature: 25 ... .50 ° C | Кран шаровой ручной муфтовый DN 15; PN 6,3 MPa. Класс – «А» по ГОСТ 9544. Рабочая температура: 25….50°С | к-т | 17 | 15 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
5 | Ball valve 11s21nzh manual flanged DN 20; PN 6.3 MPa | Кран шаровой 11с21нж ручной фланцевый DN 20; PN 6,3 MPa | к-т | 16 | 32 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
6 | Ball valve manual with mating flanges and fasteners DN 32; PN 6.3 MPa. Class - "A" according to GOST 9544. Operating temperature: 25 ... .50 ° C | Кран шаровой ручной с ответными фланцами и деталями крепежа DN 32; PN 6,3 MPa. Класс – «А» по ГОСТ 9544. Рабочая температура: 25….50°С | к-т | 8 | 50 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
7 | Ball valve with manual drive above ground for welding DN 50; PN 6.3 MPa | Кран шаровой с ручным приводом надземный под приварку DN 50; PN 6,3 MPa | к-т | 2 | 50 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
8 | Ball valve with pneumatic actuator, flanged, with mating flanges and fasteners DN 50 PN 6.3 MPa | Кран шаровой с пневмоприводом фланцевая,с ответными фланцами и деталями крепижа DN 50 PN 6.3 MPa | к-т | 2 | 50 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
9 | Ball valve 11s21nzh manual flanged DN50, PN 6.3MPa | Кран шаровой 11с21нж ручной фланцевый DN50, PN 6,3МРа | к-т | 4 | 80 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
10 | Welded underground ball valve DN 80PN 6.3 MPa | Кран шаровой приварной подземный DN 80PN 6,3 MPa | к-т | 10 | 80 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
11 | Ball valve 11s21nzh manual flanged DN80, PN 6.3MPa | Кран шаровой 11с21нж ручной фланцевый DN80, PN 6,3МРа | к-т | 14 | 80 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
12 | Ball valve 11c21nzh manual flanged, with mating flanges and fasteners DN 100; PN 6.3 MPa Medium: gas | Кран шаровой 11c21нж ручной фланцевый, с ответными фланцами и деталями крепежа DN 100; PN 6,3 MPa Среда: газ | к-т | 1 | 100 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
13 | Ball valve 11c21nzh manual flanged, with mating flanges and fasteners DN 200; PN 6.3 MPa Medium: air | Кран шаровой 11c21нж ручной фланцевый, с ответными фланцами и деталями крепежа DN 200; PN 6,3 MPa Среда: воздух | к-т | 9 | 200 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
14 | Underground ball valve with pneumatic actuator for welding DN200 PN6.3MPa material version NACE MR 0175/ ISO 15156 | Кран шаровой с пневмоприводом подземный под приварку DN200 PN6.3МПа материальное исполнение NACE MR 0175/ ISO 15156 | к-т | 9 | 200 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
15 | Ball valve with pneumohydraulic actuator DN250 PN6.3 MPa with KOF | Кран шаровой с пневмогидроприводом DN250 PN6,3 МПа с КОФ | к-т | 1 | 250 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
16 | Underground hand ball valve with pneumatic drive with mating flanges and fasteners DN250; PN6,3MPa TU 3742-008-97965425-2007 | Кран шаровой ручной с пневматическим приводом подземный с ответными фланцами и деталями крепежа DN250; PN6,3МПа ТУ 3742-008-97965425-2007 | к-т | 1 | 250 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
17 | Underground hand ball valve with pneumatic drive with mating flanges and fasteners DN400; PN6,3MPa TU 3742-008-97965425-2007 | Кран шаровой ручной с пневматическим приводом подземный с ответными фланцами и деталями крепежа DN400; PN6,3МПа ТУ 3742-008-97965425-2007 | к-т | 1 | 400 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
18 | Ball valve with pneumatic actuator, native for welding DN600 PN6.3MPa material version NACE MR 0175/ ISO 15156 | Кран шаровой с пневмоприводом родземный под приварку DN600 PN6.3МПа материальное исполнение NACE MR 0175/ ISO 15156 | к-т | 3 | 600 | 63 | Сталь 20 WCB GRADE B
19 | Ball valve with pneumohydraulic actuator DN50 PN10.0 MPa with KOF | Кран шаровой с пневмогидроприводом DN50 PN10,0 МПа с КОФ | к-т | 2 | 50 | 100 | Сталь 20 WCB GRADE B
20 | Ball valve with pneumohydraulic actuator DN250 PN10, MPa with KOF | Кран шаровой с пневмогидроприводом DN250 PN10, МПа с КОФ | к-т | 1 | 250 | 100 | Сталь 20 WCB GRADE B
Лот 8
1 | Safety spring valve PN1.6 MPa DN100/150 | Клапан предохранительный пружинный PN1.6 МПа DN100/150 | к-т | 2 | 100 | 16 | Сталь 20 WCB GRADE B
2 | Safety valve 17s25nzh spring-loaded full-lift flanged Du25 PN4.0 complete with return flanges, fasteners and gaskets with a range | Клапан предохранительный 17с25нж пружинный полноподъемный фланцевый Ду25 Ру4,0 в компелкте с обратными фланцами, крепежами и прокладками с диапазоном | к-т | 35 | 25 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B
3 | Safety valve Inlet DN25; Ru10.0 MPa; Exit Du40; PN4.5 MPa Medium: air Seat area: 254 mm2 | Предохранительный клапан Вход Ду25; Ру10,0МПа; Выход Ду40; Ру4,5Мпа Среда: воздух Площадь сечение седла: 254 мм2 | к-т | 6 | 25 | 100 | Сталь 20 WCB GRADE B
4 | Block of safety valves SPPK4R 80-40 PU 100-16/PU 80-40-01 | Блок предохранительныйх клапанов СППК4Р 80-40 ПУ 100-16/ПУ 80-40-01 | к-т | 1 | 80 | 40 | Сталь 20 WCB GRADE B