Приложения №1 / Appendix 1

| Лот 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование продукции | ед.изм | кол-во |
| 1 | Трансформатор ТМН-6300/35/6 У1 | шт | 2,000 |
| 2 | КРУН типа К-59 ТУ 3414-004-43229919-2014 | комп | 1,000 |
| 3 | Блок трансформатора ТМГ-40/6-11 УХЛ1; 6/0,4 kV | шт | 2,000 |
| 4 | Блок выключателя ввода 35 kv Б35-147/1,0-К630II-У1 | к-т | 2,000 |
| 5 | Блок шинных аппаратов 35 kv Б35-35/1,0-КII-У1 | к-т | 2,000 |
| 6 | Блок разъединитель 35 kv Б35-18/1,0-К1000II-У1 | к-т | 2,000 |
| 7 | Блок опорных изоляторов 35 kv Б35-77/1,2-П500II-У1 | к-т | 4,000 |
| Лот 2 |  |  |  |  |
| 1 | Раскладка кабельных конструкций КК-2 | к-т | 2,000 |
| 2 | Жесткая ошиновка ОРУ 35 kV ОЖ-3 | к-т | 2,000 |
| 3 | Провод АС-70 ГОСТ 839-80 | м | 100,000 |
| 4 | "Зажим аппаратный прессуемый А2А-70 ГОСТ 23065-78" | шт |  |
| 5 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-240-8, ТУ 34 13.11438-89 | шт | 6,000 |
| 6 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-240-8, ТУ 34 13.11438-89 | шт | 24,000 |
| 7 | Зажим ответвительный ОА-70-1 | шт | 6,000 |
| 8 | Зажим ответвительный ОА-240-1 | шт | 6,000 |
| 9 | Зажим опорный 2АА-4-3 | шт | 12,000 |
| 10 | Металлический короб с крышкой 2000 х 200 х 150 мм | шт | 7,000 |
| 11 | Подставка h=0,5 м | шт | 7,000 |
| 12 | Труба 45х3 | п/м | 10,000 |
| 13 | Металлорукав Ду 25 РЗ-ЦХ-25 | м | 50,000 |
| 14 | Болт М12х70, ГОСТ 7798-70 | шт | 24,000 |
| 15 | Болт м12х60 оц ГОСТ 7805-70 КЛ.ПР.5.8 | кг | 5,000 |
| 16 | Болт М12х50 ГОСТ 7805-70 ст 20х кл.пр5.8 | кг | 5,000 |
| 17 | Болт М12х40,88,35Х.016 ГОСТ Р 50793-95 | кг | 5,000 |
| 18 | Болт М10х50, ГОСТ 7798-70 | шт | 48,000 |
| 19 | Болт м10х40 оц ГОСТ 7805-70 КЛ.ПР.5.8 | кг | 5,000 |
| 20 | Болт М10х30, ГОСТ 7798-70 | шт | 10,000 |
| 21 | Гайка (цинк) М12 ГОСТ 5915-70 | кг | 5,000 |
| 22 | Гайка (цинк) М10 ГОСТ 5915-70 | кг | 4,000 |
| 23 | Шайба М12, ГОСТ 6402-70 | шт | 250,000 |
| 24 | Шайба М12 ГОСТ 11371-78 | шт | 450,000 |
| 25 | Шайба Гровер (d10) З-ЕЮТИ.Д.1530.340.009-01 | шт | 64,000 |
| 26 | Шайба М10 | кг | 5,000 |
| 27 | Пластина алюминиевая ПА-1 L=200, H=10, B=80 | шт | 12,000 |
| 28 | Распорка дистанционная Р-2-120 | шт | 12,000 |
| 29 | Круг 16мм | тн | 1,000 |
| 30 | Полоса 25х4 Ст3сп1 ГОСТ 103-2006 | м | 250,000 |
| 31 | Уголок 50х50х5 С345 ГОСТ 8509-93 | т | 0,300 |
| 32 | Уголок 75х75х5 | кг | 0,300 |
| 33 | Светодиодный прожектор мощностью 200 W СДО04-200 | шт | 2,000 |
| 34 | Распределительная коробка КМ 41330 | шт | 1,000 |
| 35 | Дюбель-гвоздь М5х25 | шт | 25,000 |
| 36 | Уголок 100х63х6мм | м | 100,000 |
| 37 | Круг В10 | кг | 100,000 |
| 38 | Болт с гайкой и двумя шайбами М8х20 | шт | 10,000 |
| 39 | Инструмент электромонтажный ШН-64 | к-т | 1,000 |
| 40 | Штанга изолирующая в комплекте с переносным заземлением ШЗП-10 У1 | шт | 2,000 |
| 41 | Клещи изолирующие для смены предохранителей 6-10 kV ТУ 34-1532-70 | шт | 1,000 |
| 42 | Штанга изолирующая оперативная ШО-10кв | шт | 2,000 |
| 43 | Штанга изолирующая оперативная ШО-35У1 | шт | 2,000 |
| 44 | Перчатки диэлектрические (Россия) | шт | 2,000 |
| 45 | Боты диэлектрические (Россия) | шт | 2,000 |
| 46 | Коврик диэлектрический 500х500 | шт | 14,000 |
| 47 | Очки защитные закрытого типа (не затемненные) BOLLE SUPERBLAST SUPBLAPSI | шт | 2,000 |
| 48 | Указатель низкого напряжения до 1 kV МИН-1 | шт | 2,000 |
| 49 | Указатель высокого напряжения до 10 kV УВН-10 | шт | 4,000 |
| 50 | Указатель напряжения напряжением до 110 kV УВН-90М | шт | 4,000 |
| 51 | Шланговый противогаз ГП-5 | шт | 2,000 |
| 52 | Временное ограждение | к-т | 1,000 |
| 53 | Шкаф для эксплуатационного инвентаря | шт | 1,000 |
| 54 | Огнетушитель ОУ 5(з) BCE ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 4,000 |
| 55 | Огнетушитель ОУ 25(з) BCE ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 1,000 |
| 56 | Огнетушитель ОП 10(з) ABCE ГОСТ Р 51057-2001 | шт | 2,000 |
| 57 | Пожарный щит ЩП-В (комплект на 1 штуку) огнетушитель ОВП-10, лом, ведро конусные, кошма, лопата штыковая, лопата совковая, ящик с песком 0,5м3 | к-т | 2,000 |
| 58 | Лопата совковая | шт | 2,000 |
| 59 | Ведро 10л | шт | 2,000 |
| 60 | Лом | шт | 2,000 |
| 61 | Коробка питания и передачи данных КППД | шт | 1,000 |
| 62 | Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3М | к-т | 10,000 |
| 63 | Кабель UTP внешний КСВПП 4*2*0,52 (Черный) | м | 100,000 |
| 64 | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5-066 ГОСТ 31996-2012 | м | 50,000 |
| 65 | Провод ПУГВ-ХЛ 1х4 желто-зеленый ГОСТ 31947-2012 | м | 50,000 |
| 66 | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 500,000 |
| 67 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5 (ож)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 300,000 |
| 68 | Кабель силовой ВВГ 4х4 ГОСТ 31996-2012 | м | 200,000 |
| 69 | Кабель силовой ВВГнг 3х6+1х4 | км | 0,150 |
| 70 | Кабель силовой ВВГнг 4х10 ГОСТ 31996-2012 | м | 350,000 |
| 71 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5x2,5 | км | 0,300 |
| 72 | Кабель контрольный КВВГЭнг 7x2,5 | км | 0,600 |
| 73 | Кабель контрольный КВВГЭнг 10x2,5 | км | 0,100 |
| 74 | Кабель контрольный КВВГЭнг 14х2,5 | км | 0,150 |
| 75 | Кабель контрольный КВВГЭнг 4x1,5 ГОСТ 1508-78 | м | 150,000 |
| 76 | Кабель контрольный КВВГнг 4х2,5 | км | 0,300 |
| 77 | Кабель КВВГнг 7х2,5-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 50,000 |
| 78 | Кабель КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | м | 100,000 |
| 79 | Кабель КВВГ 7х1,5 | п/м | 50,000 |
| 80 | Кабель контрольный КВВГнг 10х1,5 | км | 0,100 |
| 81 | Кабель контрольный КВВГнг 14х1,5 | км | 0,100 |
| 82 | Шкаф ввода и расп. ТСН-0,4 kV | шт | 2,000 |
| 83 | Шкаф распределения СН-0,4 kV | шт | 1,000 |
| 84 | Шкаф АЧР-6 kV ШАЧР-МТА-2420.12-5 220 УХЛ4 | шт | 1,000 |
| 85 | Шкаф защиты трансформаторов ШЗТ-МТА-2108.14-5 220 УХЛ4 | шт | 2,000 |
| 86 | Шкаф резерв. защита тр-ров. и АУВ ШЗТ-МТА-2108.11-5 220 УХЛ4 | шт | 2,000 |
| 87 | Шкаф АРНТ | шт | 2,000 |
| 88 | Шкаф контроля напряжения ТН-35 kV I и II С.Ш | шт | 2,000 |
| 89 | Шкаф приборов коммерческого учёта | шт | 1,000 |
| 90 | Шкаф зажимов выключателя, совмещённый с шкафом зажимов трансформаторов тока 35 kV, ШЗВ, ШЗТТ | шт | 2,000 |
| 91 | Шкаф зажимов трансформаторов напряжения 35 kV ШЗТН | шт | 2,000 |
| 92 | Шкаф электромагнитной блокировки ШЭМБ | шт | 6,000 |
| 93 | Шкаф зажимов трансформатора ШЗCТ | шт | 2,000 |
| 94 | Шкаф датчиков ША-ЭМ-2415.25-51-5 220 УХЛ1 | шт | 1,000 |
| 95 | Провод коммутационный 1х1,5 мм2, ПВ 1-1,5 | п/м | 50,000 |
| 96 | Провод коммутационный 1х2,5 мм2, ПВ 1-2,5 | п/м | 50,000 |
| 97 | Металлорукав Ду 15 РЗ-ЦХ-15 | м | 80,000 |
| 98 | Металлорукав Ду 20 РЗ-ЦХ-20 | м | 120,000 |
| 99 | Металлорукав Ду 25 РЗ-ЦХ-25 | м | 100,000 |
| 100 | Наконечник НШВИ 0.75-12 (КВТ) | шт | 100,000 |
| 101 | Наконечники кабельные медные для жил сечением 6 mm2 НШВИ 1.0-12 (КВТ) | шт | 100,000 |
| 102 | Наконечники кабельные медные для жил сечением 10 mm2 НШВИ 2,5-18 (КВТ) | шт | 100,000 |
| 103 | Уголок 50х50х5 С345 ГОСТ 8509-93 | т | 0,300 |
| 104 | Провод ПУГВ-ХЛ 1х4 желто-зеленый ГОСТ 31947-2012 | м | 50,000 |
| 105 | Кабель силовой ВВГнг 3х6+1х4 | км | 0,150 |
| 106 | Шкаф зажимов трансформатора ШЗCТ | шт | 2,000 |
| 107 | Кабель контрольный КВВГЭнг 4x2,5 | км | 600,000 |
| 108 | Шкаф центральной сигнализации и ЭМБ | шт | 1,000 |
| 109 | Шкаф обогрева выключателя совмещённый со шкафом питания привода выключателя ШОВ совм. ШППВ | шт | 2,000 |
| 110 | SIM-карта | шт | 1,000 |
| 111 | Ограничитель перенапряжения 6 kV ОПНп-6/550/7,2 УХЛ1 | шт | 6,000 |
| 112 | Провод неизолированный сталеалюминиевый АС-240/39 ГОСТ 839-80 изм.1 | км | 0,150 |
| 113 | Опорный изолятор 10 kV типа ОСК-10-20-Е05-3 УХЛ1 | шт | 6,000 |
| 114 | Скоба (D=17 тт) К736 | шт | 12,000 |
| 115 | Болт с гайкой и двумя шайбами М12х65 | к-т | 2,000 |
| 116 | Плакаты предупредительные | к-т | 4,000 |
| 117 | Канат для ограждения | м | 100,000 |
| 118 | Багор | шт | 2,000 |