| ЛОТ № 1 / LOT 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Задвижка 30С41НЖ DN25 PN16 (1,6МПа) КОФ ГОСТ 9544-2005 | к-т | 1 |
| 2 | Задвижка 30ЛС15НЖ DN50 PN16 (1,6МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 9544-2005 | к-т | 50 |
| 3 | Задвижка 30ЛС15НЖ DN50 PN40 (4,0МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 9544-2005 | к-т | 50 |
| 4 | Задвижка 30ЛС15НЖ DN50 PN64 (6,4 МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 9544-2005 с КОФ | к-т | 50 |
| 5 | Задвижка клиновая ручная фланцевая, с ответными фланцами и деталями крепежа DN 50; PN 10,0MPa | к-т | 1 |
| 6 | Задвижка ЗС 80.16.3330 DN80 PN16 ст 20ГЛ c КОФ | к-т | 4 |
| 7 | Задвижка 30С41НЖ DN80 PN16 (1,6МПа) КОФ ГОСТ 9544-2005 | к-т | 24 |
| 8 | Задвижка 30ЛС15НЖ DN80 PN16 (1,6МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 9544-2005 | к-т | 100 |
| 9 | Задвижка 30ЛС15НЖ DN80 PN40 (4,0МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 9544-2005 | к-т | 100 |
| 10 | Задвижка 30ЛС15НЖ 80х6,3 Ду 80мм, Ру 6,3МПа | к-т | 20 |
| 11 | Задвижка 30ЛС15НЖ DN80 PN 64(6,4 МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 9544-2005 с КОФ | к-т | 50 |
| 12 | Задвижка 31С16НЖ DN80 PN160 (16,0 МПа) КОФ ГОСТ Р 54808-2011 | шт | 11 |
| 13 | Задвижка ЗС 80.160.3330 DN80 PN160 20ГЛ с КОФ | к-т | 2 |
| 14 | Задвижка 30с41нж DN80 PN210 с КОФ | к-т | 1 |
| 15 | Задвижка ЗС 100.16.3330 DN100 PN16 ст 20ГЛ c КОФ | к-т | 4 |
| 16 | Задвижка клиновая фланцевая 31С25НЖ DN100 PN16 (1,6 МПа) с КОФ | к-т | 1 |
| 17 | Задвижка 30ЛС15НЖ DN100 PN16 (1,6МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 9544-2005 | к-т | 40 |
| 18 | Задвижка 30ЛС15НЖ DN100 PN25 (2,5МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 9544-2005 | к-т | 2 |
| 19 | Задвижка 30ЛС15НЖ DN100 PN64 (6,4МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 9544-2005 | к-т | 40 |
| 20 | Задвижка 30ЛС15НЖ DN100 PN 160(16 МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 9544-2005 с КОФ | к-т | 50 |
| 21 | Задвижка 31С45НЖ DN100 PN160 (16.0Мпа) КОФ ХЛ ГОСТ 5762-2002 | к-т | 26 |
| 22 | Задвижка ЗС 150.25.3310 DN150 PN25 ст.20 с КОФ | к-т | 2 |
| 23 | Задвижка 31лс40нж Ду150 Ру40 (4,0МПа) ст.20ГЛ с КОФ ГОСТ 12821-80 ст.09Г2С кл.А | к-т | 2 |
| 24 | Задвижка 30ЛС15НЖ DN150 PN40 (4,0МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 9544-2005 | к-т | 1 |
| 25 | Задвижка 30ЛС15НЖ DN150 PN64 (6,4МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 9544-2005 | к-т | 40 |
| 26 | Задвижка 30ЛС15НЖ DN150 PN16 (1,6МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 9544-2005 | к-т | 40 |
| 27 | Задвижка 30ЛС15НЖ DN200 PN16 (1,6МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 9544-2005 с КОФ | к-т | 50 |
| Итого |  | 762 |  |  |

| ЛОТ № 2 / LOT 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Задвижка шиберная фланцевая ручная ЗМС-65х21 К1 DN 65 PN 210 кгс/см2 корпус ст. 30ХМА с комплектом ответных фланцев и крепеж ТУ 3741-001-09212465-20 | к-т | 10 |
| 2 | Задвижка шиберная устьевая ЗМС DN50 PN1050 (105МПа) ХЛ ГОСТ 51365-2009 | шт | 10 |
| 3 | Задвижка шиберная устьевая ЗМС DN65 PN1050 (105МПа) ХЛ ГОСТ 51365-2009 | шт | 8 |
| 4 | Задвижка шиберная ЗМС ГРП-80х70 К1 ХЛ | к-т | 14 |
| 5 | Задвижка шиберная устьевая ЗМС DN80 PN1050 (105МПа) ХЛ ГОСТ 51365-2009 | шт | 40 |
| 6 | Задвижка прямоточная шиберная ЗПШК 100-16-350 термостойкая в комплекте с ответными фланцами | к-т | 5 |
| Итого |  | 87 |  |  |

| ЛОТ № 3 / LOT 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Клапан запорный с ответными фланцами и деталями крепежа DN 25; PN 6,3 Mpa | к-т | 8 |
| 2 | Клапан обратный с ответными фланцами и деталями крепежа DN 25; PN 1,6 Mpa | к-т | 3 |
| 3 | Клапан запорный, сальниковый, ручной DN 25; PN 16,0 MPa | к-т | 1 |
| 4 | Клапан запорный, сальниковый, ручной DN 25; PN 16,0 MPa | к-т | 1 |
| 5 | Клапан обратный с ответными фланцами и деталями крепежа DN 50; PN 1,6 Mpa | к-т | 4 |
| 6 | Клапан обратный КО 80.16.3312 DN80 PN16 ст 20Л с КОФ | к-т | 2 |
| 7 | Клапан обратный КО 80.16.3312 DN80 PN16 ст 20Л с КОФ | к-т | 6 |
| 8 | Клапан обратный поворотный 19С76НЖ DN80 PN160 (16,0 МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 33423-2015 | к-т | 4 |
| 9 | Клапан обратный поворотный 19ЛС38НЖ DN80 PN160 (16,0 МПа) КОФ ХЛ ГОСТ18584-73 | к-т | 1 |
| 10 | Клапан обратный термостойкий Ду80 Ру16,0 МПа | к-т | 17 |
| 11 | Клапан обратный КО 80.160.3332 DN80 PN160 ст 20ГЛ с КОФ | к-т | 2 |
| 12 | Клапан обратный поворотный 19С76НЖ DN80 PN160 (16,0 МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 33423-2015 | к-т | 40 |
| 13 | Клапан обратный поворотный 19ЛС53НЖ DN100 PN40 (4,0МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 18584-73 | к-т | 40 |
| 14 | Клапан обратный термостойкий Ду100 Ру16,0 МПа | к-т | 5 |
| 15 | Клапан обратный поворотный 19С76НЖ DN100 PN160 (16,0 МПа) КОФ ХЛ ГОСТ 33423-2015 | к-т | 12 |
| 16 | Клапан обратный поворотный DN100 PN35,0 MПа с КОФ | к-т | 2 |
| 17 | Обратный клапан 19с53нж Ду150 Ру40 с КОФ | к-т | 40 |
| 18 | Клапан обратный поворотный 19ЛС38НЖ DN150 PN63 (6,3 МПа) КОФ ХЛ ГОСТ18584-73 | к-т | 40 |
| Итого |  | 228 |  |  |