Приложения №1 / Appendix 1

| Лот №1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ЗВП | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2485 | Труба полипропиленовая ф20мм (для холодной воды) | п/м | 15,000 |
| 2 | 2485 | Труба полипропиленовая ф20мм (для горячей воды) | п/м | 15,000 |
| 3 | 2485 | Отвод полипропиленовая ф20мм (90") | шт | 10,000 |
| 4 | 2485 | Отвод полипропиленовая ф25мм (90") | шт | 32,000 |
| 5 | 2485 | Тройник ППР д-25х25мм | шт | 6,000 |
| 6 | 2485 | Труба канализационная д-50мм | м | 15,000 |
| 7 | 2485 | Светильник наружный квадратный LED 24 W | шт | 5,000 |
| 8 | 2485 | Светильник наружный квадратный LED 12 W | шт | 4,000 |
| 9 | 2485 | Выключатель двойной наружный VESTA ELECTRIC | шт | 3,000 |
| 10 | 2485 | Розетка двойная наружной установки с з/к | шт | 9,000 |
| 11 | 2485 | Кабель канал 25х25 ГОСТ Р МЭК 61084-2-1-2007 | м | 110,000 |
| 12 | 2485 | Автоматический выключатель NXB-63 1P 25А 6кА х-ка C (CHINT) | шт | 4,000 |
| 13 | 2485 | Бокс ЩРН-П-4 модуля навесн.пластик IP41 ИЭК | шт | 1,000 |
| 14 | 2485 | Светодиодный прожектор LED прожектор 200 W-3IP65 K6500 ГОСТ Р 54814-2018 | шт | 2,000 |
| 15 | 2801 | Хомут Х 1 | шт | 333,000 |
| 16 | 2801 | Колпачок полиэтиленовый К-6 | шт | 999,000 |
| 17 | 2801 | Вязка спиральная ВС(н)95-120 | шт | 1 998,000 |
| 18 | 2801 | Изолятор фарфоровый ТФ-20Г | шт | 999,000 |
| 19 | 2801 | Зажим ПС-2-1 | шт | 333,000 |
| 20 | 2801 | Хомут Х 1 | шт | 42,000 |
| 21 | 2801 | Болт Б 5 | шт | 42,000 |
| 22 | 2801 | Кронштейн У-1 (3.407.1-143.8-40) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 84,000 |
| 23 | 2801 | Стяжка Г-1 (3.407.1-143.8.44) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 84,000 |
| 24 | 2801 | Проводник ЗП-1 (3.407.1-143.8-54) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 84,000 |
| 25 | 2801 | Колпачок полиэтиленовый К-6 | шт | 42,000 |
| 26 | 2801 | Изолятор ШФ20-Г ГОСТ 22863-77 | шт | 42,000 |
| 27 | 2801 | Вязка спиральная ВС(н)95-120 | шт | 84,000 |
| 28 | 2801 | Зажим ЗПО 50-150/35-150 (КВТ) | шт | 150,000 |
| 29 | 2801 | Подвесной стеклянный изолятор ПС 70Е | шт | 504,000 |
| 30 | 2801 | Ушко У1-7-16 | шт | 252,000 |
| 31 | 2801 | Скоба СК-7-1А | шт | 504,000 |
| 32 | 2801 | Звено промежуточное ПРР-7-1 ТУ 34-13-11124-88 | шт | 126,000 |
| 33 | 2801 | Звено промежуточное ПТМ-7-2 ТУ 34-13-11124-88 | шт | 252,000 |
| 34 | 2801 | Скоба СКТ-7-1А | шт | 252,000 |
| 35 | 2801 | Зажим натяжной НБ 2-6А | шт | 252,000 |
| 36 | 2801 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8-49) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 5,000 |
| 37 | 2801 | Болт Б-5 (3.407.1-143.8.39) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 5,000 |
| 38 | 2801 | Кронштейн У-1 (3.407.1-143.8-40) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 10,000 |
| 39 | 2801 | Стяжка Г-1 (3.407.1-143.8.44) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 15,000 |
| 40 | 2801 | Проводник заземляющий ЗП1 | шт | 10,000 |
| 41 | 2801 | Колпачок полиэтиленовый К-6 | шт | 10,000 |
| 42 | 2801 | Изолятор ШФ20-Г ГОСТ 22863-77 | шт | 10,000 |
| 43 | 2801 | Вязка спиральная ВС(н)95-120 | шт | 30,000 |
| 44 | 2801 | Зажим ПС-2-1 | шт | 10,000 |
| 45 | 2801 | Зажим ответвительный ОАЗ-1 | шт | 10,000 |
| 46 | 2801 | Кожух защитный КЗ-02 | шт | 10,000 |
| 47 | 2801 | Подвесной стеклянный изолятор ПС 70Е | шт | 60,000 |
| 48 | 2801 | Ушко У1-7-16 ТУ-3449-014-40064547-01 | шт | 30,000 |
| 49 | 2801 | Скоба СК-7-1А | шт | 60,000 |
| 50 | 2801 | Звено промежуточное ПРР-7-1 ТУ 34-13-11124-88 | шт | 15,000 |
| 51 | 2801 | Звено промежуточное ПТМ-7-2 ТУ 34-13-11124-88 | шт | 30,000 |
| 52 | 2801 | Скоба СКТ-7-1А | шт | 30,000 |
| 53 | 2801 | Зажим натяжной НБ 2-6А | шт | 30,000 |
| 54 | 2801 | Разъединитель высоковольтный РЛНД 10/400-УХЛ1 в комплекте привод ПРНЗ-10 УХЛ1 | шт | 4,000 |
| 55 | 2801 | Кронштейн РА-1 (3.407.1-143.8.64) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 4,000 |
| 56 | 2801 | Кронштейн РА-2 (3.407.1-143.8.65) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 4,000 |
| 57 | 2801 | Кронштейн РА-5 (3.407.1-143.8.67) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 12,000 |
| 58 | 2801 | Вал привода РА-3 (3.407.1-143.8.69) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 8,000 |
| 59 | 2801 | Хомут Х-7 (3.407.1-143.8.67) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 8,000 |
| 60 | 2801 | Хомут Х-8 (3.407.1-143.8.67) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 4,000 |
| 61 | 2801 | Проводник заземляющий ЗП1 | шт | 16,000 |
| 62 | 2801 | Изолятор фарфоровый ШФ-20Г | шт | 12,000 |
| 63 | 2801 | Колпачок полиэтиленовый К-6 | шт | 12,000 |
| 64 | 2801 | Вязка спиральная ВС(н)95-120 | шт | 24,000 |
| 65 | 2801 | Зажим ПС-2-1 | шт | 12,000 |
| 66 | 2801 | Болт Б-5 (3.407.1-143.8.39) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 24,000 |
| 67 | 2801 | Гайка М12 | кг | 24,000 |
| 68 | 2801 | Шайба М12 ГОСТ 11371-78 | шт | 24,000 |
| 69 | 2801 | Наконечники А2А-70 | шт | 24,000 |
| 70 | 2801 | Надставка ТС -1 (3.407.1-143.8.23) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 28,000 |
| 71 | 2801 | Хомут Х-1 (3.407.1-143.8-49) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 56,000 |
| 72 | 2801 | Колпачок полиэтиленовый К-6 | шт | 168,000 |
| 73 | 2801 | Вязка спиральная ВС(н)95-120 | шт | 336,000 |
| 74 | 2801 | Изолятор фарфоровый ШФ-20Г | шт | 168,000 |
| 75 | 2801 | Зажим ПС-2-1 | шт | 28,000 |
| 76 | 3102 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-95-8, ТУ 34.13. 11438-89 | шт | 9,000 |
| 77 | 3102 | Зажим аппаратный прессуемый А4А-95-8, ТУ 34.13. 11438-89 | шт | 25,000 |
| 78 | 3102 | Зажим ответвительный разъемный РОА-185-1, ТУ 34.13. 10703-91 | шт | 3,000 |
| 79 | 3102 | Металлорукав Ду 25 РЗ-ЦХ-25 | м | 20,000 |
| 80 | 3102 | Металлический короб кабельный с крышкой (2000х200х100mm) | шт | 7,000 |
| 81 | 3102 | Болт с гайкой и двумя шайбами М8х60 | шт | 24,000 |
| 82 | 3102 | Болт М 12х65 ГОСТ 7798-70 | шт | 118,000 |
| 83 | 3102 | Гайка (цинк) М12 ГОСТ 5915-70 | кг | 118,000 |
| 84 | 3102 | Шайба М12 ГОСТ 11371-78 | шт | 236,000 |
| 85 | 3102 | Шайба 12 65Г 019 ГОСТ6402-70 426 З-Ш 12 65Г 019 ГОСТ6402-70 426 З-Ш 12 65Г 019 | шт | 118,000 |
| 86 | 3102 | Светильник линейный LED-5W-24VDC-1 ЭКРА.676255.002 |  | 1,000 |
| 87 | 3102 | Блок контакты cостояния АХ-Н | шт | 13,000 |
| 88 | 3102 | Выключатель автоматический двухполюсный ВК63Н DC 2Р С32А | шт | 2,000 |
| 89 | 3102 | DIN-рейка OMEGA 3F. L=200мм | шт | 3,000 |
| 90 | 3102 | Выключатель автоматический двухполюсный ВК63Н DC 2Р С25А | шт | 1,000 |
| 91 | 3102 | Металлорукав Ду 25 РЗ-ЦХ-25 | м | 50,000 |
| 92 | 3102 | Наконечник НШВИ 0.75-12 (КВТ) | шт | 48,000 |
| 93 | 3102 | Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3М |  | 2,000 |
| 94 | 3102 | Модем GSM IRZ МС52i-485GI |  | 1,000 |
| 95 | 3102 | Блок питания от 220В |  | 1,000 |
| 96 | 3102 | Розетка под установку на DIN рейку РДЕ-47 |  | 1,000 |
| 97 | 3102 | Уплотнитель кабельных вводов PG-21, 13-18 mm |  | 2,000 |
| 98 | 1226 | Реле токовое РТ-40/10 ГОСТ 15150-69 | шт | 20,000 |
| 99 | 1226 | Реле токовое РТ-40/20 ГОСТ 15150-69 | шт | 20,000 |
| 100 | 1226 | Реле токовое РТ-82/2 ГОСТ 15150-69 | шт | 10,000 |
| 101 | 1226 | Реле промежуточное РП-25 ТУ16-523.483-78 | шт | 20,000 |
| 102 | 1226 | Реле промежуточное РП-23 ТУ16-523.483-78 | шт | 10,000 |
| 103 | 1226 | Разрядник ОПН-10У1 ГОСТ 15150-69 | шт | 200,000 |
| 104 | 1226 | Предохранитель ПКТ 101-6-16-40 У1 (324мм) ГОСТ 2213-79 | шт | 50,000 |
| 105 | 1226 | Предохранитель ПКТ 101-6-20-40 У1 (324мм) ГОСТ 2213-79 | шт | 50,000 |
| 106 | 1226 | Предохранитель ПКТ 101-6-31,5-20 У1 (324мм) ГОСТ 2213-79 | шт | 50,000 |
| 107 | 1226 | Изолента ПВХ 0,20х15 (желтая) ГОСТ 16214-86 | шт | 400,000 |
| 108 | 1226 | Изолента ПВХ 0,20х15 (зеленая) ГОСТ 16214-86 | шт | 400,000 |
| 109 | 1226 | Изолента ПВХ 0,20х15 (красная) ГОСТ 16214-86 | шт | 400,000 |
| 110 | 1226 | Изолента ПВХ 0,20х15 (синяя) ГОСТ 16214-86 | шт | 400,000 |
| 111 | 1226 | Изолента Х/Б 18х15м черная ГОСТ 2162-97 | шт | 400,000 |
| 112 | 1226 | Зажим плашечный ПА-2-2 (2-х болтовой) (35 мм) ГОСТ 4261-82 | шт | 300,000 |
| 113 | 1226 | Зажим плашечный ПА-2-2 (3-х болтовой) (70 мм) ГОСТ 4261-82 | шт | 200,000 |
| 114 | 1226 | Автоматический выключатель ВА 47-63 (ЭКФ)/63А С 6кА 3-полюс ГОСТ Р 50345-2010 | шт | 100,000 |
| 115 | 1226 | Автоматический выключатель ВА-99М 80А С EKF3-х полюс ГОСТ 15150-69 | шт | 100,000 |
| 116 | 1226 | Автоматический выключатель ВА-99М 100А С EKF3-х полюс ГОСТ 15150-69 | шт | 100,000 |
| 117 | 1226 | Пускатель ПАЕ-3 40А ГОСТ 2491-82 | шт | 100,000 |
| 118 | 1226 | Пускатель ПАЕ-4 63А ГОСТ 2491-82 | шт | 100,000 |
| 119 | 1226 | Розетка для скрытой установки с заземлением РС16-005 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт | 20,000 |
| 120 | 1226 | Розетка для открытой установки с заземлением РА16-005 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт | 20,000 |
| 121 | 1226 | ВПу11-01-Ст Вилка разборная угловая с з/к 16А белая | шт | 20,000 |
| 122 | 1226 | Выключатель для открытой установки одноклавишный ВА10-001 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт | 20,000 |
| 123 | 1226 | Выключатель для скрытой установки одноклавишный ВС10-001 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт | 20,000 |
| 124 | 1226 | Подрозетник для монтажа электрических розеток, выключателей Круглых установочных коробок ГОСТ 32126.1 2013 | шт | 60,000 |
| 125 | 1226 | Светодиодный прожектор LED прожектор 50 W-3IP65 K6500 ГОСТ Р 54814-2018 | шт | 100,000 |
| 126 | 1226 | Светодиодный прожектор LED прожектор 100 W-3IP65 K6500 ГОСТ Р 54814-2018 | шт | 50,000 |
| 127 | 1226 | Светодиодный прожектор LED прожектор 200 W-3IP65 K6500 ГОСТ Р 54814-2018 | шт | 50,000 |
| 128 | 1226 | Наконечник кабельный медный луженый ТMЛ 6–6–4 КВТ ГОСТ 7386-80 | шт | 200,000 |
| 129 | 1226 | Наконечник кабельный медный луженый ТMЛ 10–8–5 КВТ ГОСТ 31996-2012 | шт | 200,000 |
| 130 | 1226 | Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ 16-8-6 КВТ ГОСТ 31996-2012 | шт | 200,000 |
| 131 | 1226 | Наконечник кабельный медный луженый ТMЛ 25-12-10 КВТ ГОСТ 31996-2012 | шт | 200,000 |
| 132 | 1226 | Наконечник алюминиевый ТА16-8-5,4 ГОСТ 31996-2012 | шт | 200,000 |
| 133 | 1226 | Светодиодная лампа LED 15W 220-240VAC Е27/E40 6500К ГОСТ 54815-2011 | шт | 200,000 |
| 134 | 1226 | Изолятор ТФ-20 ГОСТ 30531-97 | шт | 1 000,000 |
| 135 | 1226 | Кабельная муфта концевая термоусаживаемый внутренняя 3КВТп-10-70/120 ТУ 3599-006-97284872-2006 | к-т | 10,000 |
| 136 | 1226 | Кабельная муфта концевая термоусаживаемый наружная 3КНТп-10-70/120 ТУ 3599-006-97284872-2006 | к-т | 10,000 |
| 137 | 1226 | Разъединитель наружной установки РНДЗ.1а-35/1000 У1 ГОСТ Р 52726-2007 | шт | 8,000 |
| 138 | 1226 | Разъединитель наружной установки РЛНД-10/400 с приводом ПР-02 У1 ГОСТ Р 52726-2007 | шт | 20,000 |
| 139 | 1226 | Удлинитель на катушке, 50 м, 4000 Вт | шт | 6,000 |
| 140 | 1226 | Шпильки ввода ВН трансформатора ТМ 63-250 кВа - М12х1,75 | шт | 100,000 |
| 141 | 1226 | Шпильки ввода НН трансформатора ТМ 250 кВа - М16х2,0 | шт | 100,000 |
| 142 | 1226 | Реле РВ-134/220 В ГОСТ 14255-69 | шт | 20,000 |
| 143 | 1226 | Кнопка пуск-стоп наружная ПКЕ 222-22 ГОСТ 15543.1-89 | шт | 200,000 |
| 144 | 1226 | Предохранители 6 кВ 5А ГОСТ 2213-79 | шт | 50,000 |
| 145 | 1226 | Предохранители 6 кВ 8А ГОСТ 2213-79 | шт | 50,000 |
| 146 | 1226 | Предохранители 6 кВ 40А ГОСТ 2213-79 | шт | 50,000 |
| 147 | 1226 | Предохранители 10 кВ 10А ГОСТ 2213-79 | шт | 12,000 |
| 148 | 1226 | Реле мин макс напряжения 1-фазные 5А ГОСТ IEC60255-127-2014 | шт | 10,000 |
| 149 | 1226 | Светильник НПО 21 220В ГОСТ 8607-82 | шт | 100,000 |
| 150 | 1226 | Наконечник алюминиевый ТА 10-8-4,5 ГОСТ 31996-2012 | шт | 200,000 |
| 151 | 1226 | Наконечник алюминиевый ТА 25-8-7 ГОСТ 31996-2012 | шт | 200,000 |
| 152 | 1226 | Изолятор ШС-10 ГОСТ 1232-2017 | шт | 1 000,000 |
| 153 | 1226 | Привод ПП-67 для ВМ-6-35 кВ ГОСТ 15150-69 | шт | 4,000 |
| 154 | 1226 | Дугогасительная камера выключателя ВМ-35кВ | шт | 15,000 |
| 155 | 3132 | Изолятор стеклянный линейный подвесной тарельчатый двукрылный, h=127мм. ПСД70Е ТУ 34-27-97-93 | шт | 300,000 |
| 156 | 3132 | Серьга СР-7-16 ТУ 3449-105-00111120-94 | шт | 6,000 |
| 157 | 3132 | Серьга СР-12-16 ТУ 3449-105-00111120-94 | шт | 40,000 |
| 158 | 3132 | Серьга СРС-7-16 | шт | 40,000 |
| 159 | 3132 | Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16 ТУ 3449-111-00111120-95 | шт | 37,000 |
| 160 | 3132 | Ушко двухлапчатое укороченное У2К-7-16 ТУ 3449-111-00111120-95 | шт | 49,000 |
| 161 | 3132 | Узел крепления КГП-7-3 ТУ 3449-108-00111120-94 | шт | 40,000 |
| 162 | 3132 | Скоба СК-7-1А ТУ 3449-107-00111120-94 | шт | 12,000 |
| 163 | 3132 | Скоба СК-12-1А ТУ 3449-107-00111120-94 | шт | 80,000 |
| 164 | 3132 | Звено промежуточное прямое ПР-7-6 ТУ 3449-109-00111120-95 | шт | 49,000 |
| 165 | 3132 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А ТУ 3449-109-00111120-95 | шт | 3,000 |
| 166 | 3132 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-1-5 ТУ 3449-126-00111120-97 | шт | 3,000 |
| 167 | 3132 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6 ТУ 3449-126-00111120-97 | шт | 28,000 |
| 168 | 3132 | Зажим натяжной клиновой коушный (с клином №2) НКК-1-1Б ТУ 3449-131-00111120-97 | шт | 6,000 |
| 169 | 3132 | Зажим натяжной заклинивающийся Н3-2-7 | шт | 49,000 |
| 170 | 3132 | Зажим соединительный овальный (с термитными патронами и спичками) СОАС-70-3 ТУ 34.27.10876.84 | шт | 6,000 |
| 171 | 3132 | Зажим соединительный СВС-50-3 ТУ 3449-130-00111120-97 | шт | 3,000 |
| 172 | 3132 | Зажим соединительный плашечный ПА-2-2 ТУ 34.13.10273-88 | шт | 43,000 |
| 173 | 3132 | Зажим соединительный плашечный ПА-3-2 ТУ 34.13.10273-88 | шт | 6,000 |
| 174 | 3132 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-8 ТУ 34.13.11438-89 | шт | 10,000 |
| 175 | 3132 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-35-3Г ТУ 3449-125-00111120-97 | шт | 6,000 |
| 176 | 3132 | Блок разъединителя Б35-18/1,0-1000II-У1 ТИ-064 | комп | 1,000 |
| 177 | 3132 | Болт М16х60 ГОСТ 7798-70 | шт | 32,000 |
| 178 | 3132 | Болт М30х150 ГОСТ 7798-70 | шт | 16,000 |
| 179 | 3132 | Гайка М16 | кг | 1,000 |
| 180 | 3132 | Гайка М30 | шт | 32,000 |
| 181 | 3132 | Шайба М16 | кг | 1,000 |
| 182 | 3132 | Шайба плоская (цинк) D30 ГОСТ 11371-70 | шт | 16,000 |
| 183 | 3132 | Шайба пруж. 16Н.65Г ГОСТ 6402-70 | шт | 32,000 |
| 184 | 3132 | Шайба пруж. 30Н.65Г ГОСТ 6402-70 | шт | 16,000 |
| 185 | 3132 | Швеллер 16П ст3 ГОСТ 8240-97 | т | 0,020 |
| 186 | 3132 | Зажим ответвительный прессуемый ОА-70-2 ТУ 34.13.11403-89 | шт | 1,000 |
| 187 | 3132 | Зажим ответвительный прессуемый ОА-95-2 ТУ 34.13.11403-89 | шт | 3,000 |
| 188 | 3136 | Изолятор стеклянный линейный подвесной тарельчатый двукрылный, h=127мм. ПСД70Е ТУ 34-27-97-93 | шт | 334,000 |
| 189 | 3136 | Серьга СР-7-16 ТУ 3449-105-00111120-94 | шт | 6,000 |
| 190 | 3136 | Серьга СР-12-16 ТУ 3449-105-00111120-94 | шт | 40,000 |
| 191 | 3136 | Серьга СРС-7-16 | шт | 49,000 |
| 192 | 3136 | Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16 ТУ 3449-111-00111120-95 | шт | 40,000 |
| 193 | 3136 | Ушко двухлапчатое укороченное У2К-7-16 ТУ 3449-111-00111120-95 | шт | 55,000 |
| 194 | 3136 | Узел крепления КГП-7-3 ТУ 3449-108-00111120-94 | шт | 49,000 |
| 195 | 3136 | Скоба СК-7-1А ТУ 3449-107-00111120-94 | шт | 12,000 |
| 196 | 3136 | Скоба СК-12-1А ТУ 3449-107-00111120-94 | шт | 80,000 |
| 197 | 3136 | Звено промежуточное прямое ПР-7-6 ТУ 3449-109-00111120-95 | шт | 55,000 |
| 198 | 3136 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А ТУ 3449-109-00111120-95 | шт | 3,000 |
| 199 | 3136 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-1-5 ТУ 3449-126-00111120-97 | шт | 3,000 |
| 200 | 3136 | Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6 ТУ 3449-126-00111120-97 | шт | 31,000 |
| 201 | 3136 | Зажим натяжной клиновой коушный (с клином №2) НКК-1-1Б ТУ 3449-131-00111120-97 | шт | 6,000 |
| 202 | 3136 | Зажим натяжной заклинивающийся Н3-2-7 | шт | 55,000 |
| 203 | 3136 | Зажим соединительный овальный (с термитными патронами и спичками) СОАС-70-3 ТУ 34.27.10876.84 | шт | 6,000 |
| 204 | 3136 | Зажим соединительный СВС-50-3 ТУ 3449-130-00111120-97 | шт | 3,000 |
| 205 | 3136 | Зажим соединительный плашечный ПА-2-2 ТУ 34.13.10273-88 | шт | 49,000 |
| 206 | 3136 | Зажим соединительный плашечный ПА-3-2 ТУ 34.13.10273-88 | шт | 6,000 |
| 207 | 3136 | Зажим ответвительный прессуемый ОА-70-2 ТУ 34.13.11403-89 | шт | 1,000 |
| 208 | 3136 | Зажим ответвительный прессуемый ОА-95-2 ТУ 34.13.11403-89 | шт | 3,000 |
| 209 | 3136 | Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-8 ТУ 34.13.11438-89 | шт | 10,000 |
| 210 | 3136 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-35-3Г ТУ 3449-125-00111120-97 | шт | 6,000 |
| 211 | 3136 | Блок разъединителя Б35-18/1,0-1000II-У1 ТИ-064 | комп | 1,000 |
| 212 | 3136 | Спец. болт Б250, Серия 3.407.1.164.20.12 | шт | 20,000 |
| 213 | 3136 | Спец. болт Б252, Серия 3.407.1.164.20.12 | шт | 20,000 |
| 214 | 3136 | Опорный столик С-2. ОЭС-2-37-18 | шт | 4,000 |
| 215 | 3136 | Крышка К-11,6. Опорный столик С-2. ОЭС-2-37-25 | шт | 4,000 |
| 216 | 3136 | Зажим соединительный плашечный ПА-3-2 ТУ 34.13.10273-88 | шт | 6,000 |

| Лот №2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ЗВП | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2801 | Стойка железобетонная СВ105-5 ГОСТ 23613—79 | шт | 462,000 |
| 2 | 2801 | Опорно-анкерная плита П-ЗИ серия 3.407.1-143 | шт | 84,000 |
| 3 | 2801 | Опорно-анкерная плита П-ЗИ серия 3.407.1-143 | шт | 15,000 |
| 4 | 3132 | Опора анкерно-угловая cтальная повышенная без тросостойки У110-1+5. 3078тм-т10-125а | шт | 1,000 |
| 5 | 3132 | Стальной одноцепной двухстоечный портал ПСЛ-110Я1. Серия 3.407.2-162.1-8 | шт | 1,000 |
| 6 | 3132 | Опора ж.б. промежуточная одноцепная одностоечная без тросостойки ПБ35-1.1. Серия 3.407.1-164.01.00 | шт | 6,000 |
| 7 | 3132 | Опора ж.б. промежуточная одноцепная одностоечная с тросостойкой ПБ35-1.1т. Серия 3.407.1-164.01.00 | шт | 3,000 |
| 8 | 3132 | Стойка ж.б. коническая центрифугированная для опор ВЛ СК 22.1-2.8б. 70тм-25-1326 | шт | 9,000 |
| 9 | 3132 | Подпятник П2 РСТ Уз 912-98 | шт | 9,000 |
| 10 | 3132 | Фундамент ж.б. Ф3-Ам. 7271тм-II-101и | шт | 24,000 |
| 11 | 3132 | Фундамент ж.б. Ф18.18. Серия 3.407.1-157.1-23Ф4 | шт | 2,000 |
| 12 | 3132 | Лежень ж.б. ЛЖ16. Серия 3.407.1-157.1-23Ф4 | шт | 2,000 |
| 13 | 3132 | Ригель ж.б. АР 5, 7271тм-V-22 | шт | 18,000 |
| 14 | 3132 | Ригель ж.б. АР 6, 7271тм-V-23 | шт | 3,000 |
| 15 | 3132 | Плита дорожная 2П60.30-30AV, РСТ Уз 847-98 | шт | 36,000 |
| 16 | 3132 | Стойка ж.б. 20Ж35-8.1 ГОСТ 25459-82 | шт | 34,000 |
| 17 | 3132 | Плита опорная ТД-2, Серия 3.407.2.162.4.18КМ | шт | 8,000 |
| 18 | 3136 | Стойка ж.б. коническая центрифугированная для опор ВЛ СК 22.1-2.8б. 70тм-25-1326 | шт | 14,000 |
| 19 | 3136 | Подпятник П2 РСТ Уз 912-98 | шт | 14,000 |
| 20 | 3136 | Фундамент ж.б. Ф3-Ам. 7271тм-II-101и | шт | 24,000 |
| 21 | 3136 | Лежень ж.б. ЛЖ16. Серия 3.407.1-157.1-23Ф4 | шт | 2,000 |
| 22 | 3136 | Ригель ж.б. АР 5, 7271тм-V-22 | шт | 24,000 |
| 23 | 3136 | Ригель ж.б. АР 6, 7271тм-V-23 | шт | 3,000 |
| 24 | 3136 | Плита дорожная 2П60.30-30AV, РСТ Уз 847-98 | шт | 36,000 |
| 25 | 3136 | Стойка ж.б. 20Ж35-8.1 ГОСТ 25459-82 | шт | 34,000 |

| Лот №3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ЗВП № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2485 | Кабель ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 110,000 |
| 2 | 2801 | Провод СИП-3 1х95мм2 ГОСТ 31946-2012 | м | 57 000,000 |
| 3 | 3102 | Провод неизолированный сталеалюминиевый АС-95/16 ГОСТ 839-80 изм.1 | км | 0,070 |
| 4 | 3102 | Провод коммутационный 1х1,5 мм2, ПВ 1-1,5 | м | 300,000 |
| 5 | 3102 | Провод коммутационный 1х2,5 мм2, ПВ 1-2,5 | м | 300,000 |
| 6 | 3102 | Кабель контрольный КВВГЭнг 4x2,5 | км | 0,250 |
| 7 | 3102 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5x2,5 | км | 0,370 |
| 8 | 3102 | Кабель контрольный КВВГЭнг 7x2,5 | км | 2,110 |
| 9 | 3102 | Кабель контрольный КВВГЭнг 10x2,5 | км | 0,210 |
| 10 | 3102 | Кабель контрольный КВВГЭнг 4x1,5 ГОСТ 1508-78 | км | 0,020 |
| 11 | 3102 | Кабель контрольный КВВГЭнг 5x1,5 | км | 0,330 |
| 12 | 3102 | Кабель контрольный КВВГЭнг 7x1,5 | км | 0,580 |
| 13 | 3102 | Кабель контрольный КВВГЭнг 10x1,5 | км | 0,020 |
| 14 | 3102 | Кабель контрольный КВВГЭнг 14x1,5 | км | 0,020 |
| 15 | 3102 | Кабель контрольный КВВГЭнг 19x1,5 | км | 0,390 |
| 16 | 3102 | Кабель контрольный КВВГнг 5x2,5 | км | 0,060 |
| 17 | 3102 | Кабель КВВГнг 4х1,5 | м | 100,000 |
| 18 | 3102 | Кабель контрольный КВВГнг 7x1,5 | км | 0,280 |
| 19 | 3102 | Кабель ВВГнг 3х1,5(ож)-0,66 | м | 87,000 |
| 20 | 3102 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5 (ож)-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 252,000 |
| 21 | 3102 | Кабель силовой ВВГнг 4х4 | км | 0,140 |
| 22 | 3102 | Кабель UTP внешний КСВПП 4*2*0,52 (Черный) | м | 30,000 |
| 23 | 3102 | Провод с медной жилой и ПВХ изоляцией ПВ1 1х4 | м | 10,000 |
| 24 | 1226 | Кабель ВВГнг 3х1,5(ож)-0,66 | м | 1 000,000 |
| 25 | 1226 | Кабель ВВГнг 3х2,5(ож) -0,66 | м | 1 000,000 |
| 26 | 1226 | Кабель силовой ВВГ 4х6 ГОСТ 31996-2012 | м | 1 000,000 |
| 27 | 1226 | Кабель силовой ВВГнг 4х10 ГОСТ 31996-2012 | м | 1 000,000 |
| 28 | 1226 | Кабель ВВГнг 4х16-1 | м | 1 000,000 |
| 29 | 1226 | Кабель силовой ВВГ 4х25 ГОСТ 31996-2012 | м | 1 000,000 |
| 30 | 1226 | Кабель контрольный КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 | м | 1 000,000 |
| 31 | 1226 | Кабель силовой АВВГ 4х10 ГОСТ 31996-2012 | м | 1 000,000 |
| 32 | 1226 | Кабель силовой АВВГ 4х16 ГОСТ 31996-2012 | м | 1 000,000 |
| 33 | 1226 | Кабель силовой АВВГнг 4х25 ГОСТ 31996-2012 | м | 1 000,000 |
| 34 | 1226 | Провод СИП-3 1х35 ГОСТ 52373-2005 | м | 10 000,000 |
| 35 | 1226 | Кабель силовой ВББШВ 4х50 ГОСТ 31996-2012 | м | 1 000,000 |
| 36 | 1226 | Провод ПуВ 1х1,5 ГОСТ 31947-2012 | м | 1 000,000 |
| 37 | 1226 | Провод ПуВ 1х2,5 ГОСТ 31947-2012 | м | 1 000,000 |
| 38 | 1226 | Провод ПУГНП 3х1,5 ГОСТ 31947-2012 | м | 1 000,000 |
| 39 | 1226 | Провод ПУГНП 3х2,5 ГОСТ 31947-2012 | м | 1 000,000 |
| 40 | 3132 | Провод сталеалюминиевый неизолированный АС 70/11 ГОСТ 839-80, изм.1 | т | 2,770 |
| 41 | 3136 | Провод сталеалюминиевый неизолированный АС 70/11 ГОСТ 839-80, изм.1 | т | 2,820 |

| Лот №4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ЗВП № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 3102 | Выключатель вакуумный 35kV ZW39-40.5 | к-т | 2,000 |
| 2 | 3102 | Шкаф РЗ и АУВ ВЛ-35 kV, ШЗАЛ-Эк-2607.182 | шт | 1,000 |
| 3 | 3102 | Шкаф управления и измерения ВЛ-35 kV, (для четырёх монтажных единиц МЕ01-МЕ04) | шт | 1,000 |
| 4 | 3102 | Шкаф зажимов выключателя, совмещённый с шкафом зажимов трансформаторов тока 35 kV, ШЗВ, ШЗТТ | шт | 2,000 |
| 5 | 3102 | Шкаф электромагнитной блокировки ШЭМБ | шт | 2,000 |
| 6 | 3102 | Шкаф обогрева выключателя совмещённый со шкафом питания привода выключателя ШОВ совм. ШППВ | шт | 1,000 |
| 7 | 3102 | Шкаф АИИС КУЭ (320х400х155) |  | 1,000 |
| 8 | 1226 | Ремкомплект для трансформатора ТМ 160/6 | к-т | 40,000 |
| 9 | 1226 | Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, IP31 | шт | 10,000 |
| 10 | 1226 | Трансформатор разделительный 380/220В 5А ГОСТ 30030-93 | шт | 5,000 |
| 11 | 1226 | Щит силовой-РУСМ 5110-3877 ГОСТ 15150-69 | м | 100,000 |
| 12 | 3128 | Трансформатор тока наружной установки 35 kV ТОЛ-35-0,5S/0,5/10P/10Р-15/15/30/30-300/5 УХЛ1 | к-т | 6 |

| Лот №5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗВП № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2801 | Траверса ТМ 1 | шт | 333,000 |
| 2 | 2801 | Траверса ТМ-6 (3.407.1-143.8.6) ОСТ 34-72-645-83 | шт | 42,000 |
| 3 | 2801 | Накладка ОГ2 | шт | 84,000 |
| 4 | 2801 | Накладка ОГ5 | шт | 42,000 |
| 5 | 2801 | Траверс ТМ-6 | шт | 5,000 |
| 6 | 2801 | Оголовок ОГ-2 (3.407.1-143.8.27) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 10,000 |
| 7 | 2801 | Оголовок ОГ-5 (3.407.1-143.8.28) ГОСТ 34-72-645-83 | шт | 5,000 |
| 8 | 1226 | Траверс ТМ-1 с хомутом Х-1 | шт | 200,000 |
| 9 | 1226 | Траверса для ВЛ-0,4кВ ТН-4 с хомутом Х-42 ГОСТ 8509-93 | шт | 200,000 |
| 10 | 3132 | Опора анкерно-угловая cтальная без тросостойки У110-3Н. 5778тм-т4-1а | шт | 1,000 |
| 11 | 3132 | Опора анкерно-угловая cтальная с тросостойкой без 4-х марок У310 У110-3Нт (без башмаков) . 5778тм-т4-1а | шт | 2,000 |
| 12 | 3132 | Опора анкерно-угловая cтальная с тросостойкой У110-3Нт. 5778тм-т4-1а | шт | 1,000 |
| 13 | 3132 | Опора анкерно-угловая cтальная повышенная без тросостойки У110-3Н+5. 5778тм-т4-1а, 12а | шт | 1,000 |
| 14 | 3132 | Молниеотвод Р16, 7227тм-т2-20 | шт | 1,000 |
| 15 | 3132 | Тросостойка Р14Н, 7227тм-т2-21 | шт | 1,000 |
| 16 | 3132 | Тросостойка ТС250, Серия 3.407.1.164.01.01 | шт | 3,000 |
| 17 | 3132 | Траверса ТВ250, Серия 3.407.1.164.20.01 | шт | 9,000 |
| 18 | 3132 | Траверса ТВ251, Серия 3.407.1.164.20.01 | шт | 9,000 |
| 19 | 3132 | Траверса ТВ270, Серия 3.407.1.164.20.05 | шт | 9,000 |
| 20 | 3132 | Спец. болт Б250, Серия 3.407.1.164.20.12 | шт | 18,000 |
| 21 | 3132 | Спец. болт Б252, Серия 3.407.1.164.20.12 | шт | 18,000 |
| 22 | 3132 | Лестница для ж.б. опор, Серия 3.407.1.164.01.00 | шт | 9,000 |
| 23 | 3132 | Крепежный элемент ТД-1, Серия 3.407.2.162.4.17КМ | шт | 2,000 |
| 24 | 3132 | Деталь ответвления С-156, 3079тм-т8-3 | шт | 2,000 |
| 25 | 3132 | Калитка КМ1В, Серия 3.017-1 в.5 | шт | 1,000 |
| 26 | 3132 | Панель ПМ3, Серия 3.017-1 в.2 л.1 | шт | 14,000 |
| 27 | 3132 | Соединительный элемент МС9, Серия 3.017-1 в.2 л.8 | шт | 56,000 |
| 28 | 3132 | Соединительный элемент МС11, Серия 3.017-1 в.2 л.8 | шт | 56,000 |
| 29 | 3132 | Соединительный элемент МС12, Серия 3.017-1 в.2 л.8 | шт | 126,000 |
| 30 | 3132 | Соединительный элемент МС14, Серия 3.017-1 в.2 л.8 | шт | 27,000 |
| 31 | 3132 | Соединительный элемент МС15, Серия 3.017-1 в.2 л.8 | шт | 15,000 |
| 32 | 3132 | Деталь крепления КР-5**, 7271тм-V-43 | шт | 18,000 |
| 33 | 3132 | Деталь крепления КР-6**, 7271тм-V-43 | шт | 3,000 |
| 34 | 3132 | Подставка H=9 м с заменой марок СУ11 и СУ12 на марки СУ11а и СУ12а, 1161-25-3,4 | шт | 2,000 |
| 35 | 3132 | Деталь ответвления Деталь №1 | шт | 1,000 |
| 36 | 3132 | Деталь ответвления Деталь №2 | шт | 1,000 |
| 37 | 3132 | Стойка СТ1 | шт | 15,000 |
| 38 | 3132 | Противоптичий заградитель | шт | 27,000 |
| 39 | 3136 | Опора анкерно-угловая cтальная без тросостойки У110-3Н. 5778тм-т4-1а | шт | 1,000 |
| 40 | 3136 | Опора анкерно-угловая cтальная с тросостойкой без 4-х марок У310 У110-3Нт (без башмаков) . 5778тм-т4-1а | шт | 2,000 |
| 41 | 3136 | Опора анкерно-угловая cтальная с тросостойкой У110-3Нт. 5778тм-т4-1а | шт | 1,000 |
| 42 | 3136 | Опора анкерно-угловая cтальная повышенная без тросостойки У110-3Н+5. 5778тм-т4-1а, 12а | шт | 1,000 |
| 43 | 3136 | Опора анкерно-угловая cтальная повышенная без тросостойки У110-1+5. 3078тм-т10-125а | шт | 1,000 |
| 44 | 3136 | Железобетонный одноцепной двухстоечный портал ПБЛ-110-1а. ОЭС-2-37-6 | шт | 2,000 |
| 45 | 3136 | Опора ж.б. промежуточная одноцепная одностоечная без тросостойки ПБ35-1.1. Серия 3.407.1-164.01.00 | шт | 7,000 |
| 46 | 3136 | Опора ж.б. промежуточная одноцепная одностоечная с тросостойкой ПБ35-1.1т. Серия 3.407.1-164.01.00 | шт | 3,000 |
| 47 | 3136 | Подставка H=9 м с заменой марок СУ11 и СУ12 на марки СУ11а и СУ12а, 1161-25-3,4 | шт | 2,000 |
| 48 | 3136 | Молниеотвод Р16, 7227тм-т2-20 | шт | 1,000 |
| 49 | 3136 | Тросостойка Р14Н, 7227тм-т2-21 | шт | 1,000 |
| 50 | 3136 | Тросостойка ТС250, Серия 3.407.1.164.01.01 | шт | 3,000 |
| 51 | 3136 | Траверса ТВ250, Серия 3.407.1.164.20.01 | шт | 10,000 |
| 52 | 3136 | Траверса ТВ251, Серия 3.407.1.164.20.01 | шт | 10,000 |
| 53 | 3136 | Траверса ТВ270, Серия 3.407.1.164.20.05 | шт | 10,000 |
| 54 | 3136 | Лестница для ж.б. опор, Серия 3.407.1.164.01.00 | шт | 10,000 |
| 55 | 3136 | Траверса ТС-3а. ОЭС-2-37-15 | шт | 2,000 |
| 56 | 3136 | Деталь ответвления С-156, 3079тм-т8-3 | шт | 2,000 |
| 57 | 3136 | Деталь ответвления Деталь №1 | шт | 1,000 |
| 58 | 3136 | Деталь ответвления Деталь №2 | шт | 1,000 |
| 59 | 3136 | Калитка КМ1В, Серия 3.017-1 в.5 | шт | 1,000 |
| 60 | 3136 | Панель ПМ3, Серия 3.017-1 в.2 л.1 | шт | 14,000 |
| 61 | 3136 | Стойка СТ1 | шт | 15,000 |
| 62 | 3136 | Соединительный элемент МС9, Серия 3.017-1 в.2 л.8 | шт | 56,000 |
| 63 | 3136 | Соединительный элемент МС11, Серия 3.017-1 в.2 л.8 | шт | 56,000 |
| 64 | 3136 | Соединительный элемент МС12, Серия 3.017-1 в.2 л.8 | шт | 126,000 |
| 65 | 3136 | Соединительный элемент МС14, Серия 3.017-1 в.2 л.8 | шт | 27,000 |
| 66 | 3136 | Соединительный элемент МС15, Серия 3.017-1 в.2 л.8 | шт | 15,000 |
| 67 | 3136 | Деталь крепления КР-5**, 7271тм-V-43 | шт | 24,000 |
| 68 | 3136 | Деталь крепления КР-6**, 7271тм-V-43 | шт | 3,000 |
| 69 | 3136 | Противоптичий заградитель | шт | 30,000 |